## 共通事項
※ 記入要領 補則
各様式に共通し、以下に留意して作成してください。
金額入力時の留意点
|  | ・ | 金額の単位は円とし、円単位未満は切り捨てて計算してください。
|  | ・ | 各金額は消費税を含まない金額として計算してください。
|  | ・ | 各年度は４月から翌年３月までとし、物価変動については考慮しないで作成してください。
|  | ・ | 他の様式と関連のある項目の数値は整合させてください。
|  | ・ | 四半期ごとの金額を作成する際に端数が生じる場合は、第２～第４四半期の小数点以下は切り捨て、
第１四半期で調整してください。
|  | ・ | 算定根拠、積算根拠等を求めている場合は、根拠を可能な限り具体的に記載するものとし、
記入欄に収まらない場合は、欄外もしくは別紙に記載してください。
提出時の留意点
|  | ・ | 提出時には、各様式に示す記入要領は削除して提出してください。

## 3-5_基礎審査確認ﾘｽﾄ
（様式3-5）
基礎審査確認リスト
第1章 総則
項目等 |  |  |  | 要求水準等 |  |  | 要求水準の達成方法 |  | 確認
[7 empty] | 様式番号・ 該当ページ | 達成方法 | 応募者確認 | 市確認
第2節 本事業の概要
4．業務概要
1 |  | 4.1 業務期間 | (2) 火葬炉設備整備業務の期間 | 本事業の工期は、設計施工請負契約の契約締結日から、令和11年12月28日までとする。
2 |  |  | (3) 維持補修業務、運営業務の期間 | 施設の維持補修及び運営期間は、令和9年4月1日から令和24年3月31日までとする。
第3節 一般事項
3．情報の取扱い
3 |  | 3.2 個人情報の取扱い |  | 事業者が本事業を行うにあたり、個人情報を取り扱う場合は、「個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）」、「加古川市個人情報保護法施行条例」、その他関連する法令を遵守し、情報の漏洩、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理に努め、個人情報を保護する為に必要な措置を講じること。
5．保険・保証・賠償等に関する事項
4 |  | 5.1 保険 | (1)保険の内容 | 事業者は、事業期間中、自らの負担により必要な保険に加入すること。
第5節 業績監視
3．事業者によるモニタリング
5 |  | 3.1 事業者によるモニタリングの実施 |  | 事業者は、事業者により提供される公共サービスの水準を、事業者自らがモニタリング（測定・評価）する行為（以下「セルフモニタリング」という。）を行うものする。
第6節 事業期間終了時の取扱い
3．事業期間終了時の資料等の引継ぎ
6 |  | 3.1 指定期間終了後の引継業務 |  | 事業者は、指定期間終了後、次期事業者が円滑かつ支障なく本斎場の業務を遂行できるよう、引継を行わなければならない。
第2章 業務の要求水準書
第2節 火葬炉設備整備業務
3．火葬炉建設業務の要求水準
7 |  | 3.1 共通事項 | (4)火葬炉建設業務の実施方針 | 火葬炉建設業務の実施条件 | 本事業において、本施設の運営、及び火葬炉の操業を現行以上に停止することなく施工する（以下「居ながら改修」という。）ことを原則とする。
8 |  |  |  |  | 工事期間中、火葬炉設備の更新のため、同時に2基を操業停止（6基以上は操業）できるものとし、この際の運営への影響を考慮した工事工程を計画すること。但し、運営業務において現行以上の火葬件数を実施できる場合で本市の承諾を得た場合は、2基以上操業停止できるものとする。
9 |  |  |  | 利用者への配慮 | 利用環境の担保 | 施設開場時間は騒音等の発生する工事の実施は極力避ける等、工事中は本斎場の利用者、市職員及び従業員等の施設関係者の安全確保及び快適な利用に十分配慮すること。施設の運営に影響が予測される場合には事前に市と協議をすること。
10 |  |  |  |  | 利用者等の安全確保 | 居ながら改修であるため、利用者を含めた第三者への配慮を十全に行うとともに、工事中に第三者に損害を及ぼした場合は、その損害の責任を事業者が負うものとする。
11 |  |  |  | 建設環境への配慮 | 周辺環境への配慮 | 騒音、振動、悪臭、公害、粉じん発生、交通渋滞、工事関係車両（通勤車両含む）の走行経路、その他建設工事が近隣の生活環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される範囲の近隣対応を実施すること。この場合、事業者は市に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告すること。
12 |  | 3.3 建設期間中の業務 | (3)管理 | 現場の安全管理 | 工事期間中は火災や地震等の災害に対する事前対応を実施し、万一火災、災害等が発生した場合には、適切な事後対応を実施し、関係者の安全確保に努めるとともに、市の災害対策に必要な支援・協力を実施すること。なお、建設期間中の不可抗力による追加費用等の負担に関しては、設計施工請負契約書に示す。
第3節 稼働準備業務
2．稼働準備業務の要求水準
13 |  |  |  | 供用開始後支障なく稼働するように、従業員の研修等を含めた稼働準備業務を行うこと。
第4節 運営業務
1．共通事項
14 |  | 1.2 業務条件 | (1)斎場の稼働条件 | 休場日 | 1月1日とする。その他火葬炉の修繕、清掃業務等で休場日を設定する必要がある場合は、市長の承認を得て決定することができる。（年間26日以内）
15 |  |  |  | 開場時間 | 午前9時から午後6時までする。但し、必要があるときは、市長の承認を得て開場時間を臨時に延長し、又は短縮することができる。
16 |  |  |  | 1日の受入火葬件数 | 2024年10月現在において、１日10件の火葬を受け付けているが、火葬件数が増加傾向にあることから、休場日及び利用件数の少ない日の翌日は、14件の受付を可能としている。今後の火葬件数の増加を見込み、1日の受入火葬件数の増加も視野に入れ、市民サービスに大きな影響が出ないよう運営すること。
17 |  |  | (2)職員の配置等 | 職員の配置 | 勤務条件については、労働関係法令を遵守すること。
18 |  |  |  | 職員の教育・訓練 | 職員には施設の管理に必要な研修、及び労働安全衛生法に基づく研修を実施すること。
19 |  |  |  |  | 業務の遂行に当たっては、人生終焉の地として遺族・参会者の心情を十分考慮し、常に責任を自覚するとともに誠意と礼儀を旨とした体制を保持すること。責任者は職員の接遇の状況を常に把握するとともに、必要な場合はその都度指導を行うこと。また、事業者は定期的に職員の接遇研修を実施し、継続して資質の向上を図ること。
20 |  |  |  |  | 市は、すべての人の人権が尊重される明るいまちづくりに取り組んでいるところであり、職員に対しこれを周知・理解をさせるとともに、定期的に人権教育研修を実施し、職員の人権意識の高揚を図ること。
21 |  | 1.3 基本方針 | (1)運営業務の方針 | 快適な施設の維持 | 利用者の心情等に充分配慮し、相手の立場に立った親切で丁寧な対応を行うとともに、きめ細かいサービスの提供に努めることとしている。
22 |  |  |  |  | 利用者及び周辺住民等の意見、苦情等に対し誠意を持って対応すること。
23 |  |  |  | 緊急時の対応 | 事業者は、災害時･緊急時の利用者等の避難、誘導、安全確保及び関係機関への通報についての計画を作成し、緊急時には的確な対応を行うこと。
24 |  |  |  |  | 事業者は、災害時・緊急時の利用者等の避難、誘導、安全確保を確実に実施するため、定期的に訓練等を実施すること。
25 |  |  |  |  | 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、影響を最小限にするために適切な処置を行うこと。また、施設の被害状況等については適宜状況把握に努めるとともに、必要に応じて市を含む関係機関に対し報告を行うこと。
2．運営業務の要求水準
26 |  | 2.2 管理事務業務 | (1)庶務業務 | 斎場運営の改善 | 事業者は、利用者アンケート等により、利用者等の満足度や意見・要望を把握し、その結果を運営に反映させるなど、利用者の満足度に繋げること。
27 |  |  |  | 問い合わせ対応 | 市民からの問い合わせには、懇切丁寧に応対すること。
28 |  | 2.3 火葬業務 | (1)火葬実施業務 | 火葬業務の内容 | 死産、胞衣等も遺体火葬業務に準じて行う。
29 |  |  | (2)残骨灰処理業務 | 業務内容 | 残骨灰については処理施設に運搬し、無害化処理等を実施し、残骨灰を残骨・有価物・その他残さ類に選別するものとする。
30 |  |  |  |  | 残骨とは残骨灰に含まれる人体の遺骨をいう。残骨は指定管理者が所有又は提携する墓地等に埋葬するものする。ここでいう墓地等とは墓地、埋葬等に関する法律（昭和 23年 5 月 31 日法律第 48 号）に規定されている「墓地」「納骨堂」のうち都道府県知事等から現に許可を受けているものをいう。
31 |  |  |  |  | 残骨灰に含まれる金・銀・プラチナ・パラジウム等の有価物については残骨灰から選別後、売却可能な状態に精錬し、市に引き渡すものとする。売却可能な状態とは、ホールマークの打刻が可能な有価物はホールマークの打刻を、不可な有価物は証明書の添付により、一般的な商慣習に照らして、当該有価物を第三者に売却できる状態をいう。市への引き渡しは年１回を原則とし、市の指示する方法により行うものとする。
32 |  | 2.4 飲食物販サービス等運営業務 | (1)喫茶・売店の運営及び自動販売機の設置業務 | 喫茶・売店の運営と自動販売機を設置すること。
33 |  |  | (2)日常の給茶のサービス業務等 | 遺族に対して、湯茶のサービス等を提供すること。
第5節 維持管理業務
1．共通事項
34 |  | 1.4 基本方針 | (2)計画の策定方針 | 計画策定 | 維持補修業務に関して、市の意図を反映させ、事業者は上に掲げた基本方針、次に示す点及び以下の事項に留意して計画を策定すること。 ① 高い安全性と信頼性及び十分な耐久性を継続して確保できるように予防保全を基本とした計画とすること。 ② 機能性及び将来にわたる経済性の高い、合理的なものとなるよう計画すること。
35 |  |  |  |  | 本斎場の適正な運営のため建物及び設備を十分把握し、器具及び備品類の整理整頓に努めるとともに、施設利用者に不快感を与えないよう常に清潔を保つこと。
2．維持管理業務の要求水準
36 |  | 2.2 保守管理業務 | (1)建築物保守管理業務 | 業務方針 | 本斎場の建築物について、建築物の健全性を保つために、日常から見回り及び点検・検査、保守、管理（以下「保守管理」という。）を行うこと。
37 |  |  | （11）植栽・外構・緩衝緑地維持管理業務 | 業務内容 | 樹木等を適切に管理する為、剪定、施肥、除草剤の散布等必要な作業を行う。頻度や回数については事業者の提案によるものとする。
38 |  | 2.3 清掃業務 | (2)業務内容 | 斎場内の各室について、利用者が快適に過ごせるよう、適切に清掃を行う。清掃対象、清掃内容や清掃頻度は事業者の提案による。なお、日々の業務で実施する「日常清掃業務」と、定期又は不定期に実施する「年間清掃業務」を想定している。
3．補修・修繕業務の要求水準
39 |  | 3.1 火葬炉設備補修・修繕業務 | (1)業務方針 | 保守管理の評価結果に基づき、効率的かつ安全な予防保全となるよう、火葬炉及び付属設備の一切に関して、事業者の責任において、補修及び修繕等（以下「補修等」という。）を行うこと。
40 |  | 3.2 その他施設の補修・修繕業務 | (1)業務方針 | 保守管理の評価結果に基づき、効率的かつ安全な予防保全となるよう、建築物、建築設備、外構等（火葬炉設備及び付属設備を除く）のうち1件の補修等の費用が30万円未満となる場合は、事業者の責任において補修等を行うこと。
第3章 火葬炉の整備に関する要求水準
第2節 火葬炉設備更新工事の要件
1．基本方針
41 |  | (1)基本性能 |  | 既存施設の火葬炉10基（人体炉8基、胞衣炉1基、動物炉1基）を全て撤去のうえ、9基（人体炉8基、動物炉1基）を更新整備する。
42 |  | (2)長寿命な設備 |  | 省力化及び維持管理費の軽減に十分配慮した設備とすること。
43 |  | (3)安全性能の確保 |  | 自動化した部位については、すべて手動操作が可能なように設計すること。
44 |  | (4)ＢＣＰ対応 |  | 排気系列内の火葬炉の一部が点検整備等により運転停止中であっても、当該系列の炉以外は、運転が可能なシステムとすること。
45 |  | (5)環境性能の確保 |  | 公害防止基準を満たすとともに、ダイオキシン類、ばい煙、悪臭、騒音等の周辺環境に十分配慮した設備とすること。
2．更新後の火葬炉設備
46 |  | 2.1 更新後の火葬炉の基本要件 | 炉の大きさ | 標準炉（想定する火葬可能な棺寸法） 幅 ： 600mm 高さ： 550mm 長さ：1,950mm ※当該寸法の棺を火葬できる炉の大きさ以上のものとする
47 |  |  |  | 動物炉（想定する火葬可能な段ボール箱寸法） 幅 ： 600mm 高さ： 600mm 長さ：1,200mm ※当該寸法の段ボール箱を火葬できる炉の大きさ以上のものとする
48 |  |  | 火葬重量 | 100kgを基本とする （想定内訳） 遺体重量75kg/棺重量15kg/副葬品10kg
49 |  | 2.2 更新後の火葬炉の環境性能 | (2)排ガスに係る基準 | 排ガスに係る基準値は、各排気筒出口における火葬一工程の平均値として次に示すとおりとする。 規制物質 基準値 ばいじん量 0.1g/m³N 以下 硫黄酸化物 30ppm以下 窒素酸化物 250ppm以下 塩化水素 50ppm以下 一酸化炭素 30ppm以下 ダイオキシン類濃度 1ng-TEQ/Nm³以下（酸素濃度12％換算値）
50 |  |  | (3)特定悪臭物質濃度に係る基準 | 特定悪臭物質濃度に係る基準値は、各排気筒出口における火葬一工程の平均値として次に示すとおりとする。 特定悪臭物質の種類 規制基準（大気中の含有率） アンモニア 1ppm以下 メチルメルカプタン 0.002ppm以下 硫化水素 0.02ppm以下 硫化メチル 0.01ppm以下 二硫化メチル 0.009ppm以下 トリメチルアミン 0.005ppm以下 アセトアルデヒド 0.05ppm以下 プロピオンアルデヒド 0.05ppm以下 ノルマルブチルアルデヒド 0.009ppm以下 イソブチルアルデヒド 0.02ppm以下 イルマルバレルアルデヒド 0.009ppm以下 イソバレルアルデヒド 0.003ppm以下 イソブタノール 0.9ppm以下 酢酸エチル 3ppm以下 メチルイソブチルケトン 1ppm以下 トルエン 10ppm以下 スチレン 0.4ppm以下 キシレン 1ppm以下 プロピオン酸 0.03ppm以下 ノルマル酪酸 0.001ppm以下 ノルマル吉草酸 0.0009ppm以下 イソ吉草酸 0.001ppm以下
51 |  |  | (4)悪臭に係る基準 | 本施設から発生する悪臭については、次の基準値以下とする。 臭気濃度 10以下（敷地境界） 500 以下（排気筒出口）
3．各機器の性能要件
52 |  | 3.2 主要性能 | (1)火葬炉設備等の主要性能 | 火葬時間 | 主燃バーナ着火から主燃バーナ消火までの時間は、概ね60分以内とする。
53 |  |  |  |  | 運転回数は継続安定して3回／炉・日（最大4回／炉・日）が可能なものとする。
54 |  |  |  | 冷却時間 | 想定冷却時間 20分以内とする。
55 |  | 3.3 燃焼設備 | (1)主燃焼炉 | 数量 | 人体炉 8基、動物炉１基
56 |  |  | (2)断熱扉 | 数量 | 9面
57 |  |  | (3)炉内台車 | 数量 | 人体炉用 8台、動物炉用1台、予備人体炉用 1台
58 |  |  | (4)再燃焼炉 | 数量 | 9基（人体炉8基、動物炉1基）
59 |  | 3.4 燃焼装置 | (1)主燃焼炉用バーナ | 主要項目 | 数量 9基（人体炉8基、動物炉1基）
60 |  |  | (2)再燃焼炉用バーナ | 主要項目 | 数量 9基（人体炉8基、動物炉1基）
61 |  |  | (3)燃焼用空気送風機 | 数量 | 5基以上
62 |  | 3.5 通風設備 | (1)排風機 | 数量 | 5基以上
63 |  |  | (2)煙道 | 数量 | 5系列分以上
64 |  |  | (3)排気筒 | 数量 | 5基以上
65 |  | 3.6 排ガス冷却設備 | (1)排ガス冷却器 | 数量 | 5基以上
4．電気・計装設備
66 |  | 4.2 機器仕様 | (4)中央監視制御盤 | 停電によるシステムへの障害の発生を防止するため、無停電電源装置を設けてシステムの保護を行えるものとするが、中央監視制御装置が機能しない場合でも、火葬が可能なシステムとすること。
記入要領
※１ 達成方法欄には、どのように達成するのかを記載してください。
※２ 提案時点では合致していることを示すことができない項目は、将来適合する旨ご記載ください。
※３ Microsoft Excelの様式によりA3版横向きで作成し、A4サイズに折り込んでください。

## 4-3_価格内訳書
（様式4-3）
令和 年 月 日
価格提案内訳書
（単位：円）
| 項目 |  |  |  |  | 税抜金額 | 税込金額
提案価格（Ⅰ＋Ⅱ）
Ⅰ．火葬炉設備整備事業の支払総額（⑤＝①）
|  |  | ① | 火葬炉設備整備請負代金
|  |  | A-1 |  | 設計請負代金
|  |  | A-2 |  | 工事請負代金
Ⅱ．斎場管理運営事業の対価支払総額（⑥＝②＋③＋④）
|  |  | ② | 指定管理料（運営業務）
|  |  | B-1 |  | 指定管理料（運営業務）
|  |  | B-2 |  | 指定管理料（光熱水費）
|  |  | ③ | 指定管理料（維持補修業務）
|  |  | C-1 |  | 指定管理料（維持管理業務）
|  |  | C-2 |  | 指定管理料（補修・修繕業務）
|  |  | ④ | 指定管理料（稼働準備業務）
|  |  | D-1 |  | 指定管理料（稼働準備業務）
記入要領
※１ その他の支払を要する場合は、別紙により詳細な内容と理由を示してください。
※２ 本Microsoft Excelの様式によりA4版縦向きで作成してください。

## 5-2-2-2_支払予定
（様式5-2-2-2）
請負代金・指定管理料 支払予定表
（単位：円（税抜））
対価 |  | 内容 | 合計 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11
[7 empty] | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期 | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期 | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期 | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期 | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期
① A |  | 火葬炉設備整備請負代金
| A-1 | 設計請負代金
| A-2 | 工事請負代金
② B |  | 指定管理料（運営業務）
| B-1 | 指定管理料（運営業務）
| B-2 | 指定管理料（光熱水費）
③ C |  | 指定管理料（維持補修業務）
| C-1 | 指定管理料（維持管理業務）
| C-2 | 指定管理料（補修・修繕業務）
④ D |  | 指定管理料（稼働準備業務）
| D-1 | 指定管理料（稼働準備業務）
⑤ 火葬炉設備整備事業の支払額 ※①
⑥ 斎場管理運営事業の支払額 ※Σ②～④
⑦ 単年度支払額 ※⑤、⑥の第1～第4四半期までの合計
対価 |  | 内容 | 12 |  |  |  | 7 第１四半期: 13; 8 第１四半期: 14; 9 第１四半期: 15; 10 第１四半期: 16; 11 第１四半期: 17
|  |  | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期 | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期 | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期 | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期 | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期 | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期
② B |  | 指定管理料（運営業務）
| B-1 | 指定管理料（運営業務）
| B-2 | 指定管理料（光熱水費）
③ C |  | 指定管理料（維持補修業務）
| C-1 | 指定管理料（維持管理業務）
| C-2 | 指定管理料（補修・修繕業務）
④ D |  | 指定管理料（稼働準備業務）
| D-1 | 指定管理料（稼働準備業務）
⑥ 斎場管理運営事業の支払額 ※Σ②～④
⑦ 単年度支払額 ※⑥の第1～第4四半期までの合計
対価 |  | 内容 | 12 第１四半期: 18; 13 第１四半期: 19; 14 第１四半期: 20; 15 第１四半期: 21; 16 第１四半期: 22; 17 第１四半期: 23
|  |  | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期 | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期 | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期 | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期 | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期 | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期
② B |  | 指定管理料（運営業務）
| B-1 | 指定管理料（運営業務）
| B-2 | 指定管理料（光熱水費）
③ C |  | 指定管理料（維持補修業務）
| C-1 | 指定管理料（維持管理業務）
| C-2 | 指定管理料（補修・修繕業務）
④ D |  | 指定管理料（稼働準備業務）
| D-1 | 指定管理料（稼働準備業務）
⑥ 斎場管理運営事業の支払額 ※Σ②～④
⑦ 単年度支払額 ※⑥の第1～第4四半期までの合計
記入要領
・ | 本Microsoft Excelの様式によりA3版横向きで作成し、A4サイズに折り込んでください。

## 5-2-2-3_A
（様式5-2-2-3）
Ａ：火葬炉設備整備請負代金 見積書
Ａ－１．設計請負代金（税抜） | [11 empty] | （単位：円）
費目 | [5 empty] | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 合計 | 積算根拠
１．設計請負代金
| （１）直接人件費 |  |  |  | 計
|  | ①調査業務費 |  |  | 小計
調査費
|  | ②基本設計業務費 |  |  | 小計
火葬炉設備設計費
その他設計費、及び関連関連経費
|  | ③．実施設計業務費 |  |  | 小計
火葬炉設備設計費
|  |  | その他設計費、及び関連関連経費 | [8 empty] | 積算費等含む
|  | ④その他関連業務費 |  |  | 小計
許認可申請費等
その他費 （ ）
| （２）共通費 |  |  |  | 計
諸経費
技術経費
特別経費
合計（税抜）
Ａ－２．工事請負代金（税抜） | [11 empty] | （単位：円）
費目 | [5 empty] | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 合計 | 積算根拠
２．工事請負代金
| （１）直接工事費 |  |  |  | 計
|  | ①火葬炉設備工事費 |  |  | 小計 | [6 empty] | 火葬炉に係る付帯設備費、測定費等含む
火葬炉設備更新工事費
うち人体炉
うち動物炉
うち火葬用具等(予備品含む)
既存火葬炉設備撤去解体工事費
うち人体炉
うち胞衣炉
うち動物炉
うち火葬用具等
|  | ②電気設備工事費 |  |  | 小計
屋内
屋外
|  | ③機械設備工事費 |  |  | 小計
屋内
屋外
|  | ④（ ）工事費 |  |  | 小計
| （２）共通費 |  |  |  | 計
共通仮設費
現場管理費
うち、保険費用
一般管理費等
合計（税抜）
記入要領
※１ 提案内容に合わせて項目を追加または細分化し、可能な限り具体的に記載してください。
※２ 本Microsoft Excelの様式によりA4版縦向きで作成してください。

## 5-2-2-4_B
（様式5-2-2-4）
Ｂ：指定管理料（運営業務）内訳書
Ｂ－１.指定管理料（運営業務）（税抜） | [24 empty] | （単位：円）
費目 | [5 empty] | 直接/委託の別 | 合計 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 算出根拠
[7 empty] | ①事業期間総額 | ②1/4半期 平均額 | ③単年度 平均額 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 | 7年次 | 8年次 | 9年次 | 10年次 | 11年次 | 12年次 | 13年次 | 14年次 | 15年次
１．指定管理料（運営業務）
| （１）業務原価 |  |  |  | 計
|  | ①庶務業務費 |  |  | 小計
出納、帳票等の管理業務
人件費
委託費
その他の費用
斎場改善業務
人件費
委託費
その他の費用
備品、燃料等の調達および管理業務
人件費
委託費
備品費
その他の費用
その他運営業務費（ ）
人件費
委託費
その他の費用
|  | ②受付等業務 |  |  | 小計
斎場受付案内業務
人件費
委託費
その他の費用
斎場の使用許可に関する業務
人件費
委託費
その他の費用
斎場の施設使用料の徴収業務
人件費
委託費
その他の費用
|  | ③火葬業務 |  |  | 小計
火葬実施業務
人件費
委託費
その他の費用
残骨灰処理業務
人件費
委託費
その他の費用
|  | ④ | 飲食物販サービス等運営業務 |  | 小計
喫茶・売店の運営及び自動販売機の設置業務
人件費
委託費
その他の費用
日常の給茶のサービス業務等
人件費
委託費
その他の費用
| （２）共通費 |  |  |  | 計
一般管理費
合計（税抜）
Ｂ－２.指定管理料（光熱水費）（税抜） | [24 empty] | （単位：円）
[7 empty] | 合計 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 算出根拠
|  |  |  | 費目 |  | 単価・使 用量等 | ①事業期間総額 | ②1/4半期 平均額 | ③単年度 平均額 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 | 7年次 | 8年次 | 9年次 | 10年次 | 11年次 | 12年次 | 13年次 | 14年次 | 15年次
２．光熱水費（既存施設・設備）
| １．電気料金 |  |  |  |  | 小計
使用電力量 （kWh/年）
基本料金 （円）
電力料金単価（円/kWh）
燃料費調整額（円）
| ２．水道料金 |  |  |  |  | 小計
水道使用量 （㎥/年）
基本料金 （円）
従量料金 （円/㎥）
下水道使用料（円）
| ３．ガス料金 |  |  |  |  | 小計
ガス使用量 （㎥/年）
基本料金 （円）
従量料金 （円/㎥）
| ４．灯油料金 |  |  |  |  | 小計
うち火葬炉設備用
灯油使用量 （ℓ/年）
燃料単価 （円/ℓ）
うちその他設備：（ ）設備用
灯油使用量 （ℓ/年）
うちその他設備：（ ）設備用
灯油使用量 （ℓ/年）
| ５．その他の光熱水費 |  |  |  |  | 小計
（ ）
（ ）
（ ）
３．光熱水費（改修・更新後の施設・設備）
| １．電気料金 |  |  |  |  | 小計
使用電力量 （kWh/年）
基本料金 （円）
電力料金単価（円/kWh）
燃料費調整額（円）
| ２．水道料金 |  |  |  |  | 小計
水道使用量 （㎥/年）
基本料金 （円）
従量料金 （円/㎥）
下水道使用料（円）
| ３．ガス料金 |  |  |  |  | 小計
ガス使用量 （㎥/年）
基本料金 （円）
従量料金 （円/㎥）
| ４．灯油料金 |  |  |  |  | 小計
うち火葬炉設備用
灯油使用量 （ℓ/年）
燃料単価 （円/ℓ）
うちその他設備：（ ）設備用
灯油使用量 （ℓ/年）
うちその他設備：（ ）設備用
灯油使用量 （ℓ/年）
| ５．その他の光熱水費 |  |  |  |  | 小計
（ ）
（ ）
（ ）
合計（税抜）
記入要領
※１ 提案内容に合わせて「その他の費用」欄や項目を追加し、その内容を可能な限り具体的に記載してください。
※２ 本Microsoft Excelの様式によりA3版横向きで作成してください。

## 5-2-2-5_C
（様式5-2-2-5）
Ｃ：指定管理料（維持補修業務）内訳書 兼 計画表
Ｃ－１．指定管理料（維持管理業務）（税抜） | [24 empty] | （単位：円）
費目 | [5 empty] | 直接/委託の別 | 合計 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 積算根拠
[7 empty] | ①事業期間総額 | ②1/4半期 平均額 | ③単年度 平均額 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 | 7年次 | 8年次 | 9年次 | 10年次 | 11年次 | 12年次 | 13年次 | 14年次 | 15年次
１．保守管理費
| （１）業務原価 |  |  |  | 小計
|  | ①保守管理業務費 |  |  | 小計
建築物保守管理業務
人件費
委託費
その他の費用
自家用工作物保守点検業務
人件費
委託費
その他の費用
消防設備保守点検業務
人件費
委託費
その他の費用
空調設備保守点検業務
人件費
委託費
その他の費用
汚水浄化設備保守点検業務
人件費
委託費
その他の費用
自動ドア保守点検業務
人件費
委託費
その他の費用
空気清浄機保守点検業務
人件費
委託費
その他の費用
地下タンク点検業務
人件費
委託費
その他の費用
火葬設備保守管理業務
人件費
委託費
その他の費用
環境衛生管理業務
人件費
委託費
その他の費用
植栽・外構・緩衝緑地維持管理業務
人件費
委託費
その他の費用
|  | ②清掃業務費 |  |  | 小計
日常清掃業務
人件費
委託費
その他の費用
年間清掃業務
人件費
委託費
その他の費用
|  | ②警備業務費 |  |  | 小計
機械警備業務
人件費
委託費
その他の費用
|  | ④その他の維持補修業務費 |  |  | 小計
備品等管理業務
人件費
委託費
その他の費用
残骨灰及び集塵灰の管理業務
人件費
委託費
その他の費用
その他保守管理費：（ ）
人件費
委託費
その他の費用
| （２）共通費 |  |  |  | 小計
一般管理費
合計（税抜）
Ｃ－２．指定管理料（補修・修繕業務）（税抜） | [24 empty] | （単位：円）
費目 | [5 empty] | 直接/委託の別 | 合計 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 積算根拠
[10 empty] | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次 | 6年次 | 7年次 | 8年次 | 9年次 | 10年次 | 11年次 | 12年次 | 13年次 | 14年次 | 15年次
２．補修・修繕業務
| （１）直接工事費 |  |  |  | 小計
|  | ①火葬炉設備補修業務 |  |  | 小計
|  | ②火葬炉設備修繕業務 |  |  | 小計
|  | ③その他施設の補修業務 |  |  | 小計
|  | ④その他施設の修繕業務 |  |  | 小計
（２）共通費
共通仮設費
現場管理費
一般管理費
合計（税抜）
記入要領
※１ 積算根拠欄は、修繕等の内容について可能な限り具体的に記載するものとし、記入欄に収まらない場合は欄外もしくは別紙に記載してください。
※２ 提案内容に合わせて項目を追加し、可能な限り具体的に記載してください。
※３ 本Microsoft Excelの様式によりA3版横向きで作成し、A4サイズに折り込んでください。
【記入要領】
●想定する補修・修繕業務の具体的な内容と費用を記載してください。
●欄が不足する場合は適宜追加してください。
●提案書提出時に本記載要領は削除してください。
【記入要領】
●想定する補修・修繕業務の具体的な内容と費用を記載してください。
●欄が不足する場合は適宜追加してください。
●提案書提出時に本記載要領は削除してください。
【記入要領】
●想定する補修・修繕業務の具体的な内容と費用を記載してください。
●欄が不足する場合は適宜追加してください。
●提案書提出時に本記載要領は削除してください。
【記入要領】
●想定する補修・修繕業務の具体的な内容と費用を記載してください。
●欄が不足する場合は適宜追加してください。
●提案書提出時に本記載要領は削除してください。

## 5-2-2-6_Ｄ
（様式5-2-2-6）
Ｄ：指定管理料（稼働準備業務）内訳書
Ｄ．指定管理料（稼働準備業務）（税抜） | [7 empty] | （単位：円）
費目 |  |  |  |  | 直接/委託の別 | 9 | 合計 | 算出根拠
１．運営体制の構築等業務費
| （１）業務原価 |  |  | 小計
運営体制の構築等業務
人件費
委託費
その他の費用
| （２）共通費 |  |  | 小計
一般管理費
合計（税抜）
記入要領
※１ 提案内容に合わせて項目を追加または細分化し、可能な限り具体的に記載してください。
※２ 本Microsoft Excelの様式によりA4版縦向きで作成してください。

## 5-2-2-7_飲食物販
（様式5-2-2-7）
飲食物販サービス等運営業務の収入・支出の内訳書
飲食物販サービス等運営業務による収支（税抜）
(1) 喫茶 | [6 empty] | (単位：円）
| 収入 |  |  | 販売単価 （円） | 販売数量 | 年間収入 （円） | 算定根拠
喫茶の収入
|  | 収入の内容 | 具体的な内容
収入合計（税抜金額）
| 費用 |  |  |  |  | 年間費用 （円） | 算定根拠
喫茶の費用
|  | 費用の内容 | 具体的な内容
費用合計（税抜金額）
(2) 売店 | [6 empty] | (単位：円）
| 収入 |  |  | 販売単価 （円） | 販売数量 | 年間収入 （円） | 算定根拠
売店の収入
|  | 収入の内容 | 具体的な内容
収入合計（税抜金額）
| 費用 |  |  |  |  | 年間費用 （円） | 算定根拠
喫茶の費用
|  | 費用の内容 | 具体的な内容
費用合計（税抜金額）
(3) 自動販売機 | [6 empty] | (単位：円）
| 収入 |  |  | 販売単価 （円） | 販売数量 | 年間収入 （円） | 算定根拠
自動販売機の収入
|  | 収入の内容 | 具体的な内容
収入合計（税抜金額）
| 費用 |  |  |  |  | 年間費用 （円） | 算定根拠
喫茶の費用
|  | 費用の内容 | 具体的な内容
費用合計（税抜金額）
記入要領
※１ 金額の単位は円としてください。
※２ 円単位未満は切り捨てて計算してください。
※３ 本様式での金額は、消費税及び地方消費税を含まない税抜金額を記載してください。
※４ 他の様式と関連のある項目の数値は整合させてください。
※５ 算定根拠は可能な限り具体的に記載するものとし、記入欄に収まらない場合は欄外もしくは別紙に記載してください。
※６ 提案する商品やサービスの区分に合わせて項目を追加し、可能な限り具体的に記載してください。
※７ 本Microsoft Excelの様式によりA4版縦向きで作成してください。

## 5-2-2-8_什器備品
（様式5-2-2-8）
什器備品リスト
１．什器リスト
| No. | 設置場所・ 室名 | 品目 | 単位 | 数量 | 単価 | 税抜金額 （円） | 税込金額 （円） | 備考
２．備品リスト
| No. | 設置場所・ 室名 | 品目 | 単位 | 数量 | 単価 | 税抜金額 （円） | 税込金額 （円） | 備考
合計
記入要領
※１ 運営業務のうち市の資産とならない設備（例：自動販売機等）に係る什器備品は含めないでください。
※２ 行が不足する場合は、適宜行を追加してください。
※３ 備考欄は、什器備品選定の考え方、特徴、工夫等について記載してください。
※４ 本Microsoft Excelの様式によりA3版横向きで作成し、A4サイズに折り込んでください。

## 5-2-2-9_遂行能力
（様式5-2-2-9）
構成員の業務遂行能力
(単位：円）
| 項目 | 応募グループ名
企業名
|  | 科目 |  |  | 決算期 | （直近） | （直近前1期） | （直近前2期）
| 貸借対照表 | 固定資産 |  |  | ①
|  | 総資産 |  |  | ②
|  | 固定負債 |  |  | ③
短期借入金
長期借入金
一年以内返済予定借入金
社債
一年以内償還社債
|  | 有利子負債 |  |  | ④ | 0 | 0 | 0
|  | 純資産（自己資本） |  |  | ⑤
| 損益計算書 | 営業損益 |  |  | ⑦
|  | 受取利息・配当金 |  |  | ⑧
|  | 支払利息・割引料 |  |  | ⑨
|  | 経常損益 |  |  | ⑩
|  | 減価償却費 |  |  | ⑪
| CF | 事業キャッシュフロー※1 |  |  | ⑫
| 評価指標 | 自己資本比率 |  |  | ⑤/② | #DIV/0!
|  | 経常損益 |  |  | ⑩ | 0 | 0 | 0
|  | 事業キャッシュフロー |  |  | ⑫ | 0 | 0 | 0
|  | 利払能力 |  |  | （⑦+⑧+⑪）/⑨ | #DIV/0!
|  | 有利子負債依存度 |  |  | ④/⑤ | #DIV/0!
|  | 固定長期適合率 |  |  | ①/（③+⑤） | #DIV/0!
| 添付書類 |  |  | ・貸借対照表、損益計算書及びキャッシュフロー計算書の写し（過去３期分）
記入要領
※１ 事業キャッシュフロー：企業の事業活動による期中の純現金収支
当該期に流入する現金（キャッシュインフロー）から流出する現金（キャッシュアウトフロー）を差し引いた金額。
※２ 構成員毎に本様式に記入し、全ての構成員について提出してください。
※３ 各構成員の貸借対照表、損益計算書及びキャッシュフロー計算書の写しを添付してください（過去３期分）。
※４ 本Microsoft Excelの様式によりA4版縦向きで作成してください。

## 5-3-4_関連事業
（様式5-3-4）
【火葬炉】 関連事業への影響に関する提案書
(単位：円）
| 対象箇所 | 影響を 及ぼす設備 | 対応を要する理由 | 実施内容の内訳 | 対応の期限 | 概算金額 | 備考
| １階火葬炉北側扉 | 既存火葬炉設備 | 既存火葬炉の撤去に際し、炉室内での解体は稼働改修期間に収まらないが、既存建築物の開口寸法が不十分であると想定されるため。 | １階火葬炉室開口部扉拡幅（●mm→●ｍｍ） | 建物改修工事：～令和●年●月 | ●,●●●,●●● | ・設計費用（構造計算費用含む）および改修工事費用を含む。 | 記載例
| 受配電設備 | 新設火葬炉設備 | 新たな火葬炉の設置が既設火葬炉より設備容量が増加すると予想されるため。 | 配電盤改造（●●A→●●A） | 建物改修工事：～令和●年●月 | ●,●●●,●●● | ・盤の工事費用のみ（設計費用は建築設備改修内で計上されることを見込む。 ・建築工事の改修の程度により受電盤の改造が必要になる場合がある。 | 記載例
| 計 |  |  |  |  | 0
記入要領
※１ 提案内容に合わせて項目を追加または細分化し、可能な限り具体的に記載してください。
※２ 記載例は削除して提出してください。
※３ 本Microsoft Excelの様式によりA4版横向きで作成してください。