## 地下水測定結果
地区 |  |  |  |  | 平岡町土山 | 平岡町土山 | 東神吉町神吉 | 平岡町高畑 | 尾上町長田 | 尾上町長田 | 尾上町池田 | 尾上町池田 | 野口町水足 | 野口町水足 | 志方町上冨木 | 志方町上冨木 | 八幡町野村 | 野口町野口
井戸番号 |  |  |  |  | 063508 | 063511 | 067302 | 064504 | 064308 | 064304 | 064303 | 064306 | 065402 | 065404 | 068303 | 068304 | 066701 | 065408
採水日 |  |  |  |  | 2025/1/15 | 2025/1/15 | 2025/1/20 | 2024/11/15 | 2024/8/23 | 2024/8/23 | 2024/8/23 | 2024/8/23 | 2024/11/15 | 2024/11/15 | 2024/11/13 | 2024/11/13 | 2024/11/15 | 2024/11/15
時間 |  |  |  |  | 9：50 | 10：24 | 13：40 | 14：21 | 14：19 | 14：04 | 13：35 | 13：46 | 15：41 | 14：47 | 13：50 | 14：20 | 10：50 | 15：08
| 項目 | 単位 | 基準値等 | 定量下限値
その他項目 | 気温 | ℃ |  |  | 8.4 | 9.1 | 14.2 | 17.0 | 36.5 | 36.1 | 33.7 | 36.7 | 19.5 | 17.1 | 20.1 | 22.5 | 19.4 | 19.0
| 水温 | ℃ |  |  | 15.6 | 17.0 | 17.8 | 18.0 | 21.0 | 25.6 | 23.0 | 21.9 | 22.4 | 17.8 | 20.1 | 20.5 | 22.1
| 外観 | - |  |  | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 茶褐色・中 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色 | 無色
| 透視度 | cm |  | 1 | ＞30 | ＞30 | ＞30 | ＞30 | 15 | ＞30 | ＞30 | ＞30 | ＞30 | ＞30 | ＞30 | ＞30 | ＞30 | ＞30
| ｐH | - |  |  | 6.9 | 7.2 | 5.4 | 6.0 | 6.9 | 6.6 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.5 | 9.4 | 6.6 | 7.2
| 電気伝導度 | μS／cm |  | 1 | 240 | 260 | 250 | 230 | 1600 | 230 | 360 | 260 | 230 | 240 | 240 | 190 | 220 | 260
環境基準項目 | カドミウム | mg/L | 0.003 | 0.0003 |  |  | <0.0003 | <0.0003 | [6 empty] | <0.0003 |  | <0.0003 | <0.0003
| 全シアン | mg/L | 不検出 | 0.1 |  |  | <0.1 | <0.1 | [6 empty] | <0.1 |  | <0.1 | <0.1
| 鉛 | mg/L | 0.01 | 0.001 |  |  | 0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.16 | 0.001 | <0.001 | <0.001
| 六価クロム | mg/L | 0.02 | 0.005 |  |  | <0.005 | <0.005 | [6 empty] | <0.005 |  | <0.005 | <0.005
| 砒素 | mg/L | 0.01 | 0.001 |  |  | <0.001 | <0.001 | 0.15 | <0.001 | 0.003 | <0.001 |  |  | <0.001 |  | <0.001 | <0.001
| 総水銀 | mg/L | 0.0005 | 0.0005 |  |  | <0.0005 | <0.0005 | [6 empty] | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005
| アルキル水銀 | mg/L | 不検出 | 0.0005 |  |  | <0.0005 | <0.0005 | [6 empty] | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005
| ＰＣＢ | mg/L | 不検出 | 0.0005 |  |  | <0.0005 | <0.0005 | [6 empty] | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005
| ジクロロメタン | mg/L | 0.02 | 0.002 |  |  | <0.002 | <0.002 | [6 empty] | <0.002 |  | <0.002 | <0.002
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.002 | 0.0002 |  |  | <0.0002 | <0.0002 | [6 empty] | <0.0002 |  | <0.0002 | <0.0002
| クロロエチレン | mg/L | 0.002 | 0.0002 |  |  | <0.0002 | <0.0002 | 0.0013 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |  | <0.0002 | <0.0002
| 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004 | 0.0004 |  |  | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 |  |  | <0.0004 |  | <0.0004 | <0.0004
| 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1 | 0.01 |  |  | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |  | <0.01 | <0.01
| 1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04 | 0.004 |  |  | <0.004 | <0.004 | 0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |  | <0.004 | <0.004
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 1 | 0.0005 |  |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 0.006 | 0.0006 |  |  | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 |  |  | 0.0010 |  | <0.0006 | <0.0006
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.01 | 0.001 |  |  | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |  | <0.001 | <0.001
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01 | 0.0005 |  |  | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | 0.0006 | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005
| 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | 0.002 | 0.0002 |  |  | <0.0002 | <0.0002 | [6 empty] | <0.0002 |  | <0.0002 | <0.0002
| チウラム | mg/L | 0.006 | 0.0006 |  |  | <0.0006 | <0.0006 | [6 empty] | <0.0006 |  | <0.0006 | <0.0006
| シマジン | mg/L | 0.003 | 0.0003 |  |  | <0.0003 | <0.0003 | [6 empty] | <0.0003 |  | <0.0003 | <0.0003
| チオベンカルブ | mg/L | 0.02 | 0.002 |  |  | <0.002 | <0.002 | [6 empty] | <0.002 |  | <0.002 | <0.002
| ベンゼン | mg/L | 0.01 | 0.001 |  |  | <0.001 | <0.001 | [6 empty] | <0.001 |  | <0.001 | <0.001
| セレン | mg/L | 0.01 | 0.001 |  |  | <0.001 | <0.001 | [6 empty] | <0.001 |  | <0.001 | 0.001
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | 10 | 0.055 | 1.2 | 2.2 | 0.91 | 4.1 |  |  |  |  | 2.5 | 1.4 | 0.40 |  | 2.7 | 2.4
| ふっ素 | mg/L | 0.8 | 0.08 |  |  | <0.08 | <0.08 | [6 empty] | 0.12 |  | 0.10 | 0.13
| ほう素 | mg/L | 1 | 0.05 |  |  | <0.05 | <0.05 | [6 empty] | <0.05 |  | <0.05 | 0.18
| 1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05 | 0.005 |  |  | <0.005 | <0.005 | [6 empty] | <0.005 |  | <0.005 | <0.005
要監視項目 | クロロホルム | mg/L | 0.06 | 0.006 |  |  | <0.006 | <0.006 | [6 empty] | <0.006 |  | <0.006 | <0.006
| 1,2-ジクロロプロパン | mg/L | 0.06 | 0.006 |  |  | <0.006 | <0.006 | [6 empty] | <0.006 |  | <0.006 | <0.006
| p-ジクロロベンゼン | mg/L | 0.2 | 0.02 |  |  | <0.02 | <0.02 | [6 empty] | <0.02 |  | <0.02 | <0.02
| イソキサチオン | mg/L | 0.008 | 0.0008 |  |  | <0.0008 | <0.0008 | [6 empty] | <0.0008 |  | <0.0008 | <0.0008
| ダイアジノン | mg/L | 0.005 | 0.0005 |  |  | <0.0005 | <0.0005 | [6 empty] | <0.0005 |  | <0.0005 | <0.0005
| フェニトロチオン | mg/L | 0.003 | 0.0003 |  |  | <0.0003 | <0.0003 | [6 empty] | <0.0003 |  | <0.0003 | <0.0003
| イソプロチオラン | mg/L | 0.04 | 0.004 |  |  | <0.004 | <0.004 | [6 empty] | <0.004 |  | <0.004 | <0.004
| オキシン銅 | mg/L | 0.04 | 0.004 |  |  | <0.004 | <0.004 | [6 empty] | <0.004 |  | <0.004 | <0.004
| クロロタロニル | mg/L | 0.05 | 0.004 |  |  | <0.004 | <0.004 | [6 empty] | <0.004 |  | <0.004 | <0.004
| プロピザミド | mg/L | 0.008 | 0.0008 |  |  | <0.0008 | <0.0008 | [6 empty] | <0.0008 |  | <0.0008 | <0.0008
| EPN | mg/L | 0.006 | 0.0006 |  |  | <0.0006 | <0.0006 | [6 empty] | <0.0006 |  | <0.0006 | <0.0006
| ジクロルボス | mg/L | 0.008 | 0.0008 |  |  | <0.0008 | <0.0008 | [6 empty] | <0.0008 |  | <0.0008 | <0.0008
| フェノブカルブ | mg/L | 0.03 | 0.002 |  |  | <0.002 | <0.002 | [6 empty] | <0.002 |  | <0.002 | <0.002
| イプロベンホス | mg/L | 0.008 | 0.0008 |  |  | <0.0008 | <0.0008 | [6 empty] | <0.0008 |  | <0.0008 | <0.0008
| クロルニトロフェン | mg/L | 未設定 | 0.0001 |  |  | <0.0001 | <0.0001 | [6 empty] | <0.0001 |  | <0.0001 | <0.0001
| トルエン | mg/L | 0.6 | 0.06 |  |  | <0.06 | <0.06 | [6 empty] | <0.06 |  | <0.06 | <0.06
| キシレン | mg/L | 0.4 | 0.04 |  |  | <0.04 | <0.04 | [6 empty] | <0.04 |  | <0.04 | <0.04
| フタル酸ジエチルヘキシル | mg/L | 0.06 | 0.003 |  |  | <0.003 | <0.003 | [6 empty] | <0.003 |  | <0.003 | <0.003
| ニッケル | mg/L | 未設定 | 0.001 |  |  | 0.003 | <0.001 | [6 empty] | 0.030 |  | <0.001 | <0.001
| モリブデン | mg/L | 0.07 | 0.007 |  |  | <0.007 | <0.007 | [6 empty] | <0.007 |  | <0.007 | <0.007
| アンチモン | mg/L | 0.02 | 0.002 |  |  | <0.002 | <0.002 | [6 empty] | <0.002 |  | <0.002 | <0.002
| エピクロロヒドリン | mg/L | 0.0004 | 3e-05 |  |  | <0.00003 | <0.00003 | [6 empty] | <0.00003 |  | <0.00003 | <0.00003
| 全マンガン | mg/L | 0.2 | 0.02 |  |  | 0.09 | <0.02 | [6 empty] | 0.34 | <0.02 | <0.02 | <0.02
| ウラン | mg/L | 0.002 | 0.0002 |  |  | <0.0002 | <0.0002 | [6 empty] | <0.0002 |  | <0.0002 | <0.0002
| PFOS及びPFOA | mg/L | 5e-05 | 5e-06 |  |  | 0.000013 | 0.000027 | [6 empty] | 0.000041 |  | 0.000011 | 0.000038
その他 | シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L |  | 0.002 |  |  | <0.002 | <0.002 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | <0.002 | <0.002
| トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L |  | 0.002 |  |  | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |  | <0.002 | <0.002
| 亜硝酸性窒素 | mg/L |  | 0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |  |  |  |  | 0.091 | <0.005 | <0.005 |  | <0.005 | <0.005
| 硝酸性窒素 | mg/L |  | 0.05 | 1.2 | 2.2 | 0.90 | 4.1 |  |  |  |  | 2.4 | 1.4 | 0.39 |  | 2.7 | 2.4
| PFOS | mg/L |  | 2.5e-06 |  |  | 0.0000028 | 0.000010 | [6 empty] | 0.000016 |  | 0.0000045 | 0.000013
| PFOS(直鎖体) | mg/L |  | 1e-06 |  |  | <0.000001 | 0.000004 | [6 empty] | 0.000009 |  | 0.000003 | 0.000007
| PFOA | mg/L |  | 2.5e-06 |  |  | 0.000010 | 0.000017 | [6 empty] | 0.000025 |  | 0.0000074 | 0.000024
| PFOA(直鎖体) | mg/L |  | 1e-06 |  |  | 0.000009 | 0.000016 | [6 empty] | 0.000023 |  | 0.000006 | 0.000022