## R4・4月
令和4年4月
加古川市磐東第２不燃物最終処分場 維持管理状況報告書
施設設置者名 | [5 empty] | 加古川市
施設名 | [5 empty] | 磐東第２不燃物最終処分場
施設所在地 | [5 empty] | 加古川市上荘町白澤字烏釜山４４－３４外
◎埋立状況 | [8 empty] | ◎地下水、放流水等の状況
項 目 |  |  |  | 4月埋立状況 |  |  |  |  | 日付 項目 |  |  | 採取日 |  | 2022-04-15
種類 | 破砕ごみ 処理残渣 |  |  |  | 0 |  | ｔ |  |  |  |  | 測定結果 |  | 2022-04-25
[9 empty] | 放流水 | pH |  |  |  | -
[10 empty] | BOD(㎎/L) |  |  |  | -
埋立量合計(t) |  |  |  |  | 0 |  | t |  |  | COD(㎎/L) |  |  |  | -
埋立量合計(m3) |  |  |  |  | 0 |  | m3 |  |  | SS(㎎/L) |  |  |  | -
覆土量(t) |  |  |  |  | 6642 |  | t |  |  | T-N(mg/L) |  |  |  | -
覆土量(m3) |  |  |  |  | 3690 |  | m3 |  |  | 大腸菌群数 |  |  |  | －
埋立容量(m3) |  |  |  |  | 3690 |  | m3 |  | 地下水 | 電気伝導率 (ms/m) (上流) |  |  |  | 18
埋立残余容量(m3) |  |  |  |  | 45703 |  | m3 |  |  | 電気伝導率 (ms/m) (下流) |  |  |  | 61
※令和2年2月埋立残余容量：51,778m3 | [9 empty] | 塩化物ｲｵﾝ (㎎/L) (上流) |  |  |  | 7
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等 | [9 empty] | 塩化物ｲｵﾝ (㎎/L) (下流) |  |  |  | 75
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等
備考 | [8 empty] | 備考
残余容量の測定を行った年月日：令和2年3月25日 | [8 empty] | 注1）地下水水質測定 1ヵ月/1回 年間12回実施。 注2）地下水は年1回の精密水質検査を行う。 結果については別紙にて報告する。
残余容量の測定を行った結果：51,778㎥
◎埋立地、放流水処理設備の状況
埋立地（堰堤、遮水シート）点検項目 | [6 empty] | 堰堤の状況、遮水シートの状況等を目視確認
点検は勤務日/1回実施。 点検結果 ○：異常なし ×：異常あり
1日 |  | 2日 | 3日 | 4日 |  | 5日 | 6日 | 7日 |  | 8日 | 9日 |  | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日
○ |  | - | - | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | - |  | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -
17日 |  | 18日 | 19日 | 20日 |  | 21日 | 22日 | 23日 |  | 24日 | 25日 |  | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日
- |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | - |  | - | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | -
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等
放流水処理設備点検項目 | [6 empty] | 汚水貯留槽から、下水道に接続している。
加古川下流浄化センターで処理を行う。
1日 |  | 2日 | 3日 | 4日 |  | 5日 | 6日 | 7日 |  | 8日 | 9日 |  | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日
－ |  | － | － | － |  | － | － | － |  | － | － |  | － | － | － | － | － | － | －
17日 |  | 18日 | 19日 | 20日 |  | 21日 | 22日 | 23日 |  | 24日 | 25日 |  | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日
－ |  | － | － | － |  | － | － | － |  | － | － |  | － | － | － | － | －
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等

## R4・5月
令和4年5月
加古川市磐東第２不燃物最終処分場 維持管理状況報告書
施設設置者名 | [5 empty] | 加古川市
施設名 | [5 empty] | 磐東第２不燃物最終処分場
施設所在地 | [5 empty] | 加古川市上荘町白澤字烏釜山４４－３４外
◎埋立状況 | [8 empty] | ◎地下水、放流水等の状況
項 目 |  |  |  | 5月埋立状況 |  |  |  |  | 日付 項目 |  |  | 採取日 |  | 2022-05-20
種類 | 破砕ごみ 処理残渣 |  |  |  | 0 |  | ｔ |  |  |  |  | 測定結果 |  | 2022-06-06
[9 empty] | 放流水 | pH |  |  |  | -
[10 empty] | BOD(㎎/L) |  |  |  | -
埋立量合計(t) |  |  |  |  | 0 |  | t |  |  | COD(㎎/L) |  |  |  | -
埋立量合計(m3) |  |  |  |  | 0 |  | m3 |  |  | SS(㎎/L) |  |  |  | -
覆土量(t) |  |  |  |  | 972 |  | t |  |  | T-N(mg/L) |  |  |  | -
覆土量(m3) |  |  |  |  | 540 |  | m3 |  |  | 大腸菌群数 |  |  |  | －
埋立容量(m3) |  |  |  |  | 540 |  | m3 |  | 地下水 | 電気伝導率 (ms/m) (上流) |  |  |  | 17
埋立残余容量(m3) |  |  |  |  | 45163 |  | m3 |  |  | 電気伝導率 (ms/m) (下流) |  |  |  | 61
※令和2年2月埋立残余容量：51,778m3 | [9 empty] | 塩化物ｲｵﾝ (㎎/L) (上流) |  |  |  | 6
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等 | [9 empty] | 塩化物ｲｵﾝ (㎎/L) (下流) |  |  |  | 74
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等
備考 | [8 empty] | 備考
残余容量の測定を行った年月日：令和2年3月25日 | [8 empty] | 注1）地下水水質測定 1ヵ月/1回 年間12回実施。 注2）地下水は年1回の精密水質検査を行う。 結果については別紙にて報告する。
残余容量の測定を行った結果：51,778㎥
◎埋立地、放流水処理設備の状況
埋立地（堰堤、遮水シート）点検項目 | [6 empty] | 堰堤の状況、遮水シートの状況等を目視確認
点検は勤務日/1回実施。 点検結果 ○：異常なし ×：異常あり
1日 |  | 2日 | 3日 | 4日 |  | 5日 | 6日 | 7日 |  | 8日 | 9日 |  | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日
- |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | - |  | - | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○
17日 |  | 18日 | 19日 | 20日 |  | 21日 | 22日 | 23日 |  | 24日 | 25日 |  | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日
○ |  | ○ | ○ | ○ |  | - | - | ○ |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ | - | - | ○ | ○
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等
放流水処理設備点検項目 | [6 empty] | 汚水貯留槽から、下水道に接続している。
加古川下流浄化センターで処理を行う。
1日 |  | 2日 | 3日 | 4日 |  | 5日 | 6日 | 7日 |  | 8日 | 9日 |  | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日
－ |  | － | － | － |  | － | － | － |  | － | － |  | － | － | － | － | － | － | －
17日 |  | 18日 | 19日 | 20日 |  | 21日 | 22日 | 23日 |  | 24日 | 25日 |  | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日
－ |  | － | － | － |  | － | － | － |  | － | － |  | － | － | － | － | － | －
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等

## R4・6月
令和4年6月
加古川市磐東第２不燃物最終処分場 維持管理状況報告書
施設設置者名 | [5 empty] | 加古川市
施設名 | [5 empty] | 磐東第２不燃物最終処分場
施設所在地 | [5 empty] | 加古川市上荘町白澤字烏釜山４４－３４外
◎埋立状況 | [8 empty] | ◎地下水、放流水等の状況
項 目 |  |  |  | 6月埋立状況 |  |  |  |  | 日付 項目 |  |  | 採取日 |  | 2022-06-23
種類 | 破砕ごみ 処理残渣 |  |  |  | 0 |  | ｔ |  |  |  |  | 測定結果 |  | 2022-07-22
[9 empty] | 放流水 | pH |  |  |  | -
[10 empty] | BOD(㎎/L) |  |  |  | -
埋立量合計(t) |  |  |  |  | 0 |  | t |  |  | COD(㎎/L) |  |  |  | -
埋立量合計(m3) |  |  |  |  | 0 |  | m3 |  |  | SS(㎎/L) |  |  |  | -
覆土量(t) |  |  |  |  | 0 |  | t |  |  | T-N(mg/L) |  |  |  | -
覆土量(m3) |  |  |  |  | 0 |  | m3 |  |  | 大腸菌群数 |  |  |  | －
埋立容量(m3) |  |  |  |  | 0 |  | m3 |  | 地下水 | 電気伝導率 (ms/m) (上流) |  |  |  | 18
埋立残余容量(m3) |  |  |  |  | 45163 |  | m3 |  |  | 電気伝導率 (ms/m) (下流) |  |  |  | 60
※令和2年2月埋立残余容量：51,778m3 | [9 empty] | 塩化物ｲｵﾝ (㎎/L) (上流) |  |  |  | 6
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等 | [9 empty] | 塩化物ｲｵﾝ (㎎/L) (下流) |  |  |  | 71
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等
備考 | [8 empty] | 備考
残余容量の測定を行った年月日：令和2年3月25日 | [8 empty] | 注1）地下水水質測定 1ヵ月/1回 年間12回実施。 注2）地下水は年1回の精密水質検査を行う。 結果については別紙にて報告する。
残余容量の測定を行った結果：51,778㎥
◎埋立地、放流水処理設備の状況
埋立地（堰堤、遮水シート）点検項目 | [6 empty] | 堰堤の状況、遮水シートの状況等を目視確認
点検は勤務日/1回実施。 点検結果 ○：異常なし ×：異常あり
1日 |  | 2日 | 3日 | 4日 |  | 5日 | 6日 | 7日 |  | 8日 | 9日 |  | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日
○ |  | ○ | ○ | - |  | - | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○
17日 |  | 18日 | 19日 | 20日 |  | 21日 | 22日 | 23日 |  | 24日 | 25日 |  | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日
○ |  | - | - | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | - |  | - | ○ | ○ | ○ | ○
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等
放流水処理設備点検項目 | [6 empty] | 汚水貯留槽から、下水道に接続している。
加古川下流浄化センターで処理を行う。
1日 |  | 2日 | 3日 | 4日 |  | 5日 | 6日 | 7日 |  | 8日 | 9日 |  | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日
－ |  | － | － | － |  | － | － | － |  | － | － |  | － | － | － | － | － | － | －
17日 |  | 18日 | 19日 | 20日 |  | 21日 | 22日 | 23日 |  | 24日 | 25日 |  | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日
－ |  | － | － | － |  | － | － | － |  | － | － |  | － | － | － | － | －
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等

## R4・7月
令和4年7月
加古川市磐東第２不燃物最終処分場 維持管理状況報告書
施設設置者名 | [5 empty] | 加古川市
施設名 | [5 empty] | 磐東第２不燃物最終処分場
施設所在地 | [5 empty] | 加古川市上荘町白澤字烏釜山４４－３４外
◎埋立状況 | [8 empty] | ◎地下水、放流水等の状況
項 目 |  |  |  | 7月埋立状況 |  |  |  |  | 日付 項目 |  |  | 採取日 |  | 2022-07-22
種類 | 破砕ごみ 処理残渣 |  |  |  | 0 |  | ｔ |  |  |  |  | 測定結果 |  | 2022-08-02
[9 empty] | 放流水 | pH |  |  |  | -
[10 empty] | BOD(㎎/L) |  |  |  | -
埋立量合計(t) |  |  |  |  | 0 |  | t |  |  | COD(㎎/L) |  |  |  | -
埋立量合計(m3) |  |  |  |  | 0 |  | m3 |  |  | SS(㎎/L) |  |  |  | -
覆土量(t) |  |  |  |  | 714.6 |  | t |  |  | T-N(mg/L) |  |  |  | -
覆土量(m3) |  |  |  |  | 397 |  | m3 |  |  | 大腸菌群数 |  |  |  | －
埋立容量(m3) |  |  |  |  | 397 |  | m3 |  | 地下水 | 電気伝導率 (ms/m) (上流) |  |  |  | 19
埋立残余容量(m3) |  |  |  |  | 44766 |  | m3 |  |  | 電気伝導率 (ms/m) (下流) |  |  |  | 57
※令和2年2月埋立残余容量：51,778m3 | [9 empty] | 塩化物ｲｵﾝ (㎎/L) (上流) |  |  |  | 7
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等 | [9 empty] | 塩化物ｲｵﾝ (㎎/L) (下流) |  |  |  | 69
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等
備考 | [8 empty] | 備考
残余容量の測定を行った年月日：令和2年3月25日 | [8 empty] | 注1）地下水水質測定 1ヵ月/1回 年間12回実施。 注2）地下水は年1回の精密水質検査を行う。 結果については別紙にて報告する。
残余容量の測定を行った結果：51,778㎥
◎埋立地、放流水処理設備の状況
埋立地（堰堤、遮水シート）点検項目 | [6 empty] | 堰堤の状況、遮水シートの状況等を目視確認
点検は勤務日/1回実施。 点検結果 ○：異常なし ×：異常あり
1日 |  | 2日 | 3日 | 4日 |  | 5日 | 6日 | 7日 |  | 8日 | 9日 |  | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日
〇 |  | - | - | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | - |  | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | -
17日 |  | 18日 | 19日 | 20日 |  | 21日 | 22日 | 23日 |  | 24日 | 25日 |  | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日
- |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | - |  | - | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | - | -
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等
放流水処理設備点検項目 | [6 empty] | 汚水貯留槽から、下水道に接続している。
加古川下流浄化センターで処理を行う。
1日 |  | 2日 | 3日 | 4日 |  | 5日 | 6日 | 7日 |  | 8日 | 9日 |  | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日
－ |  | － | － | － |  | － | － | － |  | － | － |  | － | － | － | － | － | － | －
17日 |  | 18日 | 19日 | 20日 |  | 21日 | 22日 | 23日 |  | 24日 | 25日 |  | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日
－ |  | － | － | － |  | － | － | － |  | － | － |  | － | － | － | － | － | －
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等

## R4・8月
令和4年8月
加古川市磐東第２不燃物最終処分場 維持管理状況報告書
施設設置者名 | [5 empty] | 加古川市
施設名 | [5 empty] | 磐東第２不燃物最終処分場
施設所在地 | [5 empty] | 加古川市上荘町白澤字烏釜山４４－３４外
◎埋立状況 | [8 empty] | ◎地下水、放流水等の状況
項 目 |  |  |  | 8月埋立状況 |  |  |  |  | 日付 項目 |  |  | 採取日 |  | 2022-08-19
種類 | 破砕ごみ 処理残渣 |  |  |  | 0 |  | ｔ |  |  |  |  | 測定結果 |  | 2022-08-30
[9 empty] | 放流水 | pH |  |  |  | -
[10 empty] | BOD(㎎/L) |  |  |  | -
埋立量合計(t) |  |  |  |  | 0 |  | t |  |  | COD(㎎/L) |  |  |  | -
埋立量合計(m3) |  |  |  |  | 0 |  | m3 |  |  | SS(㎎/L) |  |  |  | -
覆土量(t) |  |  |  |  | 0 |  | t |  |  | T-N(mg/L) |  |  |  | -
覆土量(m3) |  |  |  |  | 0 |  | m3 |  |  | 大腸菌群数 |  |  |  | －
埋立容量(m3) |  |  |  |  | 0 |  | m3 |  | 地下水 | 電気伝導率 (ms/m) (上流) |  |  |  | 25
埋立残余容量(m3) |  |  |  |  | 44766 |  | m3 |  |  | 電気伝導率 (ms/m) (下流) |  |  |  | 57
※令和2年2月埋立残余容量：51,778m3 | [9 empty] | 塩化物ｲｵﾝ (㎎/L) (上流) |  |  |  | 9
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等 | [9 empty] | 塩化物ｲｵﾝ (㎎/L) (下流) |  |  |  | 68
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等
備考 | [8 empty] | 備考
残余容量の測定を行った年月日：令和2年3月25日 | [8 empty] | 注1）地下水水質測定 1ヵ月/1回 年間12回実施。 注2）地下水は年1回の精密水質検査を行う。 結果については別紙にて報告する。
残余容量の測定を行った結果：51,778㎥
◎埋立地、放流水処理設備の状況
埋立地（堰堤、遮水シート）点検項目 | [6 empty] | 堰堤の状況、遮水シートの状況等を目視確認
点検は勤務日/1回実施。 点検結果 ○：異常なし ×：異常あり
1日 |  | 2日 | 3日 | 4日 |  | 5日 | 6日 | 7日 |  | 8日 | 9日 |  | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日
○ |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | - | - |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○
17日 |  | 18日 | 19日 | 20日 |  | 21日 | 22日 | 23日 |  | 24日 | 25日 |  | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日
○ |  | ○ | ○ | - |  | - | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  | ○ | - | - | ○ | ○ | ○
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等
放流水処理設備点検項目 | [6 empty] | 汚水貯留槽から、下水道に接続している。
加古川下流浄化センターで処理を行う。
1日 |  | 2日 | 3日 | 4日 |  | 5日 | 6日 | 7日 |  | 8日 | 9日 |  | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日
－ |  | － | － | － |  | － | － | － |  | － | － |  | － | － | － | － | － | － | －
17日 |  | 18日 | 19日 | 20日 |  | 21日 | 22日 | 23日 |  | 24日 | 25日 |  | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日
－ |  | － | － | － |  | － | － | － |  | － | － |  | － | － | － | － | － | －
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等

## R4・9月
令和4年9月
加古川市磐東第２不燃物最終処分場 維持管理状況報告書
施設設置者名 | [5 empty] | 加古川市
施設名 | [5 empty] | 磐東第２不燃物最終処分場
施設所在地 | [5 empty] | 加古川市上荘町白澤字烏釜山４４－３４外
◎埋立状況 | [8 empty] | ◎地下水、放流水等の状況
項 目 |  |  |  | 9月埋立状況 |  |  |  |  | 日付 項目 |  |  | 採取日 |  | 2022-09-16
種類 | 破砕ごみ 処理残渣 |  |  |  | 0 |  | ｔ |  |  |  |  | 測定結果 |  | 2022-09-26
[9 empty] | 放流水 | pH |  |  |  | -
[10 empty] | BOD(㎎/L) |  |  |  | -
埋立量合計(t) |  |  |  |  | 0 |  | t |  |  | COD(㎎/L) |  |  |  | -
埋立量合計(m3) |  |  |  |  | 0 |  | m3 |  |  | SS(㎎/L) |  |  |  | -
覆土量(t) |  |  |  |  | 0 |  | t |  |  | T-N(mg/L) |  |  |  | -
覆土量(m3) |  |  |  |  | 0 |  | m3 |  |  | 大腸菌群数 |  |  |  | －
埋立容量(m3) |  |  |  |  | 0 |  | m3 |  | 地下水 | 電気伝導率 (ms/m) (上流) |  |  |  | 25
埋立残余容量(m3) |  |  |  |  | 44766 |  | m3 |  |  | 電気伝導率 (ms/m) (下流) |  |  |  | 60
※令和2年2月埋立残余容量：51,778m3 | [9 empty] | 塩化物ｲｵﾝ (㎎/L) (上流) |  |  |  | 10
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等 | [9 empty] | 塩化物ｲｵﾝ (㎎/L) (下流) |  |  |  | 70
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等
備考 | [8 empty] | 備考
残余容量の測定を行った年月日：令和2年3月25日 | [8 empty] | 注1）地下水水質測定 1ヵ月/1回 年間12回実施。 注2）地下水は年1回の精密水質検査を行う。 結果については別紙にて報告する。
残余容量の測定を行った結果：51,778㎥
◎埋立地、放流水処理設備の状況
埋立地（堰堤、遮水シート）点検項目 | [6 empty] | 堰堤の状況、遮水シートの状況等を目視確認
点検は勤務日/1回実施。 点検結果 ○：異常なし ×：異常あり
1日 |  | 2日 | 3日 | 4日 |  | 5日 | 6日 | 7日 |  | 8日 | 9日 |  | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日
○ |  | ○ | - | - |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
17日 |  | 18日 | 19日 | 20日 |  | 21日 | 22日 | 23日 |  | 24日 | 25日 |  | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日
- |  | - | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  | - | - |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等
放流水処理設備点検項目 | [6 empty] | 汚水貯留槽から、下水道に接続している。
加古川下流浄化センターで処理を行う。
1日 |  | 2日 | 3日 | 4日 |  | 5日 | 6日 | 7日 |  | 8日 | 9日 |  | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日
－ |  | － | － | － |  | － | － | － |  | － | － |  | － | － | － | － | － | － | －
17日 |  | 18日 | 19日 | 20日 |  | 21日 | 22日 | 23日 |  | 24日 | 25日 |  | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日
－ |  | － | － | － |  | － | － | － |  | － | － |  | － | － | － | － | －
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等

## R4・10月
令和4年10月
加古川市磐東第２不燃物最終処分場 維持管理状況報告書
施設設置者名 | [5 empty] | 加古川市
施設名 | [5 empty] | 磐東第２不燃物最終処分場
施設所在地 | [5 empty] | 加古川市上荘町白澤字烏釜山４４－３４外
◎埋立状況 | [8 empty] | ◎地下水、放流水等の状況
項 目 |  |  |  | 10月埋立状況 |  |  |  |  | 日付 項目 |  |  | 採取日 |  | 2022-10-21
種類 | 破砕ごみ 処理残渣 |  |  |  | 0 |  | ｔ |  |  |  |  | 測定結果 |  | 2022-10-31
[9 empty] | 放流水 | pH |  |  |  | -
[10 empty] | BOD(㎎/L) |  |  |  | -
埋立量合計(t) |  |  |  |  | 0 |  | t |  |  | COD(㎎/L) |  |  |  | -
埋立量合計(m3) |  |  |  |  | 0 |  | m3 |  |  | SS(㎎/L) |  |  |  | -
覆土量(t) |  |  |  |  | 0 |  | t |  |  | T-N(mg/L) |  |  |  | -
覆土量(m3) |  |  |  |  | 0 |  | m3 |  |  | 大腸菌群数 |  |  |  | －
埋立容量(m3) |  |  |  |  | 0 |  | m3 |  | 地下水 | 電気伝導率 (ms/m) (上流) |  |  |  | 21
埋立残余容量(m3) |  |  |  |  | 44766 |  | m3 |  |  | 電気伝導率 (ms/m) (下流) |  |  |  | 45
※令和2年2月埋立残余容量：51,778m3 | [9 empty] | 塩化物ｲｵﾝ (㎎/L) (上流) |  |  |  | 9
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等 | [9 empty] | 塩化物ｲｵﾝ (㎎/L) (下流) |  |  |  | 35
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等
備考 | [8 empty] | 備考
残余容量の測定を行った年月日：令和2年3月25日 | [8 empty] | 注1）地下水水質測定 1ヵ月/1回 年間12回実施。 注2）地下水は年1回の精密水質検査を行う。 結果については別紙にて報告する。
残余容量の測定を行った結果：51,778㎥
◎埋立地、放流水処理設備の状況
埋立地（堰堤、遮水シート）点検項目 | [6 empty] | 堰堤の状況、遮水シートの状況等を目視確認
点検は勤務日/1回実施。 点検結果 ○：異常なし ×：異常あり
1日 |  | 2日 | 3日 | 4日 |  | 5日 | 6日 | 7日 |  | 8日 | 9日 |  | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日
- |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ | - |  | - | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○
17日 |  | 18日 | 19日 | 20日 |  | 21日 | 22日 | 23日 |  | 24日 | 25日 |  | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日
○ |  | ○ | ○ | ○ |  | - | - | ○ |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ | - | - | ○ | ○
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等
放流水処理設備点検項目 | [6 empty] | 汚水貯留槽から、下水道に接続している。
加古川下流浄化センターで処理を行う。
1日 |  | 2日 | 3日 | 4日 |  | 5日 | 6日 | 7日 |  | 8日 | 9日 |  | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日
－ |  | － | － | － |  | － | － | － |  | － | － |  | － | － | － | － | － | － | －
17日 |  | 18日 | 19日 | 20日 |  | 21日 | 22日 | 23日 |  | 24日 | 25日 |  | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日
－ |  | － | － | － |  | － | － | － |  | － | － |  | － | － | － | － | － | －
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等

## R4・11月
令和4年11月
加古川市磐東第２不燃物最終処分場 維持管理状況報告書
施設設置者名 | [5 empty] | 加古川市
施設名 | [5 empty] | 磐東第２不燃物最終処分場
施設所在地 | [5 empty] | 加古川市上荘町白澤字烏釜山４４－３４外
◎埋立状況 | [8 empty] | ◎地下水、放流水等の状況
項 目 |  |  |  | 11月埋立状況 |  |  |  |  | 日付 項目 |  |  | 採取日 |  | 2022-11-11
種類 | 破砕ごみ 処理残渣 |  |  |  | 0 |  | ｔ |  |  |  |  | 測定結果 |  | 2022-11-25
[9 empty] | 放流水 | pH |  |  |  | -
[10 empty] | BOD(㎎/L) |  |  |  | -
埋立量合計(t) |  |  |  |  | 0 |  | t |  |  | COD(㎎/L) |  |  |  | -
埋立量合計(m3) |  |  |  |  | 0 |  | m3 |  |  | SS(㎎/L) |  |  |  | -
覆土量(t) |  |  |  |  | 0 |  | t |  |  | T-N(mg/L) |  |  |  | -
覆土量(m3) |  |  |  |  | 0 |  | m3 |  |  | 大腸菌群数 |  |  |  | －
埋立容量(m3) |  |  |  |  | 0 |  | m3 |  | 地下水 | 電気伝導率 (ms/m) (上流) |  |  |  | 19
埋立残余容量(m3) |  |  |  |  | 44766 |  | m3 |  |  | 電気伝導率 (ms/m) (下流) |  |  |  | 47
※令和2年2月埋立残余容量：51,778m3 | [9 empty] | 塩化物ｲｵﾝ (㎎/L) (上流) |  |  |  | 8
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等 | [9 empty] | 塩化物ｲｵﾝ (㎎/L) (下流) |  |  |  | 26
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等
備考 | [8 empty] | 備考
残余容量の測定を行った年月日：令和2年3月25日 | [8 empty] | 注1）地下水水質測定 1ヵ月/1回 年間12回実施。 注2）地下水は年1回の精密水質検査を行う。 結果については別紙にて報告する。
残余容量の測定を行った結果：51,778㎥
◎埋立地、放流水処理設備の状況
埋立地（堰堤、遮水シート）点検項目 | [6 empty] | 堰堤の状況、遮水シートの状況等を目視確認
点検は勤務日/1回実施。 点検結果 ○：異常なし ×：異常あり
1日 |  | 2日 | 3日 | 4日 |  | 5日 | 6日 | 7日 |  | 8日 | 9日 |  | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日
- |  | ○ | ○ | ○ |  | - | - | ○ |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○
17日 |  | 18日 | 19日 | 20日 |  | 21日 | 22日 | 23日 |  | 24日 | 25日 |  | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日
○ |  | ○ | - | - |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  | - | - | ○ | ○ | ○
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等
放流水処理設備点検項目 | [6 empty] | 汚水貯留槽から、下水道に接続している。
加古川下流浄化センターで処理を行う。
1日 |  | 2日 | 3日 | 4日 |  | 5日 | 6日 | 7日 |  | 8日 | 9日 |  | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日
－ |  | － | － | － |  | － | － | － |  | － | － |  | － | － | － | － | － | － | －
17日 |  | 18日 | 19日 | 20日 |  | 21日 | 22日 | 23日 |  | 24日 | 25日 |  | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日
－ |  | － | － | － |  | － | － | － |  | － | － |  | － | － | － | － | －
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等

## R4・12月
令和4年12月
加古川市磐東第２不燃物最終処分場 維持管理状況報告書
施設設置者名 | [5 empty] | 加古川市
施設名 | [5 empty] | 磐東第２不燃物最終処分場
施設所在地 | [5 empty] | 加古川市上荘町白澤字烏釜山４４－３４外
◎埋立状況 | [8 empty] | ◎地下水、放流水等の状況
項 目 |  |  |  | 12月埋立状況 |  |  |  |  | 日付 項目 |  |  | 採取日 |  | 2022-12-16
種類 | 破砕ごみ 処理残渣 |  |  |  | 0 |  | ｔ |  |  |  |  | 測定結果 |  | 2022-12-23
[9 empty] | 放流水 | pH |  |  |  | -
[10 empty] | BOD(㎎/L) |  |  |  | -
埋立量合計(t) |  |  |  |  | 0 |  | t |  |  | COD(㎎/L) |  |  |  | -
埋立量合計(m3) |  |  |  |  | 0 |  | m3 |  |  | SS(㎎/L) |  |  |  | -
覆土量(t) |  |  |  |  | 0 |  | t |  |  | T-N(mg/L) |  |  |  | -
覆土量(m3) |  |  |  |  | 0 |  | m3 |  |  | 大腸菌群数 |  |  |  | －
埋立容量(m3) |  |  |  |  | 0 |  | m3 |  | 地下水 | 電気伝導率 (ms/m) (上流) |  |  |  | 19
埋立残余容量(m3) |  |  |  |  | 44766 |  | m3 |  |  | 電気伝導率 (ms/m) (下流) |  |  |  | 31
※令和2年2月埋立残余容量：51,778m3 | [9 empty] | 塩化物ｲｵﾝ (㎎/L) (上流) |  |  |  | 8
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等 | [9 empty] | 塩化物ｲｵﾝ (㎎/L) (下流) |  |  |  | 19
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等
備考 | [8 empty] | 備考
残余容量の測定を行った年月日：令和2年3月25日 | [8 empty] | 注1）地下水水質測定 1ヵ月/1回 年間12回実施。 注2）地下水は年1回の精密水質検査を行う。 結果については別紙にて報告する。
残余容量の測定を行った結果：51,778㎥
◎埋立地、放流水処理設備の状況
埋立地（堰堤、遮水シート）点検項目 | [6 empty] | 堰堤の状況、遮水シートの状況等を目視確認
点検は勤務日/1回実施。 点検結果 ○：異常なし ×：異常あり
1日 |  | 2日 | 3日 | 4日 |  | 5日 | 6日 | 7日 |  | 8日 | 9日 |  | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日
○ |  | ○ | - | - |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
17日 |  | 18日 | 19日 | 20日 |  | 21日 | 22日 | 23日 |  | 24日 | 25日 |  | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日
- |  | - | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  | - | - |  | ○ | ○ | ○ | ○ | - | -
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等
放流水処理設備点検項目 | [6 empty] | 汚水貯留槽から、下水道に接続している。
加古川下流浄化センターで処理を行う。
1日 |  | 2日 | 3日 | 4日 |  | 5日 | 6日 | 7日 |  | 8日 | 9日 |  | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日
－ |  | － | － | － |  | － | － | － |  | － | － |  | － | － | － | － | － | － | －
17日 |  | 18日 | 19日 | 20日 |  | 21日 | 22日 | 23日 |  | 24日 | 25日 |  | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日
－ |  | － | － | － |  | － | － | － |  | － | － |  | － | － | － | － | －
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等

## R5・1月
令和5年1月
加古川市磐東第２不燃物最終処分場 維持管理状況報告書
施設設置者名 | [5 empty] | 加古川市
施設名 | [5 empty] | 磐東第２不燃物最終処分場
施設所在地 | [5 empty] | 加古川市上荘町白澤字烏釜山４４－３４外
◎埋立状況 | [8 empty] | ◎地下水、放流水等の状況
項 目 |  |  |  | 1月埋立状況 |  |  |  |  | 日付 項目 |  |  | 採取日 |  | 2023-01-13
種類 | 破砕ごみ 処理残渣 |  |  |  | 0 |  | ｔ |  |  |  |  | 測定結果 |  | 2023-01-23
[9 empty] | 放流水 | pH |  |  |  | -
[10 empty] | BOD(㎎/L) |  |  |  | -
埋立量合計(t) |  |  |  |  | 0 |  | t |  |  | COD(㎎/L) |  |  |  | -
埋立量合計(m3) |  |  |  |  | 0 |  | m3 |  |  | SS(㎎/L) |  |  |  | -
覆土量(t) |  |  |  |  | 729 |  | t |  |  | T-N(mg/L) |  |  |  | -
覆土量(m3) |  |  |  |  | 405 |  | m3 |  |  | 大腸菌群数 |  |  |  | －
埋立容量(m3) |  |  |  |  | 405 |  | m3 |  | 地下水 | 電気伝導率 (ms/m) (上流) |  |  |  | 16
埋立残余容量(m3) |  |  |  |  | 44361 |  | m3 |  |  | 電気伝導率 (ms/m) (下流) |  |  |  | 25
※令和2年2月埋立残余容量：51,778m3 | [9 empty] | 塩化物ｲｵﾝ (㎎/L) (上流) |  |  |  | 6
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等 | [9 empty] | 塩化物ｲｵﾝ (㎎/L) (下流) |  |  |  | 18
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等
備考 | [8 empty] | 備考
残余容量の測定を行った年月日：令和2年3月25日 | [8 empty] | 注1）地下水水質測定 1ヵ月/1回 年間12回実施。 注2）地下水は年1回の精密水質検査を行う。 結果については別紙にて報告する。
残余容量の測定を行った結果：51,778㎥
◎埋立地、放流水処理設備の状況
埋立地（堰堤、遮水シート）点検項目 | [6 empty] | 堰堤の状況、遮水シートの状況等を目視確認
点検は勤務日/1回実施。 点検結果 ○：異常なし ×：異常あり
1日 |  | 2日 | 3日 | 4日 |  | 5日 | 6日 | 7日 |  | 8日 | 9日 |  | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日
- |  | - | - | ○ |  | ○ | ○ | - |  | - | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○
17日 |  | 18日 | 19日 | 20日 |  | 21日 | 22日 | 23日 |  | 24日 | 25日 |  | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日
○ |  | ○ | ○ | ○ |  | - | - | ○ |  | ○ | ○ |  | ○ | ○ | - | - | ○ | ○
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等
放流水処理設備点検項目 | [6 empty] | 汚水貯留槽から、下水道に接続している。
加古川下流浄化センターで処理を行う。
1日 |  | 2日 | 3日 | 4日 |  | 5日 | 6日 | 7日 |  | 8日 | 9日 |  | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日
－ |  | － | － | － |  | － | － | － |  | － | － |  | － | － | － | － | － | － | －
17日 |  | 18日 | 19日 | 20日 |  | 21日 | 22日 | 23日 |  | 24日 | 25日 |  | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日
－ |  | － | － | － |  | － | － | － |  | － | － |  | － | － | － | － | －
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等

## R5・2月
令和5年2月
加古川市磐東第２不燃物最終処分場 維持管理状況報告書
施設設置者名 | [5 empty] | 加古川市
施設名 | [5 empty] | 磐東第２不燃物最終処分場
施設所在地 | [5 empty] | 加古川市上荘町白澤字烏釜山４４－３４外
◎埋立状況 | [8 empty] | ◎地下水、放流水等の状況
項 目 |  |  |  | 2月埋立状況 |  |  |  |  | 日付 項目 |  |  | 採取日 |  | 2023-02-17
種類 | 破砕ごみ 処理残渣 |  |  |  | 0 |  | ｔ |  |  |  |  | 測定結果 |  | 2023-03-01
[9 empty] | 放流水 | pH |  |  |  | -
[10 empty] | BOD(㎎/L) |  |  |  | -
埋立量合計(t) |  |  |  |  | 0 |  | t |  |  | COD(㎎/L) |  |  |  | -
埋立量合計(m3) |  |  |  |  | 0 |  | m3 |  |  | SS(㎎/L) |  |  |  | -
覆土量(t) |  |  |  |  | 2667.6 |  | t |  |  | T-N(mg/L) |  |  |  | -
覆土量(m3) |  |  |  |  | 1482 |  | m3 |  |  | 大腸菌群数 |  |  |  | －
埋立容量(m3) |  |  |  |  | 1482 |  | m3 |  | 地下水 | 電気伝導率 (ms/m) (上流) |  |  |  | 15
埋立残余容量(m3) |  |  |  |  | 42879 |  | m3 |  |  | 電気伝導率 (ms/m) (下流) |  |  |  | 37
※令和2年2月埋立残余容量：51,778m3 | [9 empty] | 塩化物ｲｵﾝ (㎎/L) (上流) |  |  |  | 6
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等 | [9 empty] | 塩化物ｲｵﾝ (㎎/L) (下流) |  |  |  | 28
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等
備考 | [8 empty] | 備考
残余容量の測定を行った年月日：令和2年3月25日 | [8 empty] | 注1）地下水水質測定 1ヵ月/1回 年間12回実施。 注2）地下水は年1回の精密水質検査を行う。 結果については別紙にて報告する。
残余容量の測定を行った結果：51,778㎥
◎埋立地、放流水処理設備の状況
埋立地（堰堤、遮水シート）点検項目 | [6 empty] | 堰堤の状況、遮水シートの状況等を目視確認
点検は勤務日/1回実施。 点検結果 ○：異常なし ×：異常あり
1日 |  | 2日 | 3日 | 4日 |  | 5日 | 6日 | 7日 |  | 8日 | 9日 |  | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日
○ |  | ○ | ○ | - |  | - | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○
17日 |  | 18日 | 19日 | 20日 |  | 21日 | 22日 | 23日 |  | 24日 | 25日 |  | 26日 | 27日 | 28日
○ |  | - | - | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | - |  | - | ○ | ○
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等
放流水処理設備点検項目 | [6 empty] | 汚水貯留槽から、下水道に接続している。
加古川下流浄化センターで処理を行う。
1日 |  | 2日 | 3日 | 4日 |  | 5日 | 6日 | 7日 |  | 8日 | 9日 |  | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日
－ |  | － | － | － |  | － | － | － |  | － | － |  | － | － | － | － | － | － | －
17日 |  | 18日 | 19日 | 20日 |  | 21日 | 22日 | 23日 |  | 24日 | 25日 |  | 26日 | 27日 | 28日
－ |  | － | － | － |  | － | － | － |  | － | － |  | － | － | －
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等

## R5・3月
令和5年3月
加古川市磐東第２不燃物最終処分場 維持管理状況報告書
施設設置者名 | [5 empty] | 加古川市
施設名 | [5 empty] | 磐東第２不燃物最終処分場
施設所在地 | [5 empty] | 加古川市上荘町白澤字烏釜山４４－３４外
◎埋立状況 | [8 empty] | ◎地下水、放流水等の状況
項 目 |  |  |  | 3月埋立状況 |  |  |  |  | 日付 項目 |  |  | 採取日 |  | 2023-03-10
種類 | 破砕ごみ 処理残渣 |  |  |  | 0 |  | ｔ |  |  |  |  | 測定結果 |  | 2023-03-17
[9 empty] | 放流水 | pH |  |  |  | -
[10 empty] | BOD(㎎/L) |  |  |  | -
埋立量合計(t) |  |  |  |  | 0 |  | t |  |  | COD(㎎/L) |  |  |  | -
埋立量合計(m3) |  |  |  |  | 0 |  | m3 |  |  | SS(㎎/L) |  |  |  | -
覆土量(t) |  |  |  |  | 583.2 |  | t |  |  | T-N(mg/L) |  |  |  | -
覆土量(m3) |  |  |  |  | 324 |  | m3 |  |  | 大腸菌群数 |  |  |  | －
埋立容量(m3) |  |  |  |  | 324 |  | m3 |  | 地下水 | 電気伝導率 (ms/m) (上流) |  |  |  | 16
埋立残余容量(m3) |  |  |  |  | 42555 |  | m3 |  |  | 電気伝導率 (ms/m) (下流) |  |  |  | 48
※令和2年2月埋立残余容量：51,778m3 | [9 empty] | 塩化物ｲｵﾝ (㎎/L) (上流) |  |  |  | 6
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等 | [9 empty] | 塩化物ｲｵﾝ (㎎/L) (下流) |  |  |  | 61
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等
備考 | [8 empty] | 備考
残余容量の測定を行った年月日：令和2年3月25日 | [8 empty] | 注1）地下水水質測定 1ヵ月/1回 年間12回実施。 注2）地下水は年1回の精密水質検査を行う。 結果については別紙にて報告する。
残余容量の測定を行った結果：51,778㎥
◎埋立地、放流水処理設備の状況
埋立地（堰堤、遮水シート）点検項目 | [6 empty] | 堰堤の状況、遮水シートの状況等を目視確認
点検は勤務日/1回実施。 点検結果 ○：異常なし ×：異常あり
1日 |  | 2日 | 3日 | 4日 |  | 5日 | 6日 | 7日 |  | 8日 | 9日 |  | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日
○ |  | ○ | ○ | - |  | - | ○ | ○ |  | ○ | ○ |  | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○
17日 |  | 18日 | 19日 | 20日 |  | 21日 | 22日 | 23日 |  | 24日 | 25日 |  | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日
○ |  | - | - | ○ |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | - |  | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等
放流水処理設備点検項目 | [6 empty] | 汚水貯留槽から、下水道に接続している。
加古川下流浄化センターで処理を行う。
1日 |  | 2日 | 3日 | 4日 |  | 5日 | 6日 | 7日 |  | 8日 | 9日 |  | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日
－ |  | － | － | － |  | － | － | － |  | － | － |  | － | － | － | － | － | － | －
17日 |  | 18日 | 19日 | 20日 |  | 21日 | 22日 | 23日 |  | 24日 | 25日 |  | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日
－ |  | － | － | － |  | － | － | － |  | － | － |  | － | － | － | － | － | －
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等