## 標準様式４ (原本)
（標準様式４）
設備等一覧表
|  |  | サービス種類 （ | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ | ）
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目
（例）消火設備その他非常災害に際して必要な設備
備考 | 1 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。 2 「設備の種類」及び「設備基準上適合すべき項目」については、予め指定権者が、サービス毎に確認すべき内容を本様式に記載し、申請者が「チェック欄」等を記入して提出する形とすることを推奨します。

## 標準様式４（夜間訪問）
（標準様式４）
設備等一覧表
|  |  | サービス種類 （ | 夜間対応型訪問介護 | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ |  | ）
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目
| 手指を消毒するための設備等 | 感染症予防に必要な設備等の設置
| 利用者の心身の状況等の情報を蓄積することができる機器等 | 事業所・事業者内のネットワークや情報セキュリティに十分に配慮した上で、常時利用者の情報にアクセスできる体制
| 随時適切に利用者からの通報を受けることができる通信機器等 | 携帯電話等、利用者からの通報を受けた際に瞬時に利用者の心身の状況等の情報を把握できるもの。 ただし、通報を受信する機器と、利用者の心身の状況等の情報を蓄積する機械が同一の機械でなくても差し支えないこと。
| 利用者に配布するケアコール端末 | 利用者が援助を必要とする状態となったときにボタンを押すなどにより、簡単にオペレーターに通報できるもの。 ただし、利用者が適切にオペレーターに随時の通報を行うことができる場合は、この限りでない。
備考 | 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。

## 標準様式４ (認知デイ)
（標準様式４）
設備等一覧表
|  |  | サービス種類 （ | （介護予防）認知症対応型通所介護 | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ |  | ）
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目
| 食堂及び機能訓練室 | それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は３平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。
| 相談室 | 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないように配慮されていること。
| 消火設備その他非常災害に際して必要な設備 | 誘導灯、その他施設の面積等によって必要となる消防設備はあるか。 その他、消防及び防災部局に確認のうえ、設置すること。 →用途区分：(６)項ハ
| 消火器 | 延べ面積150㎡以上の場合
| 自動火災報知設備 | 延べ面積300㎡以上の場合 ※ただし、宿泊サービスの提供がある場合は全ての施設。
| スプリンクラー | 床合計面積6,000㎡以上の場合
| 火災通報装置 | 延べ面積500㎡以上の場合
備考 | 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。

## 標準様式４ (小多機)
（標準様式４）
設備等一覧表
|  |  | サービス種類 （ | （介護予防）小規模多機能型居宅介護 | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ |  | ）
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目
| 居間及び食堂 | 利用者の処遇に支障がないと認められる十分な広さ（1人当たり３平方メートル以上）を確保すること。
| 宿泊室 | 床面積は、7.43平方メートル以上あり、プライバシーが確保されたものであること。
| 消火設備その他非常災害に際して必要な設備 | 誘導灯、消火器、スプリンクラー、自動火災報知設備、火災通報装置（自動火災通報設備と連動して起動すること）、その他施設の面積等によって必要となる消防設備はあるか。 その他、消防及び防災部局に確認のうえ、設置すること。 →用途区分：(６)項ロ
| 屋内消火栓設備 | 延べ面積700㎡以上の場合
| 漏電火災警報器 | 延べ面積300㎡以上の場合
備考 | 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。

## 標準様式４ (GH)
（標準様式４）
設備等一覧表
|  |  | サービス種類 （ | （介護予防）認知症対応型共同生活介護 | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ |  | ）
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目
| 居室 | 面積は、7.43平方メートル以上あり、収納設備は別途確保するなど利用者の私物も置くことができる十分な広さを有すること。
| 居間及び食堂 | 利用者及び介護従業者が一堂に会するのに、十分な広さを確保すること。
| 消火設備その他非常災害に際して必要な設備 | 誘導灯、消火器、スプリンクラー、自動火災報知設備、火災通報装置（自動火災通報設備と連動して起動すること）、その他施設の面積等によって必要となる消防設備はあるか。 その他、消防及び防災部局に確認のうえ、設置すること。 →用途区分：(６)項ロ
| 屋内消火栓設備 | 延べ面積700㎡以上の場合
| 漏電火災警報器 | 延べ面積300㎡以上の場合
備考 | 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。

## 標準様式４ (ミニ特)
（標準様式４）
設備等一覧表
|  |  | サービス種類 （ | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ |  | ）
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目
| 居室 | 1人当たり床面積は、10.65平方メートル以上とし、ブザー又はこれに代わる設備を設けること。また、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。
| 共同生活室 | 当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。 共同生活室の床面積は、２平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。
| 洗面設備 | 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 要介護者が使用するのに適したものとすること。
| 便所 | 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、要介護者が使用するのに適したものとすること。
| 浴室 | 要介護者が使用するのに適したものとすること。居室のある階ごとに設けることが望ましい。
| 医務室 | 医療法第1条の5第2項に規定する診療所とすることとし、入居者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。
| 廊下幅 | １．５メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、１．８メートル以上とすること。
| 消火設備その他非常災害に際して必要な設備 | 誘導灯、消火器、スプリンクラー、自動火災報知設備、火災通報装置（自動火災通報設備と連動して起動すること）、その他施設の面積等によって必要となる消防設備はあるか。 その他、消防及び防災部局に確認のうえ、設置すること。 →用途区分：(６)項ロ
| 屋内消火栓設備 | 延べ面積700㎡以上の場合
| 漏電火災警報器 | 延べ面積300㎡以上の場合
備考 | 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。

## 標準様式４ (定期巡回)
（標準様式４）
設備等一覧表
|  |  | サービス種類 （ | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ |  | ）
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目
| 手指を消毒するための設備等 | 感染症予防に必要な設備等の設置
| 利用者の心身の状況等の情報を蓄積することができる機器等 | 事業所・事業者内のネットワークや情報セキュリティに十分に配慮した上で、常時利用者の情報にアクセスできる体制
| 随時適切に利用者からの通報を受けることができる通信機器等 | 携帯電話等、利用者からの通報を受けた際に瞬時に利用者の心身の状況等の情報を把握できるもの。 ただし、通報を受信する機器と、利用者の心身の状況等の情報を蓄積する機械が同一の機械でなくても差し支えないこと。
| 利用者に配布するケアコール端末 | 利用者が援助を必要とする状態となったときにボタンを押すなどにより、簡単にオペレーターに通報できるもの。 ただし、利用者が適切にオペレーターに随時の通報を行うことができる場合は、この限りでない。
備考 | 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。

## 標準様式４ (看多機)
（標準様式４）
設備等一覧表
|  |  | サービス種類 （ | 看護小規模多機能型居宅介護 | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ |  | ）
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目
| 居間及び食堂 | 利用者の処遇に支障がないと認められる十分な広さ（1人当たり３平方メートル以上）を確保すること。
| 宿泊室 | 床面積は、7.43平方メートル以上あり、プライバシーが確保されたものであること。
| 消火設備その他非常災害に際して必要な設備 | 誘導灯、消火器、スプリンクラー、自動火災報知設備、火災通報装置（自動火災通報設備と連動して起動すること）、その他施設の面積等によって必要となる消防設備はあるか。 その他、消防及び防災部局に確認のうえ、設置すること。 →用途区分：(６)項ロ
| 屋内消火栓設備 | 延べ面積700㎡以上の場合
| 漏電火災警報器 | 延べ面積300㎡以上の場合
備考 | 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。

## 標準様式４ (地密デイ
（標準様式４）
設備等一覧表
|  |  | サービス種類 （ | 地域密着型通所介護 | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ |  | ）
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目
| 食堂及び機能訓練室 | それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は３平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。
| 相談室 | 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないように配慮されていること。
| 消火設備その他非常災害に際して必要な設備 | 誘導灯、その他施設の面積等によって必要となる消防設備はあるか。 その他、消防及び防災部局に確認のうえ、設置すること。 →用途区分：(６)項ハ
| 消火器 | 延べ面積150㎡以上の場合
| 自動火災報知設備 | 延べ面積300㎡以上の場合 ※ただし、宿泊サービスの提供がある場合は全ての施設。
| スプリンクラー | 床合計面積6,000㎡以上の場合
| 火災通報装置 | 延べ面積500㎡以上の場合
備考 | 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。

## 標準様式４ (訪問型サービス）
（標準様式４）
設備等一覧表
|  |  | サービス種類 （ | 訪問型サービス | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ |  | ）
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目
| 手指を消毒するための設備等 | 感染症予防に必要な設備等の設置
備考 | 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。

## 標準様式４ (通所型サービス）
（標準様式４）
設備等一覧表
|  |  | サービス種類 （ | 通所型サービス | ）
|  |  | 事業所名・施設名 （ |  | ）
チェック欄 | 設備の種類 | 設備基準上適合すべき項目
| 食堂及び機能訓練室 | それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は３平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。
| 相談室 | 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないように配慮されていること。
| 消火設備その他非常災害に際して必要な設備 | 誘導灯、その他施設の面積等によって必要となる消防設備はあるか。 その他、消防及び防災部局に確認のうえ、設置すること。 →用途区分：(６)項ハ
| 消火器 | 延べ面積150㎡以上の場合
| 自動火災報知設備 | 延べ面積300㎡以上の場合 ※ただし、宿泊サービスの提供がある場合は全ての施設。
| スプリンクラー | 床合計面積6,000㎡以上の場合
| 火災通報装置 | 延べ面積500㎡以上の場合
備考 | 申請するサービス種類に関して、基準省令で定められた設備基準上適合すべき項目のうち、付表及び平面図で確認できる項目以外の事項について記載してください。