## 標準・主要室入力法
(参考様式）
設計内容説明書（標準入力法・主要室入力法）
建築物の名称
建築物の所在地
設計者等氏名
【設計内容】
| 確認 次項 | 確認 項目 | 設計内容説明欄
|  |  | 項目 | 設計内容 |  |  |  | 記載図書
| 結果 | 適否等 | 一次エネ | ・一次エネ基準への適合 |  |  |  | ■入(出)力シート
|  |  |  | □適合（BEI： ） □不適合 |  |  |  | □一次エネルギー消費量算定結果
| 建築等 の概要 | 建築物に関する事項 | 用途 | □非住宅 |  |  |  | ■入(出)力シート
|  |  |  | □非住宅・住宅複合建築物 |  |  |  | □様式0(基本情報)
|  |  | 地域の区分 | ・建設地の地域の区分（ ）地域 |  |  |  | □様式1(室仕様)
|  |  | 階数 | ・地上（ ）階、地下（ ）階 |  |  |  | □付近見取図
|  |  | 高い開放性を有する部分の概要 | ・高い開放性を有する部分 □有 ( )階 □無 |  |  |  | □配置図
□床面積求積図
|  |  | 計算対象外部分の概要 | ・計算対象外部分 □有 床面積（ ）m2 □無 |  |  |  | □用途別床面積表
|  |  |  | □工場における生産エリア：（ ）階 |  |  |  | □各室床面積求積図
|  |  |  | □倉庫における冷凍室、冷蔵室及び定温室：（ ）階 |  |  |  | □各階平面図
|  |  |  | □データセンタにおける電算機室：（ ）階 |  |  |  | □立面図
|  |  |  | □大学・研究所等におけるクリーンルーム等の特殊な目的のために設置される室： （ ）階 用途（ ） |  |  |  | □断面図(矩計図)
|  | 計算条件 | 適用計算法 | □標準入力法
□主要室入力法
[5 empty] | ①標準入力法における計算対象室の床面積の合計(m2) | ②主要室の床面積の合計(m2) | ①に対する②の割合
|  |  |  | 空調 |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 換気 |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 照明 |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 給湯 |  |  | #DIV/0!
| 外皮の 概要 | 外壁等の性能 | 計算手法等 | □層構成に応じた計算による入力 |  |  |  | ■入(出)力シート
|  |  |  | □壁の性能値による入力（特殊な建材を使用） |  |  |  | □様式2-2(外壁構成)
□様式2-3(窓仕様)
□様式2-4(外皮仕様)
□様式8(非空調外皮仕様)
|  | 窓の 性能 | 計算手法等 | □建具、ガラス種別の選択による入力 |  |  |  | □仕様書(仕上げ表含む)
|  |  |  | □建具種別、ガラス性能値による入力 |  |  |  | □各階平面図
|  |  |  | □窓の性能値による入力（特殊な構造の開口部） |  |  |  | □断面図(矩計図)
□各部詳細図(建具表含む)
□外壁等の断熱構造モデル図
□カタログ等
□評定書
| 設備の 概要 | 各設備の仕様等 | 空調 | ・計算対象空調設備の有無 □有 □無 |  |  |  | ■入(出)力シート
|  |  |  | ・熱源方式 □個別分散方式 □中央熱源方式 |  |  |  | □様式2－1(空調ゾーン)
□様式2－5(熱源)
□様式2－6(二次ポンプ)
□様式2－7(空調機)
[8 empty] | □機器表 | □系統図
[8 empty] | □各階平面図 | □制御図
[8 empty] | □カタログ等 | □評定書
|  |  | 換気 | ・計算対象換気設備の有無 □有 □無 |  |  |  | ■入(出)力シート
□様式3－1(換気対象室)
□様式3－2(給排気送風機)
□様式3－3(換気代替空調機)
[8 empty] | □機器表 | □系統図
[8 empty] | □各階平面図 | □制御図
[8 empty] | □カタログ等 | □評定書
|  |  | 照明 | ・計算対象照明設備の有無 □有 □無 |  |  |  | ■入(出)力シート
□様式4(照明)
[8 empty] | □機器表 | □制御図
[8 empty] | □各階平面図 | □評定書
□カタログ等
|  |  | 給湯 | ・計算対象給湯設備の有無 □有 □無 |  |  |  | ■入(出)力シート
□様式5-1(給湯対象室)
□様式5-2(給湯機器)
[8 empty] | □機器表 | □系統図
[8 empty] | □各階平面図 | □制御図
[8 empty] | □カタログ等 | □評定書
|  |  | 昇降機 | ・計算対象昇降機の有無 □有 ( )台 □無 |  |  |  | ■入(出)力シート
|  |  |  | ・計算対象外昇降機 □有 □無 |  |  |  | □様式6(昇降機)
|  |  |  | □ロープ式以外のＥＶ( )台 □荷物用・自動車用ＥＶ( )台 |  |  |  | □各階平面図 | □仕様書
|  |  |  | □トラクション式以外（巻胴式等）のロープ式のＥＶ ( )台 |  |  |  | □カタログ等
□エスカレーター( )台 □その他( )( )台
|  |  | 太陽光発電 | ・太陽光発電の有無 □有 □無 |  |  |  | ■入(出)力シート
|  |  |  | □全量自家消費 □売電有り |  |  |  | □様式7-1(太陽光発電システム)
|  |  |  | 年間日射地域区分 （ ）区分 |  |  |  | □機器表 | □系統図
|  |  |  | ・設計図書に明示したシステム容量等の根拠 |  |  |  | □各階平面図 | □制御図
[8 empty] | □カタログ等 | □評定書
|  |  | コージェネレーションシステム | ・コージェネレーションシステムの有無 □有 □無 |  |  |  | ■入(出力)シート
|  |  |  | □発電効率等の根拠 |  |  |  | □様式7-3(ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ)
|  |  |  | □排熱利用先（ ） |  |  |  | □機器表 | □系統図
[8 empty] | □各階平面図 | □制御図
[8 empty] | □カタログ等 | □評定書

## モデル建物法
| (参考様式） | [7 empty] | ※選択してください
設計内容説明書（モデル建物法） | [8 empty] | 事務所モデル | □事務室
[9 empty] | ビジネスホテルモデル | □客室 □ロビー □レストラン
| 建築物の名称 | [7 empty] | シティホテルモデル | □客室 □ロビー □宴会場
| 建築物の所在地 | [7 empty] | 総合病院モデル | □病室 □診察室 □待合室
| 設計者等氏名 | [7 empty] | クリニックモデル | □診察室 □待合室
[9 empty] | 福祉施設モデル | □個室 □診察室 □ロビー
| 【設計内容】 | [7 empty] | 学校モデル | □教室 □事務室・職員室 □ロビー
[9 empty] | 幼稚園モデル | □教室 □事務室・職員室 □ロビー
| 確認 次項 | 確認 項目 | 設計内容説明欄 | [5 empty] | 大学モデル | □教室 □事務室・研究室 □ロビー
|  |  | 項目 | 設計内容 |  |  | 記載図書 |  | 講堂モデル | □アリーナ □ロビー
| 結果 | 適否等 | 一次エネ | ・一次エネ基準への適合 |  |  | ■入(出)力シート |  | 大規模物販モデル | □売場
|  |  |  | □適合（BEIm： ） □不適合 |  |  | □モデル建物法による計算結果 |  | 小規模物販モデル | □売場
| 建築等 の概要 | 建築物に関する事項 | 用途 | □非住宅 |  |  | ■入(出)力シート |  | 飲食店モデル | □客席
|  |  |  | □非住宅・住宅複合建築物 |  |  | □様式A(基本情報) |  | 集会所モデル（アスレチック場） | □運動場 □ロビー
|  |  | 地域の区分 | ・建設地の地域の区分（ ）地域 |  |  | □付近見取図 |  | 集会所モデル（体育館） | □アリーナ □ロビー
|  |  | 階数 | ・地上（ ）階、地下（ ）階 |  |  | □配置図 |  | 集会所モデル（浴場施設） | □浴室 □ロビー
|  |  | 高い開放性を有する部分の概要 | ・高い開放性を有する部分 □有 ( )階 □無 |  |  | □床面積求積図 |  | 集会所モデル（映画館） | □客席 □ロビー
[7 empty] | □用途別床面積表 |  | 集会所モデル（図書館） | □図書室 □ロビー
|  |  | 計算対象外部分の概要 | ・計算対象外部分 □有 床面積（ ）m2 □無 |  |  | □各室床面積求積図 |  | 集会所モデル（博物館） | □展示室 □ロビー
|  |  |  | □工場における生産エリア：（ ）階 |  |  | □各階平面図 |  | 集会所モデル（劇場） | □客席 □ロビー
|  |  |  | □倉庫における冷凍室、冷蔵室及び定温室：（ ）階 |  |  | □立面図 |  | 集会所モデル（カラオケボックス） | □ボックス
|  |  |  | □データセンタにおける電算機室：（ ）階 |  |  | □断面図(矩計図) |  | 集会所モデル（ボーリング場） | □ホール
|  |  |  | □大学・研究所等におけるクリーンルーム等の特殊な目的のために設置される室： （ ）階 用途（ ） |  |  |  |  | 集会所モデル（ぱちんこ屋） | □ホール
|  | 計算条件 | 適用モデル建物 | ・集会所モデルの場合は、計算対象室用途を右側のかっこ内に記入して下さい |  |  |  |  | 集会所モデル（競馬場又は競輪場） | □客席 □ロビー
|  |  |  | □単一モデル建物の適用 ( ﾓﾃﾞﾙ) （ ） |  |  |  |  | 集会所モデル（社寺） | □本殿 □ロビー
|  |  |  | □複数モデル建物の適用 |  |  |  |  | 工場モデル | □倉庫 □屋外駐車場又は駐輪場
( ﾓﾃﾞﾙ)( ) ( ﾓﾃﾞﾙ)( )
( ﾓﾃﾞﾙ)( ) ( ﾓﾃﾞﾙ)( )
| 外皮の 概要 | 外壁等の性能 | 計算手法等 | □断熱材種別の選択による入力 |  |  | ■入(出)力シート
|  |  |  | □断熱材の性能及び厚さによる入力 |  |  | □様式B-1(開口部仕様)
|  |  |  | □壁の性能値による入力（特殊な建材を使用） |  |  | □様式B-2(断熱仕様)
□様式B-3(外皮仕様)
□仕様書(仕上げ表含む)
□各階平面図
□断面図(矩計図)
□各部詳細図(建具表含む)
|  | 窓の 性能 | 計算手法等 | □建具、ガラス種別の選択による入力 |  |  | □カタログ等
|  |  |  | □建具種別、ガラス性能値による入力 |  |  | □評定書
□窓の性能値による入力（特殊な構造の開口部）
| 【 | ※選択してください |  |  | 】 | ※このシートはモデル毎に作成して添付して下さい。
| 設備の 概要 | 各設備の仕様等 | 空調 | ・計算対象空調設備の有無 □有 □無(評価しない) |  |  | ■入(出)力シート
|  |  |  | ・熱源方式 □個別分散方式 □中央熱源方式 |  |  | □様式C-1(空調熱源)
□様式C-2(空調外気処理)
□様式C-3(空調二次ポンプ)
□様式C-4(空調送風機)
[7 empty] | □機器表 | □系統図
[7 empty] | □各階平面図 | □制御図
[7 empty] | □カタログ等 | □評定書
|  |  | 換気 | ・計算対象換気設備の有無 □有 □無(評価しない) |  |  | ■入(出)力シート
|  |  |  | ・計算対象室用途 |  |  | □様式D(換気)
|  |  |  | □機械室 □便所 □厨房 □駐車場 |  |  | □機器表 | □系統図
[7 empty] | □各階平面図 | □制御図
[7 empty] | □カタログ等 | □評定書
|  |  | 照明 | ・計算対象照明設備の有無 □有 □無(評価しない) |  |  | ■入(出)力シート
|  |  |  | ・計算対象室用途 |  |  | □様式E(照明)
|  |  |  | FALSE |  |  | □機器表 | □制御図
[7 empty] | □各階平面図 | □評定書
□カタログ等
|  |  | 給湯 | ・計算対象給湯設備の有無 □有 □無(評価しない) |  |  | ■入(出)力シート
|  |  |  | ・計算対象室用途 |  |  | □様式F(給湯)
|  |  |  | □洗面・手洗い □浴室 □厨房 |  |  | □機器表 | □系統図
[7 empty] | □各階平面図 | □制御図
[7 empty] | □カタログ等 | □評定書
|  |  | 昇降機 | ・計算対象昇降機の有無 □有 ( )台 □無 |  |  | ■入(出)力シート
|  |  |  | ・計算対象外昇降機 □有 □無 |  |  | □様式G(昇降機)
|  |  |  | □ロープ式以外のＥＶ( )台 □荷物用・自動車用ＥＶ( )台 |  |  | □各階平面図 | □仕様書
|  |  |  | □トラクション式以外（巻胴式等）のロープ式のＥＶ ( )台 |  |  | □カタログ等
□エスカレーター( )台 □その他( )( )台
|  |  | 太陽光発電 | ・太陽光発電の有無 □有 □無 |  |  | ■入(出)力シート
|  |  |  | □全量自家消費 □売電有り |  |  | □様式H(太陽光発電システム)
|  |  |  | 年間日射地域区分 （ ）区分 |  |  | □機器表 | □系統図
[7 empty] | □各階平面図 | □制御図
[7 empty] | □カタログ等 | □評定書
|  |  | コージェネレーションシステム | ・コージェネレーションシステムの有無 □有 □無 |  |  | ■入(出力)シート
|  |  |  | □発電効率等の根拠 |  |  | □様式I(ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑ)
|  |  |  | □排熱利用先（ ） |  |  | □機器表 | □系統図
[7 empty] | □各階平面図 | □制御図
[7 empty] | □カタログ等 | □評定書

## 既存部分
（参考様式）
設計内容説明書（既存部分に係る内容）
※このシートは、適合義務対象建築物に既存部分が存在する場合のみ、記入のうえ添付して下さい。
| 番号等 | 既存部分の完成時期と評価方法 | 左欄のいずれかの完成時期、ＢＥＩ値を示す添付図書
|  | ・完成時期 昭和・平成 年 月 日 | □ 検査済証の写し □ ＢＥＩ値が確認できる図書（ ） □ その他( )
・評価方法
□ＢＥＩ＝1.2 □ＢＥＩ＝1.1 □ＢＥＩ＝既存図書の値（ ）
□増改築部分と同様に評価
□当該既存部分全体が計算対象外
・完成時期 昭和・平成 年 月 日
・評価方法
□ＢＥＩ＝1.2 □ＢＥＩ＝1.1 □ＢＥＩ＝既存図書の値（ ）
□増改築部分と同様に評価
□当該既存部分全体が計算対象外
・完成時期 昭和・平成 年 月 日
・評価方法
□ＢＥＩ＝1.2 □ＢＥＩ＝1.1 □ＢＥＩ＝既存図書の値（ ）
□増改築部分と同様に評価
□当該既存部分全体が計算対象外
・完成時期 昭和・平成 年 月 日
・評価方法
□ＢＥＩ＝1.2 □ＢＥＩ＝1.1 □ＢＥＩ＝既存図書の値（ ）
□増改築部分と同様に評価
□当該既存部分全体が計算対象外
＜注意＞
・法施行（平成28年4月1日）の際現に存する建築物のエネルギー消費性能基準は、建築物全体で ＢＥＩ≦1.1 となります。
・「番号等」については、添付の図面等で当該既存部分の位置を示すための記号として、図中に記入するなどして下さい。