## R2・4月
令和2年4月
加古川市都染最終処分場 維持管理状況報告書
施設設置者名 | [5 empty] | 加古川市
施設名 | [5 empty] | 都染最終処分場
施設所在地 | [5 empty] | 加古川市上荘町白澤字烏釜山
◎埋立状況 | [8 empty] | ◎地下水、放流水等の状況
項 目 |  |  |  | 4月埋立状況 |  |  |  |  | 日付 項目 |  |  | 採取日 |  | 2020-04-16
種類 | 破砕ごみ 処理残渣 |  |  |  | 0 |  | ｔ |  |  |  |  | 測定結果 |  | 2020-04-27
[9 empty] | 放流水 | pH |  |  |  | -
[10 empty] | BOD(㎎/L) |  |  |  | -
埋立量合計(t) |  |  |  |  | 0 |  | t |  |  | COD(㎎/L) |  |  |  | -
埋立量合計(m3) |  |  |  |  | 87000 |  | m3 |  |  | SS(㎎/L) |  |  |  | -
覆土量(t) |  |  |  |  | 0 |  | t |  |  | T-N(mg/L) |  |  |  | -
覆土量(m3) |  |  |  |  | 0 |  | m3 |  |  | 大腸菌群数 |  |  |  | －
埋立容量(m3) |  |  |  |  | 0 |  | m3 |  | 地下水 | 電気伝導率 (ms/m) (上流) |  |  |  | 6
埋立残余容量(m3) |  |  |  |  | 0 |  | m3 |  |  | 電気伝導率 (ms/m) (下流) |  |  |  | 26
※S53に埋立終了 | [9 empty] | 塩化物ｲｵﾝ (㎎/L) (上流) |  |  |  | 6
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等 | [9 empty] | 塩化物ｲｵﾝ (㎎/L) (下流) |  |  |  | 5
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等
備考 | [8 empty] | 備考
測定日以降の埋立実績なし。 | [8 empty] | 注1）地下水水質測定 1ヵ月/1回 年間12回実施。 注2）地下水は年1回の精密水質検査を行う。 結果については別紙にて報告する。
◎埋立地、放流水処理設備の状況
埋立地（堰堤、遮水シート）点検項目 | [6 empty] | 堰堤の状況、遮水シートの状況等を目視確認
点検は勤務日/1回実施。 点検結果 ○：異常なし ×：異常あり
1日 |  | 2日 | 3日 | 4日 |  | 5日 | 6日 | 7日 |  | 8日 | 9日 |  | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日
－ |  | － | － | － |  | － | － | － |  | － | － |  | － | － | － | － | － | － | －
17日 |  | 18日 | 19日 | 20日 |  | 21日 | 22日 | 23日 |  | 24日 | 25日 |  | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日
－ |  | － | － | － |  | － | － | － |  | － | － |  | － | － | － | － | －
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等
放流水処理設備点検項目 | [6 empty] | 汚水貯留槽から、下水道に接続している。
加古川下流浄化センターで処理を行う。
1日 |  | 2日 | 3日 | 4日 |  | 5日 | 6日 | 7日 |  | 8日 | 9日 |  | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日
－ |  | － | － | － |  | － | － | － |  | － | － |  | － | － | － | － | － | － | －
17日 |  | 18日 | 19日 | 20日 |  | 21日 | 22日 | 23日 |  | 24日 | 25日 |  | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日
－ |  | － | － | － |  | － | － | － |  | － | － |  | － | － | － | － | －
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等

## R2・5月
令和2年5月
加古川市都染最終処分場 維持管理状況報告書
施設設置者名 | [5 empty] | 加古川市
施設名 | [5 empty] | 都染最終処分場
施設所在地 | [5 empty] | 加古川市上荘町白澤字烏釜山
◎埋立状況 | [8 empty] | ◎地下水、放流水等の状況
項 目 |  |  |  | 5月埋立状況 |  |  |  |  | 日付 項目 |  |  | 採取日 |  | 2020-05-15
種類 | 破砕ごみ 処理残渣 |  |  |  | 0 |  | ｔ |  |  |  |  | 測定結果 |  | 2020-05-27
[9 empty] | 放流水 | pH |  |  |  | -
[10 empty] | BOD(㎎/L) |  |  |  | -
埋立量合計(t) |  |  |  |  | 0 |  | t |  |  | COD(㎎/L) |  |  |  | -
埋立量合計(m3) |  |  |  |  | 87000 |  | m3 |  |  | SS(㎎/L) |  |  |  | -
覆土量(t) |  |  |  |  | 0 |  | t |  |  | T-N(mg/L) |  |  |  | -
覆土量(m3) |  |  |  |  | 0 |  | m3 |  |  | 大腸菌群数 |  |  |  | －
埋立容量(m3) |  |  |  |  | 0 |  | m3 |  | 地下水 | 電気伝導率 (ms/m) (上流) |  |  |  | 6
埋立残余容量(m3) |  |  |  |  | 0 |  | m3 |  |  | 電気伝導率 (ms/m) (下流) |  |  |  | 63
※S53に埋立終了 | [9 empty] | 塩化物ｲｵﾝ (㎎/L) (上流) |  |  |  | 6
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等 | [9 empty] | 塩化物ｲｵﾝ (㎎/L) (下流) |  |  |  | 10
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等
備考 | [8 empty] | 備考
測定日以降の埋立実績なし。 | [8 empty] | 注1）地下水水質測定 1ヵ月/1回 年間12回実施。 注2）地下水は年1回の精密水質検査を行う。 結果については別紙にて報告する。
◎埋立地、放流水処理設備の状況
埋立地（堰堤、遮水シート）点検項目 | [6 empty] | 堰堤の状況、遮水シートの状況等を目視確認
点検は勤務日/1回実施。 点検結果 ○：異常なし ×：異常あり
1日 |  | 2日 | 3日 | 4日 |  | 5日 | 6日 | 7日 |  | 8日 | 9日 |  | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日
－ |  | － | － | － |  | － | － | － |  | － | － |  | － | － | － | － | － | － | －
17日 |  | 18日 | 19日 | 20日 |  | 21日 | 22日 | 23日 |  | 24日 | 25日 |  | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日
－ |  | － | － | － |  | － | － | － |  | － | － |  | － | － | － | － | － | －
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等
放流水処理設備点検項目 | [6 empty] | 汚水貯留槽から、下水道に接続している。
加古川下流浄化センターで処理を行う。
1日 |  | 2日 | 3日 | 4日 |  | 5日 | 6日 | 7日 |  | 8日 | 9日 |  | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日
－ |  | － | － | － |  | － | － | － |  | － | － |  | － | － | － | － | － | － | －
17日 |  | 18日 | 19日 | 20日 |  | 21日 | 22日 | 23日 |  | 24日 | 25日 |  | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日
－ |  | － | － | － |  | － | － | － |  | － | － |  | － | － | － | － | － | －
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等

## R2・6月
令和2年6月
加古川市都染最終処分場 維持管理状況報告書
施設設置者名 | [5 empty] | 加古川市
施設名 | [5 empty] | 都染最終処分場
施設所在地 | [5 empty] | 加古川市上荘町白澤字烏釜山
◎埋立状況 | [8 empty] | ◎地下水、放流水等の状況
項 目 |  |  |  | 6月埋立状況 |  |  |  |  | 日付 項目 |  |  | 採取日 |  | 2020-06-11
種類 | 破砕ごみ 処理残渣 |  |  |  | 0 |  | ｔ |  |  |  |  | 測定結果 |  | 2020-06-24
[9 empty] | 放流水 | pH |  |  |  | -
[10 empty] | BOD(㎎/L) |  |  |  | -
埋立量合計(t) |  |  |  |  | 0 |  | t |  |  | COD(㎎/L) |  |  |  | -
埋立量合計(m3) |  |  |  |  | 87000 |  | m3 |  |  | SS(㎎/L) |  |  |  | -
覆土量(t) |  |  |  |  | 0 |  | t |  |  | T-N(mg/L) |  |  |  | -
覆土量(m3) |  |  |  |  | 0 |  | m3 |  |  | 大腸菌群数 |  |  |  | －
埋立容量(m3) |  |  |  |  | 0 |  | m3 |  | 地下水 | 電気伝導率 (ms/m) (上流) |  |  |  | 10
埋立残余容量(m3) |  |  |  |  | 0 |  | m3 |  |  | 電気伝導率 (ms/m) (下流) |  |  |  | 29
※S53に埋立終了 | [9 empty] | 塩化物ｲｵﾝ (㎎/L) (上流) |  |  |  | 9
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等 | [9 empty] | 塩化物ｲｵﾝ (㎎/L) (下流) |  |  |  | 8
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等
備考 | [8 empty] | 備考
測定日以降の埋立実績なし。 | [8 empty] | 注1）地下水水質測定 1ヵ月/1回 年間12回実施。 注2）地下水は年1回の精密水質検査を行う。 結果については別紙にて報告する。
◎埋立地、放流水処理設備の状況
埋立地（堰堤、遮水シート）点検項目 | [6 empty] | 堰堤の状況、遮水シートの状況等を目視確認
点検は勤務日/1回実施。 点検結果 ○：異常なし ×：異常あり
1日 |  | 2日 | 3日 | 4日 |  | 5日 | 6日 | 7日 |  | 8日 | 9日 |  | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日
－ |  | － | － | － |  | － | － | － |  | － | － |  | － | － | － | － | － | － | －
17日 |  | 18日 | 19日 | 20日 |  | 21日 | 22日 | 23日 |  | 24日 | 25日 |  | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日
－ |  | － | － | － |  | － | － | － |  | － | － |  | － | － | － | － | －
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等
放流水処理設備点検項目 | [6 empty] | 汚水貯留槽から、下水道に接続している。
加古川下流浄化センターで処理を行う。
1日 |  | 2日 | 3日 | 4日 |  | 5日 | 6日 | 7日 |  | 8日 | 9日 |  | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日
－ |  | － | － | － |  | － | － | － |  | － | － |  | － | － | － | － | － | － | －
17日 |  | 18日 | 19日 | 20日 |  | 21日 | 22日 | 23日 |  | 24日 | 25日 |  | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日
－ |  | － | － | － |  | － | － | － |  | － | － |  | － | － | － | － | －
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等

## R2・7月
令和2年7月
加古川市都染最終処分場 維持管理状況報告書
施設設置者名 | [5 empty] | 加古川市
施設名 | [5 empty] | 都染最終処分場
施設所在地 | [5 empty] | 加古川市上荘町白澤字烏釜山
◎埋立状況 | [8 empty] | ◎地下水、放流水等の状況
項 目 |  |  |  | 7月埋立状況 |  |  |  |  | 日付 項目 |  |  | 採取日 |  | 2020-07-17
種類 | 破砕ごみ 処理残渣 |  |  |  | 0 |  | ｔ |  |  |  |  | 測定結果 |  | 2020-07-29
[9 empty] | 放流水 | pH |  |  |  | -
[10 empty] | BOD(㎎/L) |  |  |  | -
埋立量合計(t) |  |  |  |  | 0 |  | t |  |  | COD(㎎/L) |  |  |  | -
埋立量合計(m3) |  |  |  |  | 87000 |  | m3 |  |  | SS(㎎/L) |  |  |  | -
覆土量(t) |  |  |  |  | 0 |  | t |  |  | T-N(mg/L) |  |  |  | -
覆土量(m3) |  |  |  |  | 0 |  | m3 |  |  | 大腸菌群数 |  |  |  | －
埋立容量(m3) |  |  |  |  | 0 |  | m3 |  | 地下水 | 電気伝導率 (ms/m) (上流) |  |  |  | 6
埋立残余容量(m3) |  |  |  |  | 0 |  | m3 |  |  | 電気伝導率 (ms/m) (下流) |  |  |  | 36
※S53に埋立終了 | [9 empty] | 塩化物ｲｵﾝ (㎎/L) (上流) |  |  |  | 6
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等 | [9 empty] | 塩化物ｲｵﾝ (㎎/L) (下流) |  |  |  | 8
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等
備考 | [8 empty] | 備考
測定日以降の埋立実績なし。 | [8 empty] | 注1）地下水水質測定 1ヵ月/1回 年間12回実施。 注2）地下水は年1回の精密水質検査を行う。 結果については別紙にて報告する。
◎埋立地、放流水処理設備の状況
埋立地（堰堤、遮水シート）点検項目 | [6 empty] | 堰堤の状況、遮水シートの状況等を目視確認
点検は勤務日/1回実施。 点検結果 ○：異常なし ×：異常あり
1日 |  | 2日 | 3日 | 4日 |  | 5日 | 6日 | 7日 |  | 8日 | 9日 |  | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日
－ |  | － | － | － |  | － | － | － |  | － | － |  | － | － | － | － | － | － | －
17日 |  | 18日 | 19日 | 20日 |  | 21日 | 22日 | 23日 |  | 24日 | 25日 |  | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日
－ |  | － | － | － |  | － | － | － |  | － | － |  | － | － | － | － | － | －
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等
放流水処理設備点検項目 | [6 empty] | 汚水貯留槽から、下水道に接続している。
加古川下流浄化センターで処理を行う。
1日 |  | 2日 | 3日 | 4日 |  | 5日 | 6日 | 7日 |  | 8日 | 9日 |  | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日
－ |  | － | － | － |  | － | － | － |  | － | － |  | － | － | － | － | － | － | －
17日 |  | 18日 | 19日 | 20日 |  | 21日 | 22日 | 23日 |  | 24日 | 25日 |  | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日
－ |  | － | － | － |  | － | － | － |  | － | － |  | － | － | － | － | － | －
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等

## R2・8月
令和2年8月
加古川市都染最終処分場 維持管理状況報告書
施設設置者名 | [5 empty] | 加古川市
施設名 | [5 empty] | 都染最終処分場
施設所在地 | [5 empty] | 加古川市上荘町白澤字烏釜山
◎埋立状況 | [8 empty] | ◎地下水、放流水等の状況
項 目 |  |  |  | 8月埋立状況 |  |  |  |  | 日付 項目 |  |  | 採取日 |  | 2020-08-21
種類 | 破砕ごみ 処理残渣 |  |  |  | 0 |  | ｔ |  |  |  |  | 測定結果 |  | 2020-08-31
[9 empty] | 放流水 | pH |  |  |  | -
[10 empty] | BOD(㎎/L) |  |  |  | -
埋立量合計(t) |  |  |  |  | 0 |  | t |  |  | COD(㎎/L) |  |  |  | -
埋立量合計(m3) |  |  |  |  | 87000 |  | m3 |  |  | SS(㎎/L) |  |  |  | -
覆土量(t) |  |  |  |  | 0 |  | t |  |  | T-N(mg/L) |  |  |  | -
覆土量(m3) |  |  |  |  | 0 |  | m3 |  |  | 大腸菌群数 |  |  |  | －
埋立容量(m3) |  |  |  |  | 0 |  | m3 |  | 地下水 | 電気伝導率 (ms/m) (上流) |  |  |  | 43
埋立残余容量(m3) |  |  |  |  | 0 |  | m3 |  |  | 電気伝導率 (ms/m) (下流) |  |  |  | 54
※S53に埋立終了 | [9 empty] | 塩化物ｲｵﾝ (㎎/L) (上流) |  |  |  | 7
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等 | [9 empty] | 塩化物ｲｵﾝ (㎎/L) (下流) |  |  |  | 8
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等
備考 | [8 empty] | 備考
測定日以降の埋立実績なし。 | [8 empty] | 注1）地下水水質測定 1ヵ月/1回 年間12回実施。 注2）地下水は年1回の精密水質検査を行う。 結果については別紙にて報告する。
◎埋立地、放流水処理設備の状況
埋立地（堰堤、遮水シート）点検項目 | [6 empty] | 堰堤の状況、遮水シートの状況等を目視確認
点検は勤務日/1回実施。 点検結果 ○：異常なし ×：異常あり
1日 |  | 2日 | 3日 | 4日 |  | 5日 | 6日 | 7日 |  | 8日 | 9日 |  | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日
－ |  | － | － | － |  | － | － | － |  | － | － |  | － | － | － | － | － | － | －
17日 |  | 18日 | 19日 | 20日 |  | 21日 | 22日 | 23日 |  | 24日 | 25日 |  | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日
－ |  | － | － | － |  | － | － | － |  | － | － |  | － | － | － | － | － | －
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等
放流水処理設備点検項目 | [6 empty] | 汚水貯留槽から、下水道に接続している。
加古川下流浄化センターで処理を行う。
1日 |  | 2日 | 3日 | 4日 |  | 5日 | 6日 | 7日 |  | 8日 | 9日 |  | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日
－ |  | － | － | － |  | － | － | － |  | － | － |  | － | － | － | － | － | － | －
17日 |  | 18日 | 19日 | 20日 |  | 21日 | 22日 | 23日 |  | 24日 | 25日 |  | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日
－ |  | － | － | － |  | － | － | － |  | － | － |  | － | － | － | － | － | －
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等

## R2・9月
令和2年9月
加古川市都染最終処分場 維持管理状況報告書
施設設置者名 | [5 empty] | 加古川市
施設名 | [5 empty] | 都染最終処分場
施設所在地 | [5 empty] | 加古川市上荘町白澤字烏釜山
◎埋立状況 | [8 empty] | ◎地下水、放流水等の状況
項 目 |  |  |  | 9月埋立状況 |  |  |  |  | 日付 項目 |  |  | 採取日 |  | 2020-09-10
種類 | 破砕ごみ 処理残渣 |  |  |  | 0 |  | ｔ |  |  |  |  | 測定結果 |  | 2020-09-23
[9 empty] | 放流水 | pH |  |  |  | -
[10 empty] | BOD(㎎/L) |  |  |  | -
埋立量合計(t) |  |  |  |  | 0 |  | t |  |  | COD(㎎/L) |  |  |  | -
埋立量合計(m3) |  |  |  |  | 87000 |  | m3 |  |  | SS(㎎/L) |  |  |  | -
覆土量(t) |  |  |  |  | 0 |  | t |  |  | T-N(mg/L) |  |  |  | -
覆土量(m3) |  |  |  |  | 0 |  | m3 |  |  | 大腸菌群数 |  |  |  | －
埋立容量(m3) |  |  |  |  | 0 |  | m3 |  | 地下水 | 電気伝導率 (ms/m) (上流) |  |  |  | 28
埋立残余容量(m3) |  |  |  |  | 0 |  | m3 |  |  | 電気伝導率 (ms/m) (下流) |  |  |  | 37
※S53に埋立終了 | [9 empty] | 塩化物ｲｵﾝ (㎎/L) (上流) |  |  |  | 6
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等 | [9 empty] | 塩化物ｲｵﾝ (㎎/L) (下流) |  |  |  | 6
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等
備考 | [8 empty] | 備考
測定日以降の埋立実績なし。 | [8 empty] | 注1）地下水水質測定 1ヵ月/1回 年間12回実施。 注2）地下水は年1回の精密水質検査を行う。 結果については別紙にて報告する。
◎埋立地、放流水処理設備の状況
埋立地（堰堤、遮水シート）点検項目 | [6 empty] | 堰堤の状況、遮水シートの状況等を目視確認
点検は勤務日/1回実施。 点検結果 ○：異常なし ×：異常あり
1日 |  | 2日 | 3日 | 4日 |  | 5日 | 6日 | 7日 |  | 8日 | 9日 |  | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日
－ |  | － | － | － |  | － | － | － |  | － | － |  | － | － | － | － | － | － | －
17日 |  | 18日 | 19日 | 20日 |  | 21日 | 22日 | 23日 |  | 24日 | 25日 |  | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日
－ |  | － | － | － |  | － | － | － |  | － | － |  | － | － | － | － | －
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等
放流水処理設備点検項目 | [6 empty] | 汚水貯留槽から、下水道に接続している。
加古川下流浄化センターで処理を行う。
1日 |  | 2日 | 3日 | 4日 |  | 5日 | 6日 | 7日 |  | 8日 | 9日 |  | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日
－ |  | － | － | － |  | － | － | － |  | － | － |  | － | － | － | － | － | － | －
17日 |  | 18日 | 19日 | 20日 |  | 21日 | 22日 | 23日 |  | 24日 | 25日 |  | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日
－ |  | － | － | － |  | － | － | － |  | － | － |  | － | － | － | － | －
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等

## R2・10月
令和2年10月
加古川市都染最終処分場 維持管理状況報告書
施設設置者名 | [5 empty] | 加古川市
施設名 | [5 empty] | 都染最終処分場
施設所在地 | [5 empty] | 加古川市上荘町白澤字烏釜山
◎埋立状況 | [8 empty] | ◎地下水、放流水等の状況
項 目 |  |  |  | 10月埋立状況 |  |  |  |  | 日付 項目 |  |  | 採取日 |  | 2020-10-08
種類 | 破砕ごみ 処理残渣 |  |  |  | 0 |  | ｔ |  |  |  |  | 測定結果 |  | 2020-10-19
[9 empty] | 放流水 | pH |  |  |  | -
[10 empty] | BOD(㎎/L) |  |  |  | -
埋立量合計(t) |  |  |  |  | 0 |  | t |  |  | COD(㎎/L) |  |  |  | -
埋立量合計(m3) |  |  |  |  | 87000 |  | m3 |  |  | SS(㎎/L) |  |  |  | -
覆土量(t) |  |  |  |  | 0 |  | t |  |  | T-N(mg/L) |  |  |  | -
覆土量(m3) |  |  |  |  | 0 |  | m3 |  |  | 大腸菌群数 |  |  |  | －
埋立容量(m3) |  |  |  |  | 0 |  | m3 |  | 地下水 | 電気伝導率 (ms/m) (上流) |  |  |  | 13
埋立残余容量(m3) |  |  |  |  | 0 |  | m3 |  |  | 電気伝導率 (ms/m) (下流) |  |  |  | 34
※S53に埋立終了 | [9 empty] | 塩化物ｲｵﾝ (㎎/L) (上流) |  |  |  | 6
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等 | [9 empty] | 塩化物ｲｵﾝ (㎎/L) (下流) |  |  |  | 4
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等
備考 | [8 empty] | 備考
測定日以降の埋立実績なし。 | [8 empty] | 注1）地下水水質測定 1ヵ月/1回 年間12回実施。 注2）地下水は年1回の精密水質検査を行う。 結果については別紙にて報告する。
◎埋立地、放流水処理設備の状況
埋立地（堰堤、遮水シート）点検項目 | [6 empty] | 堰堤の状況、遮水シートの状況等を目視確認
点検は勤務日/1回実施。 点検結果 ○：異常なし ×：異常あり
1日 |  | 2日 | 3日 | 4日 |  | 5日 | 6日 | 7日 |  | 8日 | 9日 |  | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日
－ |  | － | － | － |  | － | － | － |  | － | － |  | － | － | － | － | － | － | －
17日 |  | 18日 | 19日 | 20日 |  | 21日 | 22日 | 23日 |  | 24日 | 25日 |  | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日
－ |  | － | － | － |  | － | － | － |  | － | － |  | － | － | － | － | － | －
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等
放流水処理設備点検項目 | [6 empty] | 汚水貯留槽から、下水道に接続している。
加古川下流浄化センターで処理を行う。
1日 |  | 2日 | 3日 | 4日 |  | 5日 | 6日 | 7日 |  | 8日 | 9日 |  | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日
－ |  | － | － | － |  | － | － | － |  | － | － |  | － | － | － | － | － | － | －
17日 |  | 18日 | 19日 | 20日 |  | 21日 | 22日 | 23日 |  | 24日 | 25日 |  | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日
－ |  | － | － | － |  | － | － | － |  | － | － |  | － | － | － | － | － | －
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等

## R2・11月
令和2年11月
加古川市都染最終処分場 維持管理状況報告書
施設設置者名 | [5 empty] | 加古川市
施設名 | [5 empty] | 都染最終処分場
施設所在地 | [5 empty] | 加古川市上荘町白澤字烏釜山
◎埋立状況 | [8 empty] | ◎地下水、放流水等の状況
項 目 |  |  |  | 11月埋立状況 |  |  |  |  | 日付 項目 |  |  | 採取日 |  | 2020-11-13
種類 | 破砕ごみ 処理残渣 |  |  |  | 0 |  | ｔ |  |  |  |  | 測定結果 |  | 2020-11-26
[9 empty] | 放流水 | pH |  |  |  | -
[10 empty] | BOD(㎎/L) |  |  |  | -
埋立量合計(t) |  |  |  |  | 0 |  | t |  |  | COD(㎎/L) |  |  |  | -
埋立量合計(m3) |  |  |  |  | 87000 |  | m3 |  |  | SS(㎎/L) |  |  |  | -
覆土量(t) |  |  |  |  | 0 |  | t |  |  | T-N(mg/L) |  |  |  | -
覆土量(m3) |  |  |  |  | 0 |  | m3 |  |  | 大腸菌群数 |  |  |  | －
埋立容量(m3) |  |  |  |  | 0 |  | m3 |  | 地下水 | 電気伝導率 (ms/m) (上流) |  |  |  | 11
埋立残余容量(m3) |  |  |  |  | 0 |  | m3 |  |  | 電気伝導率 (ms/m) (下流) |  |  |  | 37
※S53に埋立終了 | [9 empty] | 塩化物ｲｵﾝ (㎎/L) (上流) |  |  |  | 6
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等 | [9 empty] | 塩化物ｲｵﾝ (㎎/L) (下流) |  |  |  | 5
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等
備考 | [8 empty] | 備考
測定日以降の埋立実績なし。 | [8 empty] | 注1）地下水水質測定 1ヵ月/1回 年間12回実施。 注2）地下水は年1回の精密水質検査を行う。 結果については別紙にて報告する。
◎埋立地、放流水処理設備の状況
埋立地（堰堤、遮水シート）点検項目 | [6 empty] | 堰堤の状況、遮水シートの状況等を目視確認
点検は勤務日/1回実施。 点検結果 ○：異常なし ×：異常あり
1日 |  | 2日 | 3日 | 4日 |  | 5日 | 6日 | 7日 |  | 8日 | 9日 |  | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日
－ |  | － | － | － |  | － | － | － |  | － | － |  | － | － | － | － | － | － | －
17日 |  | 18日 | 19日 | 20日 |  | 21日 | 22日 | 23日 |  | 24日 | 25日 |  | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日
－ |  | － | － | － |  | － | － | － |  | － | － |  | － | － | － | － | －
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等
放流水処理設備点検項目 | [6 empty] | 汚水貯留槽から、下水道に接続している。
加古川下流浄化センターで処理を行う。
1日 |  | 2日 | 3日 | 4日 |  | 5日 | 6日 | 7日 |  | 8日 | 9日 |  | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日
－ |  | － | － | － |  | － | － | － |  | － | － |  | － | － | － | － | － | － | －
17日 |  | 18日 | 19日 | 20日 |  | 21日 | 22日 | 23日 |  | 24日 | 25日 |  | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日
－ |  | － | － | － |  | － | － | － |  | － | － |  | － | － | － | － | －
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等

## R2・12月
令和2年12月
加古川市都染最終処分場 維持管理状況報告書
施設設置者名 | [5 empty] | 加古川市
施設名 | [5 empty] | 都染最終処分場
施設所在地 | [5 empty] | 加古川市上荘町白澤字烏釜山
◎埋立状況 | [8 empty] | ◎地下水、放流水等の状況
項 目 |  |  |  | 12月埋立状況 |  |  |  |  | 日付 項目 |  |  | 採取日 |  | 2020-12-18
種類 | 破砕ごみ 処理残渣 |  |  |  | 0 |  | ｔ |  |  |  |  | 測定結果 |  | 2021-01-04
[9 empty] | 放流水 | pH |  |  |  | -
[10 empty] | BOD(㎎/L) |  |  |  | -
埋立量合計(t) |  |  |  |  | 0 |  | t |  |  | COD(㎎/L) |  |  |  | -
埋立量合計(m3) |  |  |  |  | 87000 |  | m3 |  |  | SS(㎎/L) |  |  |  | -
覆土量(t) |  |  |  |  | 0 |  | t |  |  | T-N(mg/L) |  |  |  | -
覆土量(m3) |  |  |  |  | 0 |  | m3 |  |  | 大腸菌群数 |  |  |  | －
埋立容量(m3) |  |  |  |  | 0 |  | m3 |  | 地下水 | 電気伝導率 (ms/m) (上流) |  |  |  | 12
埋立残余容量(m3) |  |  |  |  | 0 |  | m3 |  |  | 電気伝導率 (ms/m) (下流) |  |  |  | 44
※S53に埋立終了 | [9 empty] | 塩化物ｲｵﾝ (㎎/L) (上流) |  |  |  | 6
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等 | [9 empty] | 塩化物ｲｵﾝ (㎎/L) (下流) |  |  |  | 10
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等
備考 | [8 empty] | 備考
測定日以降の埋立実績なし。 | [8 empty] | 注1）地下水水質測定 1ヵ月/1回 年間12回実施。 注2）地下水は年1回の精密水質検査を行う。 結果については別紙にて報告する。
◎埋立地、放流水処理設備の状況
埋立地（堰堤、遮水シート）点検項目 | [6 empty] | 堰堤の状況、遮水シートの状況等を目視確認
点検は勤務日/1回実施。 点検結果 ○：異常なし ×：異常あり
1日 |  | 2日 | 3日 | 4日 |  | 5日 | 6日 | 7日 |  | 8日 | 9日 |  | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日
－ |  | － | － | － |  | － | － | － |  | － | － |  | － | － | － | － | － | － | －
17日 |  | 18日 | 19日 | 20日 |  | 21日 | 22日 | 23日 |  | 24日 | 25日 |  | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日
－ |  | － | － | － |  | － | － | － |  | － | － |  | － | － | － | － | － | －
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等
放流水処理設備点検項目 | [6 empty] | 汚水貯留槽から、下水道に接続している。
加古川下流浄化センターで処理を行う。
1日 |  | 2日 | 3日 | 4日 |  | 5日 | 6日 | 7日 |  | 8日 | 9日 |  | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日
－ |  | － | － | － |  | － | － | － |  | － | － |  | － | － | － | － | － | － | －
17日 |  | 18日 | 19日 | 20日 |  | 21日 | 22日 | 23日 |  | 24日 | 25日 |  | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日
－ |  | － | － | － |  | － | － | － |  | － | － |  | － | － | － | － | － | －
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等

## R3・1月
令和3年1月
加古川市都染最終処分場 維持管理状況報告書
施設設置者名 | [5 empty] | 加古川市
施設名 | [5 empty] | 都染最終処分場
施設所在地 | [5 empty] | 加古川市上荘町白澤字烏釜山
◎埋立状況 | [8 empty] | ◎地下水、放流水等の状況
項 目 |  |  |  | 1月埋立状況 |  |  |  |  | 日付 項目 |  |  | 採取日 |  | 2021-01-15
種類 | 破砕ごみ 処理残渣 |  |  |  | 0 |  | ｔ |  |  |  |  | 測定結果 |  | 2021-01-26
[9 empty] | 放流水 | pH |  |  |  | -
[10 empty] | BOD(㎎/L) |  |  |  | -
埋立量合計(t) |  |  |  |  | 0 |  | t |  |  | COD(㎎/L) |  |  |  | -
埋立量合計(m3) |  |  |  |  | 87000 |  | m3 |  |  | SS(㎎/L) |  |  |  | -
覆土量(t) |  |  |  |  | 0 |  | t |  |  | T-N(mg/L) |  |  |  | -
覆土量(m3) |  |  |  |  | 0 |  | m3 |  |  | 大腸菌群数 |  |  |  | －
埋立容量(m3) |  |  |  |  | 0 |  | m3 |  | 地下水 | 電気伝導率 (ms/m) (上流) |  |  |  | 19
埋立残余容量(m3) |  |  |  |  | 0 |  | m3 |  |  | 電気伝導率 (ms/m) (下流) |  |  |  | 40
※S53に埋立終了 | [9 empty] | 塩化物ｲｵﾝ (㎎/L) (上流) |  |  |  | 15
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等 | [9 empty] | 塩化物ｲｵﾝ (㎎/L) (下流) |  |  |  | 16
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等
備考 | [8 empty] | 備考
測定日以降の埋立実績なし。 | [8 empty] | 注1）地下水水質測定 1ヵ月/1回 年間12回実施。 注2）地下水は年1回の精密水質検査を行う。 結果については別紙にて報告する。
◎埋立地、放流水処理設備の状況
埋立地（堰堤、遮水シート）点検項目 | [6 empty] | 堰堤の状況、遮水シートの状況等を目視確認
点検は勤務日/1回実施。 点検結果 ○：異常なし ×：異常あり
1日 |  | 2日 | 3日 | 4日 |  | 5日 | 6日 | 7日 |  | 8日 | 9日 |  | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日
－ |  | － | － | － |  | － | － | － |  | － | － |  | － | － | － | － | － | － | －
17日 |  | 18日 | 19日 | 20日 |  | 21日 | 22日 | 23日 |  | 24日 | 25日 |  | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日
－ |  | － | － | － |  | － | － | － |  | － | － |  | － | － | － | － | － | －
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等
放流水処理設備点検項目 | [6 empty] | 汚水貯留槽から、下水道に接続している。
加古川下流浄化センターで処理を行う。
1日 |  | 2日 | 3日 | 4日 |  | 5日 | 6日 | 7日 |  | 8日 | 9日 |  | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日
－ |  | － | － | － |  | － | － | － |  | － | － |  | － | － | － | － | － | － | －
17日 |  | 18日 | 19日 | 20日 |  | 21日 | 22日 | 23日 |  | 24日 | 25日 |  | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日
－ |  | － | － | － |  | － | － | － |  | － | － |  | － | － | － | － | － | －
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等

## R3・2月
令和3年2月
加古川市都染最終処分場 維持管理状況報告書
施設設置者名 | [5 empty] | 加古川市
施設名 | [5 empty] | 都染最終処分場
施設所在地 | [5 empty] | 加古川市上荘町白澤字烏釜山
◎埋立状況 | [8 empty] | ◎地下水、放流水等の状況
項 目 |  |  |  | 2月埋立状況 |  |  |  |  | 日付 項目 |  |  | 採取日 |  | 2021-02-19
種類 | 破砕ごみ 処理残渣 |  |  |  | 0 |  | ｔ |  |  |  |  | 測定結果 |  | 2021-03-03
[9 empty] | 放流水 | pH |  |  |  | -
[10 empty] | BOD(㎎/L) |  |  |  | -
埋立量合計(t) |  |  |  |  | 0 |  | t |  |  | COD(㎎/L) |  |  |  | -
埋立量合計(m3) |  |  |  |  | 87000 |  | m3 |  |  | SS(㎎/L) |  |  |  | -
覆土量(t) |  |  |  |  | 0 |  | t |  |  | T-N(mg/L) |  |  |  | -
覆土量(m3) |  |  |  |  | 0 |  | m3 |  |  | 大腸菌群数 |  |  |  | －
埋立容量(m3) |  |  |  |  | 0 |  | m3 |  | 地下水 | 電気伝導率 (ms/m) (上流) |  |  |  | 7
埋立残余容量(m3) |  |  |  |  | 0 |  | m3 |  |  | 電気伝導率 (ms/m) (下流) |  |  |  | 28
※S53に埋立終了 | [9 empty] | 塩化物ｲｵﾝ (㎎/L) (上流) |  |  |  | 6
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等 | [9 empty] | 塩化物ｲｵﾝ (㎎/L) (下流) |  |  |  | 6
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等
備考 | [8 empty] | 備考
測定日以降の埋立実績なし。 | [8 empty] | 注1）地下水水質測定 1ヵ月/1回 年間12回実施。 注2）地下水は年1回の精密水質検査を行う。 結果については別紙にて報告する。
◎埋立地、放流水処理設備の状況
埋立地（堰堤、遮水シート）点検項目 | [6 empty] | 堰堤の状況、遮水シートの状況等を目視確認
点検は勤務日/1回実施。 点検結果 ○：異常なし ×：異常あり
1日 |  | 2日 | 3日 | 4日 |  | 5日 | 6日 | 7日 |  | 8日 | 9日 |  | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日
－ |  | － | － | － |  | － | － | － |  | － | － |  | － | － | － | － | － | － | －
17日 |  | 18日 | 19日 | 20日 |  | 21日 | 22日 | 23日 |  | 24日 | 25日 |  | 26日 | 27日 | 28日
－ |  | － | － | － |  | － | － | － |  | － | － |  | － | － | －
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等
放流水処理設備点検項目 | [6 empty] | 汚水貯留槽から、下水道に接続している。
加古川下流浄化センターで処理を行う。
1日 |  | 2日 | 3日 | 4日 |  | 5日 | 6日 | 7日 |  | 8日 | 9日 |  | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日
－ |  | － | － | － |  | － | － | － |  | － | － |  | － | － | － | － | － | － | －
17日 |  | 18日 | 19日 | 20日 |  | 21日 | 22日 | 23日 |  | 24日 | 25日 |  | 26日 | 27日 | 28日
－ |  | － | － | － |  | － | － | － |  | － | － |  | － | － | －
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等

## R3・3月
令和3年3月
加古川市都染最終処分場 維持管理状況報告書
施設設置者名 | [5 empty] | 加古川市
施設名 | [5 empty] | 都染最終処分場
施設所在地 | [5 empty] | 加古川市上荘町白澤字烏釜山
◎埋立状況 | [8 empty] | ◎地下水、放流水等の状況
項 目 |  |  |  | 3月埋立状況 |  |  |  |  | 日付 項目 |  |  | 採取日 |  | 2021-03-12
種類 | 破砕ごみ 処理残渣 |  |  |  | 0 |  | ｔ |  |  |  |  | 測定結果 |  | 2021-03-17
[9 empty] | 放流水 | pH |  |  |  | -
[10 empty] | BOD(㎎/L) |  |  |  | -
埋立量合計(t) |  |  |  |  | 0 |  | t |  |  | COD(㎎/L) |  |  |  | -
埋立量合計(m3) |  |  |  |  | 87000 |  | m3 |  |  | SS(㎎/L) |  |  |  | -
覆土量(t) |  |  |  |  | 0 |  | t |  |  | T-N(mg/L) |  |  |  | -
覆土量(m3) |  |  |  |  | 0 |  | m3 |  |  | 大腸菌群数 |  |  |  | －
埋立容量(m3) |  |  |  |  | 0 |  | m3 |  | 地下水 | 電気伝導率 (ms/m) (上流) |  |  |  | 7
埋立残余容量(m3) |  |  |  |  | 0 |  | m3 |  |  | 電気伝導率 (ms/m) (下流) |  |  |  | 34
※S53に埋立終了 | [9 empty] | 塩化物ｲｵﾝ (㎎/L) (上流) |  |  |  | 6
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等 | [9 empty] | 塩化物ｲｵﾝ (㎎/L) (下流) |  |  |  | 7
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等
備考 | [8 empty] | 備考
測定日以降の埋立実績なし。 | [8 empty] | 注1）地下水水質測定 1ヵ月/1回 年間12回実施。 注2）地下水は年1回の精密水質検査を行う。 結果については別紙にて報告する。
◎埋立地、放流水処理設備の状況
埋立地（堰堤、遮水シート）点検項目 | [6 empty] | 堰堤の状況、遮水シートの状況等を目視確認
点検は勤務日/1回実施。 点検結果 ○：異常なし ×：異常あり
1日 |  | 2日 | 3日 | 4日 |  | 5日 | 6日 | 7日 |  | 8日 | 9日 |  | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日
－ |  | － | － | － |  | － | － | － |  | － | － |  | － | － | － | － | － | － | －
17日 |  | 18日 | 19日 | 20日 |  | 21日 | 22日 | 23日 |  | 24日 | 25日 |  | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日
－ |  | － | － | － |  | － | － | － |  | － | － |  | － | － | － | － | － | －
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等
放流水処理設備点検項目 | [6 empty] | 汚水貯留槽から、下水道に接続している。
加古川下流浄化センターで処理を行う。
1日 |  | 2日 | 3日 | 4日 |  | 5日 | 6日 | 7日 |  | 8日 | 9日 |  | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日
－ |  | － | － | － |  | － | － | － |  | － | － |  | － | － | － | － | － | － | －
17日 |  | 18日 | 19日 | 20日 |  | 21日 | 22日 | 23日 |  | 24日 | 25日 |  | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日
－ |  | － | － | － |  | － | － | － |  | － | － |  | － | － | － | － | － | －
※異常時に処置を講じた年月日及び内容等