## 様式5-2-2_誓約事項チェックシート
様式5-2-2
誓約事項チェックシート
要求水準書 | [7 empty] | チェック欄 （○を記入） | 市 確認欄
項目 |  |  | 対象 |  |  | 要求水準
共通事項
第１章２ |  | 基本方針 | コンセプト・実施方針 |  |  | 「日岡山公園周辺地区まちづくり構想」や「第１期整備エリアのコンセプト及び基本方針」を十分に踏まえて、今回の事業のコンセプトと実施方針を提案してください。
（１）「日岡山公園第1期整備エリア基本計画」の策定にあたっては市民アンケートを実施しています。市民アンケート結果を参照してください。
|  |  | 管理運営計画 |  |  | （２）「Park-PFI制度」「DB事業」「指定管理業務」3つの事業手法の組み合わせと事業者の提案による横断的連携・事業の企画管理（以下、「プロジェクトマネジメント」という。）によって、3つの事業の相乗効果が最大限発揮され、本公園が「魅力向上」・「さらなる賑わいの創出」・「持続的・発展的な管理運営」となることを目的とし、さらには本公園内だけではなく周辺地域の活性化につながることも期待します。
|  |  | 施設計画 |  |  | （３）「Park-PFI制度」「DB事業」「指定管理業務」の3つの事業手法を組み合わせるメリットを活かし、公募対象公園施設・特定公園施設・DB対象施設のデザインや質感等を統一し、古墳や既存の緑に配慮しつつ、公園のより一層の魅力創出につながる施設及び配置として下さい。また、イベントなどの自主事業が実施しやすい、維持管理しやすい施設としてください。
（４）こども、子育て世代を中心に幅広い世代が快適に過ごせるよう、運営を見越した施設としてください。
（５）公園利用者の利便性、死角や暗がりが少ないなど、安全・安心に配慮した施設及び配置としてください。
（６）本市ではICT等の活用により、市民生活の質を高め、市民満足度の向上を図り、「誰もが豊かさを享受でき、幸せを実感できるまち加古川」を実現するため「加古川スマートシティ構想」を策定しています。本公園においても、ICT等を活用し、効率的・効果的な運営・維持管理に繋がる施設としてください。
（７）ユニバーサルデザインに配慮し、都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン【改訂第2版】（令和4年3月国土交通省）を遵守してください。
公募対象公園施設
第３章１（１） | ア | 公募対象公園施設について | 公募対象公園施設 |  |  | 公募対象公園施設として認められる施設は、都市公園法第5条の2第1項及び都市公園法施行規則第3条の3に規定されている施設で、当該施設から生じる収益を特定公園施設の整備費用に充てることができると認められるものとします。
| イ | 施設のデザインや配置 | 公募対象公園施設 |  |  | （ア）「日岡山公園周辺地区まちづくり構想」や「日岡山公園第１期整備エリア基本計画」のコンセプト「みどりの中で 人と人がつながり賑わう 居心地の良い憩いの空間」を十分に踏まえた内容とし、設置場所や規模を提案してください。
（イ）上記のコンセプトを踏まえつつ本公園の「魅力向上」・「さらなる賑わいの創出」という観点から、「独自性・話題性・サービスの多様性」がある施設の提案を期待しています。（宿泊施設 （旅館やホテル等）を本公園内に設置することは想定していません。）
（ウ）DB事業、指定管理業務を組み合わせるメリットを活かしたデザイン・質感が統一された施設を提案してください。
（エ）市民アンケート結果を参照の上、市民意見を踏まえた施設を提案してください。(自由提案施設を妨げるものではありません)
（オ）都市公園は一般公衆の自由な利用に供される公共施設であることから、他の利用者による公園利用を著しく阻害するような施設は望ましくなく、こうした公園への設置がふさわしくない施設及び周辺環境と調和しない施設の提案は認められません。
（カ）公募対象公園施設に付随する標識や看板（店名を記載したもの）等も公募対象公園施設とします。
（キ）公募対象公園施設として自動販売機の設置は認めません。
（ク）公園の景観や既存の緑に配慮した配置としてください。
（ケ）資料５「保存候補樹木図」に示す樹木については可能な限り保存してください。施設計画に伴い伐採する場合は、本市と協議の上決定することとし、植栽する場合は周辺の緑と調和する内容としてください。
（コ）公園利用者が公園の景観を楽しみながら利用できるよう、開放的な施設としてください。
（サ）公園利用者の安心・安全を考慮し、防犯に配慮した提案をしてください。
（シ）夜間の利用がある場合、周辺の照明施設と統一感が感じられるよう配慮してください。
（ス）バックヤード、電気や給排水施設等の施設は、公園利用者から見えないよう、景観に配慮した提案をしてください。
| ウ | 公募対象公園施設の設置可能な範囲の面積 | 公募対象公園施設 |  |  | 公募対象公園施設の設置可能な範囲の面積については、約10,000㎡ とします。設置可能な範囲で、公募対象公園施設を提案してください。なお、設置可能な範囲であれば、複数棟の提案も可能です。
| カ | インフラ整備 | インフラ |  |  | （ア）公募対象公園施設内で使用するインフラ（電気、上水道、排水施設等）整備については、認定計画提出者の負担にて行ってください。地下埋設物の調査など、整備に必要な調査も認定計画提出者で負担してください。
（オ）公募対象公園施設で使用するインフラについては、認定計画提出者にて設計・整備・保守及び事業終了前の撤去にかかる費用を負担することとします。
|  |  | 電気 |  |  | （イ）電気の引き込みについては、直接インフラ管理者と協議を行い整備し、整備に伴う負担金や使用料等については、認定計画提出者が負担してください。本公園内に電線管を設置する場合は、地下埋設を原則とします。
|  |  | 上水道 |  |  | （ウ）上水道については、DB事業で前面道路から水道管を引き込み、本市（指定管理者）が管理します。この水道管から公募対象公園施設用の水道管を接続し、公募対象公園施設用のメーターを設置してください。メーターの設置については、認定計画提出者の負担とします。
|  |  | 排水施設 |  |  | （エ）排水施設については、公園内の排水管へ接続してください。
| ク | 兵庫県屋外広告物条例 | 屋外広告物 |  |  | （ク）兵庫県 屋外広告物条例を遵守するとともに、景観に配慮して掲示・設置等を行ってください。
特定公園施設
第４章１（１） |  | 特定公園施設の種類と整備内容 | 屋根 |  |  | 雨や日差しを防ぎ、小規模なイベントを開催できるほか、公園利用者がくつろぐことができる施設として屋根を提案してください。
建築面積（屋根の水平投影面積） ＝ 150㎡以上
他の公園施設と連携し、自由度が高く、公園の利用促進につながる施設提案としてください。
明るく開放性を有した施設としてください。
ア 指定管理者の管理対象施設とします。指定管理担当企業と連携し、指定管理業務を行うことを想定しながら、公園の賑わい創出や居心地のよい空間になる施設としてください。また、利用者の満足度向上につながる利用促進策を提案してください。
イ 屋根からの雨水の排水処理に配慮した施設としてください。
ウ 最低有効高さが4.0ｍ以上、建築面積が150㎡以上とし、有効スペースを広く活用できるよう、またまとまりのある形状の屋根を設置してください。
エ 主要な構造部（梁、柱、屋根）の仕上げは耐久性のある材質（15年以上）としてください。
オ 維持管理しやすい部材、構造としてください。
カ イベント開催時の人の滞留を考慮し、明るく涼しい居心地の良い空間としてください。
キ 公募対象公園施設と一体構造としないでください。
ク 資料５「保存候補樹木図」に示す樹木については可能な限り保存してください。施設計画に伴い伐採する場合は、本市と協議の上決定することとし、植栽する場合は周辺の緑と調和する内容としてください。
ケ 屋根の下の舗装については、屋根空間の利用に即した舗装構成をDB事業にてご提案ください。
コ シェルターやパーゴラなど独立した休憩施設については、特定公園施設としての屋根ではなく、DB事業にてご提案ください。
利便増進施設の要求水準【任意】
第５章１（１） |  | 利便増進施設の種類と整備内容 | 利便増進施設 |  |  | 設置できる施設は、地域における催しに関する情報提供のための看板、広告塔であって、地域住民の利便の増進に寄与すると認められるものに限ります。
ア 設置場所の事前調査は、認定計画提出者の負担で行ってください。
イ 利便増進施設の設置にインフラが必要な場合については、認定計画提出者にて設計・整備・保守及び事業終了前の撤去にかかる費用を負担してください。なお、インフラの整備に伴い新たな引き込み等を行うに場合は、各インフラ管理者と協議を行い、負担金、使用料等が必要な場合は、認定計画提出者が負担してください。公園施設と利便増進施設の使用量を明確に分けるため、認定計画提出者の負担において子メーターを設置してください。基本料金は、使用量で按分することとします。
ウ 兵庫県屋外広告物条例を遵守するだけでなく、景観に配慮して設置してください。
DB対象施設
第６章１（１） |  | DB対象施設の種類と整備内容 | DB対象施設 |  |  | 「日岡山公園周辺地区まちづくり構想」や「日岡山公園第１期整備エリア基本計画」のコンセプト「みどりの中で 人と人がつながり賑わう 居心地の良い憩いの空間」を踏まえつつ、民間事業者のアイデアやノウハウを最大限に活かし、日岡山公園の魅力向上に資する施設及び配置を提案・設計・整備して下さい。
| ア | 「区分Ａ」 | 区分A |  |  | （ア）公園全体のデザインや質感の統一、公園利用者のさらなる利便性向上、あるいはイベント利用のしやすさや維持管理のしやすさなど、日岡山公園の賑わい創出・魅力向上の観点を踏まえた設計としてください。
（イ）「設計」の際には、表-4に示す要求水準を満たしつつ、提案されるコンセプトを満たしたものを提案してください。
| イ | 「区分B」 | 区分B |  |  | （ア）公園全体のデザインや質感の統一、公園利用者のさらなる利便性向上、あるいはイベント利用のしやすさや維持管理のしやすさや維持管理のしやすさなど、日岡山公園の賑わい創出・魅力向上の観点を踏まえた設計としてください。
（イ）公園施設の提案については、提案されるコンセプトを満たしたものとしてください。
第６章１（２） |  | 設計・建設の条件 | DB対象施設 |  |  | ア 「日岡山公園周辺地区まちづくり構想」や「日岡山公園第１期整備エリア基本計画」のコンセプトを十分に踏まえつつ、民間事業者のアイデアやノウハウを最大限に活かし、日岡山公園の魅力向上に資する施設を提案してください。
イ 第１期整備エリア全体のデザイン・質感を統一し、古墳や既存の緑に配慮しつつ公園のより一層の魅力創出につながる施設及び配置としてください。また、指定管理業務担当企業と連携し、管理運営がしやすい施設としてください。
ウ 基本計画の「ゾーニング図」に示すゾーニングを変更することはできません。
エ 「遊具広場ゾーン」における大型複合遊具・幼児用遊具・乳幼児用遊具・空気膜構造遊具については、ゾーニング範囲を超えて位置を変更することが可能です。ただし、位置の変更を提案する場合は、変更概要とそれに伴う利点・効果を明確にするとともに説明してください。
オ 「日岡山公園第１期整備エリア基本計画」のコンセプトが「みどりの中で 人と人がつながり賑わう 居心地の良い憩いの空間」であり、プレイスメイキングを意識した居心地の良い憩いの空間を目指しています。
カ 施設の配置は、既存の樹木等に配慮し、資料５「保存候補樹木図」は、基本的には全て保全するものとし、既存樹木を活かした緑陰空間を確保してください。なお、広場の多様な利用等において、保存が望ましくない個体があれば伐採を提案することも可能としますが、伐採する樹木については、本市と協議の上決定することとし、代替となる樹木を植栽してください。
キ 主要な構造は腐食しにくいものにするなど、維持管理にかかる負担軽減に配慮した構造・材質としてください。
ケ 建築物及び建築物に付属する工作物（屋外設備含む）において、防水・塗装等の耐用年数は原則、15年以上を想定した設計としてください。
第６章１（３） |  | 「区分Ａ」設計・建設に関する要求事項 | サービスセンター | 全体事項 |  | （ア）サービスセンターは、公園施設等を管理運営する指定管理者の執務場所として、また、公園利用者の利便増進につながる施設として整備してください。
（ア）公園窓口・利用拠点となることからユニバーサルデザインに配慮してください。
（ウ）構造 Ｓ造もしくはＲＣ造
（ウ）階数 2階以下 2階に公園利用者が利用する部屋を設ける場合は、エレベーターを設置してください。
（エ）サービスセンターの位置は、メインエントランス内としてください。
（オ）各諸室に必要な、内・外装、電気設備、給排水設備、空調設備、消防設備などを整備して下さい。
（カ）建築面積 500㎡未満
（カ）延床面積 300㎡以上
（キ）民間事業者のアイデアやノウハウを最大限に活かし、デザイン・機能、使い方などに配慮してください。
（ク）サービスセンターは夜間施錠とします。
（ケ）利用しやすさ、わかりやすさに配慮して、各種ピクトサインを設置してください。
（コ）加古川市公共施設等脱炭素化方針の新規設置施設に対応し、環境に配慮した施設としてください。なお、15％以上は再生可能エネルギーを導入してください。また、蓄電池は商用電源及び太陽光との連携を行い、災害時に必要な負荷設備（主にトイレ）を12時間以上賄える容量とすること。（長寿命タイプ）
（サ）防犯カメラ、放送施設等の監視・操作ができるシステム構築をしてください。
（ス）照明・換気扇等のスイッチはワイドとし、「ネーム入り」「位置表示灯付き」「確認表示灯付き」としてください。
（セ）コンセントは全てアース・アース端子付き(EET)としてください。
（ソ）給水設備については、適切な凍結防止処理を行ってください。
|  |  |  | 事務室 |  | 面積 ＝ 110㎡程度
a 指定管理業務に必要な職員数が常駐できる執務スペースを確保してください。
b 防犯カメラによる監視、スピーカーを利用したアナウンス、緊急通報装置（トイレ）への対応を可能としてください。
c 給湯スペース、スタッフ用更衣室を確保してください。（事務室以外の諸室に確保することも可）
d 受付カウンターを設置してください。
e 照明、空調、換気等の集中管理を可能としてください。
f 床構造はOAフロアとしてください。
|  |  |  | 会議室 |  | 面積 ＝ 60㎡程度
a 指定管理者が利用可能な会議室、公園協議会が開催可能な会議室としてください。
b 最大同時利用人数として20名程度が利用可能な会議室としてください。
c 可動間仕切りを設置するなど、利用用途に応じて柔軟に空間レイアウトが可能な会議室としてください。
d 可動間仕切りはレール式とし、パーテーションは不可とします。また、会議室として必要な遮音性を有するものとしてください。
e WEB会議が開催可能なシステムを構築してください。
|  |  |  | トイレ | 全体事項 | 面積 ＝ 60㎡程度
（ク）外側から直接出入りが可能なものとしてください。また、内部からのアクセスについても配慮してください。
（シ）市民アンケート結果より、快適なトイレを求める意見が多かった点を踏まえて提案してください。
[5 empty] | トイレ機能 | a 照明はＬＥＤとし、人感センサーでの制御（換気連動）
b 大便器は温水洗浄便座（壁操作型・音姫付き）、大便器・小便器は自動洗浄。
c 手洗いはセンサー式
d 鏡（破損対策タイプ）
e 便座除菌用ディスペンサー
[6 empty] | 設備 | 数量
[5 empty] | 男子トイレ | a 小便器 | 3基
[6 empty] | a 小便器（手摺付き） | 1基
[6 empty] | a子供用小便器（手摺付き） | 1基
[6 empty] | b 大便器 | 2基
[6 empty] | b 大便器（手摺付き） | 1基
[6 empty] | ｂ大便器3基（２＋１（手摺））のうちのいずれかに、幼児用補助便座（親子便座）を配置 | 1基 以上
[6 empty] | c ベビーチェア | 2基
[6 empty] | d 洗面台（一般サイズ） | 2基
[6 empty] | d子供用洗面台 | 1基
[6 empty] | e オムツ交換ベッド | 1基
[6 empty] | f その他、傘・荷物フック、上着替えフック、ペーパーホルダー2段）等の設備 | -
[6 empty] | g 用具入れ、清掃用シンク、清掃用水栓 | -
[5 empty] | 女子トイレ | a 大便器 | 3基
[6 empty] | a 大便器（手摺付き） | 1基
[6 empty] | a 大便器4基（3＋１（手摺））のうちのいずれかに、幼児用補助便座（親子便座）を配置 | 1基 以上
[6 empty] | b 子供用小便器（手摺付き） | 1基
[6 empty] | c ベビーチェア | 3基
[6 empty] | d 洗面台（一般サイズ） | 2基
[6 empty] | d 子供用洗面台 | 1基
[6 empty] | e オムツ交換用ベッド | 1基
[6 empty] | f その他（傘・荷物フック、上着替えフック、ペーパーホルダー2段）等の設備 | -
[5 empty] | 多目的トイレ | a 大便器 | 1基
[6 empty] | b 洗面台 | 1基
[6 empty] | c 手摺 | 1基
[6 empty] | c 可動式手摺 | 1基
[6 empty] | d ベビーチェア | 1基
[6 empty] | e フィッティングボード | 1基
[6 empty] | f オストメイト | 1基
[6 empty] | g 大型ベッド兼オムツ交換用ベッド（ユニバーサルシート） | 1基
[6 empty] | h 握りひも付き緊急呼び出しボタン（手元・足元の2か所、事務室と通信接続） | -
[6 empty] | i その他（傘・荷物フック、上着替えフック、ペーパーホルダー2段）等の設備 | -
|  |  |  | 受付窓口・エントランス・休憩スペース |  | 面積 ＝ 80㎡程度 | -
[6 empty] | a 事務室に併設した公園の利用案内スペース | -
[6 empty] | b 各種イベント情報等の掲示スペース | -
[6 empty] | c 公園利用者の休憩スペース（4人掛けテーブルが7か所配置可能なスペースを確保してください） | -
[6 empty] | d 居心地の良さ、快適さ、開放感に配慮した休憩スペースとしてください。 | -
|  |  |  | 授乳室・おむつ替えスペース |  | 面積 ＝ 15㎡程度 | -
[6 empty] | a 授乳室（鍵付き） | １部屋以上
[6 empty] | b おむつ替えベッド | ３台以上
[6 empty] | c 人の目がつきやすい位置に配置するなど、防犯面に配慮した位置に設置してください。 | -
|  |  |  | 倉庫 |  | 面積 ＝ 35㎡程度
a 公園利用促進につながるレンタル品等の倉庫としての利用や公園管理に必要な消耗品置き場、指定管理業務における文書庫としての利用を想定しています。
b 植栽管理など、維持管理に必要な倉庫（バックヤード機能）は別途DB対象施設として整備してください。
|  |  | トイレ棟 | 全体事項 |  | （ア）トイレ棟を2棟建築してください。設置位置は、「箇所①噴水広場北側トイレ」については現在の3号トイレの位置に、「箇所②園路沿いトイレ」はメイン園路沿い（白鳥の滑り台付近）に設置してください。※概ね資料３「基本計画図」に示す位置としてください。
（イ）トイレ棟を建築するにあたり、現3号トイレ及び現2号トイレを解体撤去してください。（地中残置物を残さないようにしてください）
（エ）構造 ＲＣ造（平屋）
（オ）市民アンケート結果から、快適なトイレを求める意見が多かった点を踏まえて提案してください。
（カ）コンセントは全てアース・アース端子付き(EET)としてください。
（キ）トイレ棟に付随して、倉庫などの追加機能を提案することも可能です。
（ク）給水設備については、適切な凍結防止処理を行ってください。
|  |  |  | トイレ機能 |  | a 照明はＬＥＤとし、人感センサーでの制御（換気連動）
b 大便器は温水洗浄便座（壁操作型・音姫付き）、大便器・小便器は自動洗浄。
c 手洗いはセンサー式
d 鏡（破損対策タイプ）
e 便座除菌用ディスペンサー
[6 empty] | 設備 | 数量
|  |  |  | 噴水広場北側トイレ | 共通事項 | 傘・荷物フック、上着替えフック、鍵付きペーパーホルダー2段等の設備 | -
[5 empty] | 男子トイレ | a 小便器 | 1基
[6 empty] | a 小便器（手摺付き） | 1基
[6 empty] | a 子供用小便器（手摺付き） | 1基
[6 empty] | b 大便器 | 1基
[6 empty] | b 大便器（幼児用補助便座（親子便座）付き） | 1基
[6 empty] | c ベビーチェア | 1基
[6 empty] | d 洗面台（一般用） | 2基
[6 empty] | d 子供用洗面台 | 1基
[6 empty] | e オムツ交換ベッド | 1基
[6 empty] | f 用具入れ（清掃用シンク付き） | -
[6 empty] | f 清掃用水栓 | -
[5 empty] | 女子トイレ | a 大便器 | 2基
[6 empty] | a 大便器（幼児用補助便座（親子便座）付き） | 1基
[6 empty] | b 子供用小便器（手摺付き） | 1基
[6 empty] | c ベビーチェア | 2基
[6 empty] | d 洗面台（一般用） | 2基
[6 empty] | d 子供用洗面台 | 1基
[6 empty] | e オムツ交換用ベッド | 1基
[5 empty] | 多目的トイレ | a 大便器 | 1基
[6 empty] | b 洗面台 | 1基
[6 empty] | c 手摺 | 1基
[6 empty] | c 可動式手摺 | 1基
[6 empty] | d ベビーチェア | 1基
[6 empty] | e フィッティングボード | 1基
[6 empty] | f オムツ交換用ベッド | 1基
[6 empty] | g 握りひも付き緊急呼び出しボタン（手元・足元の2か所、サービスセンターの事務室と通信接続） | -
|  |  |  | 園路沿トイレ | 共通事項 | 傘・荷物フック、上着替えフック、鍵付きペーパーホルダー2段等の設備 | -
[5 empty] | 男子トイレ | a 小便器 | 1基
[6 empty] | a 小便器（手摺付き） | 1基
[6 empty] | a 子供用小便器（手摺付き） | 1基
[6 empty] | b 大便器 | 1基
[6 empty] | b 大便器（幼児用補助便座（親子便座）付き） | 1基
[6 empty] | c ベビーチェア | 1基
[6 empty] | d 洗面台（一般用） | 2基
[6 empty] | d 子供用洗面台 | 1基
[6 empty] | e オムツ交換ベッド | 1基
[6 empty] | f 用具入れ（清掃用シンク付き） | -
[6 empty] | f 清掃用水栓 | -
[5 empty] | 女子トイレ | a 大便器 | 2基
[6 empty] | a 大便器（幼児用補助便座（親子便座）付き） | 1基
[6 empty] | b 子供用小便器（手摺付き） | 1基
[6 empty] | c ベビーチェア | 2基
[6 empty] | d 洗面台（一般用） | 2基
[6 empty] | d 子供用洗面台 | 1基
[6 empty] | e オムツ交換用ベッド | 1基
[5 empty] | 多目的トイレ | a 大便器 | 1基
[6 empty] | b 洗面台 | 1基
[6 empty] | c 手摺 | 1基
[6 empty] | c 可動式手摺 | 1基
[6 empty] | d ベビーチェア | 1基
[6 empty] | e フィッティングボード | 1基
[6 empty] | f オムツ交換用ベッド | 1基
[6 empty] | g 握りひも付き緊急呼び出しボタン（手元・足元の2か所、サービスセンターの事務室と通信接続） | -
|  |  | 大型複合遊具 幼児用遊具 乳幼児用遊具 | 全体事項 |  | （ア）こども達の挑戦意欲、好奇心、冒険心をかき立てるものとして、テーマ設定及び遊び機能を構成してください。また、楽しく体を動かす時間を提供できる遊具としてください。
（イ）対象年齢に応じた運動能力、体力向上や達成感を感じられるものとして、テーマ設定及び遊び機能を配置してください。
（ウ）色調は、周辺の公園景観や自然景観（既存樹との調和等）等と調和した、落ち着いたものとしてください。
（エ）誰もが一緒に遊べるインクルーシブの機能を備えた遊具としてください。
（オ）こどもたちが安全に楽しんで遊べるように、緑陰空間や休憩施設等を近くに設けるなど、保護者の見守り空間に配慮してください。
（カ）保護者がこどもの状況を把握できるよう視認性を考慮してください。
（キ）遊具広場には、大型複合遊具と幼児用遊具、乳幼児用遊具を配置してください。誰もが安全に快適に遊ぶことができる空間として、利用年齢に応じたゾーニングを行い、利用動線、見守り空間、交流に配慮した施設配置とし、怪我のリスク等を避ける計画としてください。
（サ）各遊具のわかりやすい位置に対象年齢を示すシールを貼り付けてください。
（セ）遊具広場の施設配置あたっては、保存候補樹木を考慮した遊具配置を提案してください。なお、施工時や設置後の維持管理面を考慮し、伐採を行う場合は、代替樹木を植栽のうえ、伐採を踏まえた配置計画等を立案することも可能です。
（セ）伐採を行う場合は、代替樹木を植栽のうえ、伐採を踏まえた配置計画等を立案することも可能です。
（タ）遊具の材質は、腐食しにくく、耐久性に優れたものとしてください。主要部材は鋼材を基本としますが、自然景観との調和の為、化粧材に木材（防腐加工されたもの）を使用する等は可能です。
（チ）遊具の塗装は、耐久性に優れているだけでなく、汎用性のあるものを使用してください。
（ツ）維持管理がしやすいよう、部材の交換、修繕が容易な構造としてください。また、交換部品の調達が容易なものとしてください。
（テ）遊具は「都市公園における遊具の安全確保に関する指針（改訂第３版）令和６年６月国土交通省」および「都市公園における遊具の安全確保に関する指針（別編：子どもが利用する可能性のある健康器具系施設）令和６年６月国土交通省」に基づき、「遊具の安全に関する基準（JPFA-SP-S：2024）」（（一社）日本公園施設業協会）又は同等の基準を満たしてください。
（ト）メーカー保証年数は、2年以上としてください。
（ナ）生産物賠償責任保険に加入してください。（一社）日本公園施設業協会（JPFA）への加入は必須ではありませんが、JPFAの協会員が継続して加入している公園施設団体賠償責任保険と同等以上の内容としてください。
|  |  |  | 大型複合遊具 幼児遊用遊具 |  | （ケ）大型複合遊具と乳幼児用遊具は、遊びの動線が交差しないようエリア分けを行ってください。
（ス）大型複合遊具や幼児用遊具の安全領域は土舗装を基本とし、必要箇所にセーフティマット等の安全施設を設置してください。なお、インクルーシブ機能までの動線では、必要に応じて、ゴムチップ舗装を設置することも可能です。
|  |  |  | 大型複合遊具 |  | 規模 ＝ 250㎡程度 （ロングスライダー部を除く遊具、通路部分等の外周面積）
高さ17ｍ以下 （※条件：周囲樹木以下）
（ニ）ここだけにしかない、独創的で魅力的な遊具を提案してください。
|  |  |  | 幼児用遊具 |  | 規模 ＝ 50㎡程度 （遊具、通路部分等の外周面積）
|  |  |  | 乳幼児用遊具 |  | 規模 ＝ 75㎡程度 （フェンス範囲の外周面積）
（コ）乳幼児用遊具では、日陰の創造を行ってください。
（シ）乳幼児遊具の周囲はフェンスで囲い、ゴムチップ舗装としてください。
|  |  | 空気膜構造遊具 | 全体事項 |  | （ア）年齢層によって分けた大小２つの施設を設置してください。
a 施設規模は、空気膜構造遊具を扱うメーカーの製品のうち、2つ山と1つ山を配置してください。
d 遊具の安全領域には、利用時の安全面に配慮して、人工芝（クッション性を確保した舗装構成）や洗い砂としてください。
（イ）こどもたちが安全に楽しんで遊べるように、保護者の見守り空間に配慮してください。
（ウ）保護者がこどもの状況を把握できるよう視認性を考慮してください。また、施設同士は近接して配置してください。
（エ）送風方式は「タイマー制御による自動運転」としてください。
（オ）遊具は「都市公園における遊具の安全確保に関する指針（改訂第３版）令和６年６月国土交通省」および「都市公園における遊具の安全確保に関する指針（別編：子どもが利用する可能性のある健康器具系施設）令和６年６月国土交通省」に基づき、「遊具の安全に関する基準（JPFA-SP-S：2024）」（（一社）日本公園施設業協会）を満たしてください。
（カ）遊具の材質は、腐食しにくく、耐久性に優れたものとしてください。
（キ）維持管理がしやすいよう、部材の交換、修繕が容易な構造としてください。また、交換部品の調達が容易なものとしてください。
（ク）生産物賠償責任保険に加入してください。（一社）日本公園施設業協会（JPFA）への加入は必須ではありませんが、JPFAの協会員が継続して加入している公園施設団体賠償責任保険と同等以上の内容としてください。
（ケ）メーカー保証年数は、1年以上としてください。
|  |  |  | 1つ山 |  | 対象年齢 3～6歳
高さ 1000ｍｍ程度
直径 8.0ｍ程度（約50㎡）
e 周囲にH=0.8ｍ程度の柵を設置してください。
e 周辺に利用案内、年齢制限に関する看板を設置してください。
|  |  |  | 2つ山 |  | 対象年齢 6～12歳
遊具高さ 1000ｍｍ程度、1350ｍｍ程度
直径 8.0ｍ程度、10.6ｍ程度（約140ｍ2）
e 周辺に利用案内、年齢制限に関する看板を設置してください。
|  | 「区分Ｂ」の設計・建設に関する要求事項 | 噴水広場 |  |  | （ア）夏場の貴重な親水空間として様々な年齢の子供が楽しめるよう安全に配慮した 魅力ある施設を提案してください。
（イ）ポップアップ型噴水とし、噴水ノズルの設計は、ブロック噴水、キャンドル噴水、アーチ噴水などを組み合わせ、プログラム制御により、多様な水遊びができるシステムを構築してください。
（ウ）水源は、１次側から水道水で給水し、ろ過滅菌循環式としてください。また、噴水設備に必要となる配管（送水、排水、環水）、各種機械設備の一式を設置してください。
（エ）ろ過滅菌循環式の各種設備では、ろ過機、塩素滅菌装置、制御盤、給水弁ユニットを設置してください。
（エ）塩素滅菌装置では、自動で塩素の管理ができるよう残留塩素計付きとし、塩素タンクにはFRP製のカバーを設けてください。
（オ）給水装置については、ラッキングにより保温工事を行ってください。
（カ）利用者が安全に利用できるように、施設内は滑りにくい舗装材としてください。
（キ）デザイン、素材、色彩等、周辺環境との調和や自然環境に配慮してください。
（ク）不稼働時にも周辺環境と調和のとれた形状にしてください。不稼働時における有効利用に配慮してください。
（ケ）噴水周囲は人工芝としてください。また、噴水利用に十分配慮した施設計画としてください。
（コ）同時に３０人程度が遊べる規模としてください。
|  |  | 人工芝エリア |  |  | （ア）噴水周囲には必ず配置してください。
（イ）こどもたちの多目的利用を想定したスペースとして整備を想定しており、多様な利用者が交流でき、自由きままに滞在できる空間を380㎡程度配置としてください。
（ウ）高耐久製品でクッション性のあるものとし、毛足40mm以上としてください。
（エ）舗装構成は、t=100mm以上の砕石路盤を施し、透水性アスファルト舗装等を実施し、平坦性及び排水性を確保してください。
|  |  | デッキスペース |  |  | （ア）様々な人が適切な距離感の中で快適に居心地よく滞在できる空間としてください。
（イ）デッキ材は、再生木材（床板は無垢材、大引き、根太はZAM材（高耐食鋼鈑））もしくは防腐・防蟻処理を施した兵庫県産桧一級材（JIS A 9002加圧式注入を施し､JAS規格K4浸潤の品質を満たし、木材防腐･防蟻性能10年保証付）を使用してください。
（ウ）デッキスペースには、夜間演出のため、植栽地際やベンチ等に演出照明等を設置し、景観性に配慮してください。
（エ）デッキスペースは、高低差を活かし、多くの方が座れるスペースとしてください。また、平坦な箇所についても、居心地が良く、座りたくなるような利用環境を整備してください。
（オ）日陰・憩いの場となるデッキスペース 440㎡以上
（オ）公募対象公園施設に併設するデッキスペース 250㎡以上
（カ）床構造は土間コンクリート（100-100）を施工し、鋼製束（支持脚）、大引き、根太（ZAM材等）を設置する構造としてください。
|  |  | 大芝生広場 |  |  | （ア）既存樹を活かしつつ、開放的で、憩い空間や賑わい創出（イベント利用）に寄与する美しい芝生広場としてください。
（イ）排水性向上のため、暗渠管等の排水対策を設置してください。
（ウ）散水設備は、ポップアップスプリンクラーによる自動潅水とし、維持管理の手間軽減、管理レベルの向上に資する設備を設置してください。
（エ）芝生は、「改良型ノシバ＝エルトロ」（同等品以上）としてください。
（オ）芝生植栽基盤は有効土層厚を300㎜確保し、上層の200㎜についてはパーライト20％、バーク堆肥10％以上を配合した土壌改良を実施してください。
（カ）東車塚古墳については、概ね2％程度のなだらかな丘を整備して下さい。
（キ）設備類（散水設備、暗渠排水等）は、遺構面の情報、設置条件を十分把握した上で、遺構面に影響の少ないものとしてください。
（ク）合計面積 5,000㎡程度
|  |  | 既存樹を活かした緑陰空間・公園植栽 |  |  | （ア）既存樹を活用した緑陰空間を整備して下さい。保存候補樹木は、極力保存することを基本としますが、各種の利用形態等を踏まえて、やむを得ず伐採を計画する場合は、伐採の必要性を説明できる資料等を作成したうえで、伐採することが可能です。
（イ）自然豊かな緑陰空間で、テイクアウトしたコーヒーなどを楽しめる、憩い・癒し空間としてください。また、来園者にとって、快適で見通しが良く、防犯性に配慮した環境としてください。
（ウ）十分な植栽スペースを確保し、みどり豊かな空間の創出に配慮してください。
（エ）新たな樹木や草花の植栽にあたっては、周辺の景観と調和した樹種、配置などに配慮してください。
（オ）十分な植栽スペースを確保し、緑豊かな空間の創出に配慮してください。
（カ）既存樹を活かした緑陰空間では芝生（ノシバ同等品以上）を植栽し、芝生植栽基盤として有効土層厚を300㎜確保し、上層の200㎜についてはパーライト20％、バーク堆肥10％以上を配合した土壌改良を実施してください。
（キ）桜並木に用いる樹種は、ジンダイアケボノとし、病虫害に強く、維持管理の手間を軽減する品種としてください。
（ク）ジンダイアケボノの樹高はH=5ｍ以上としてください。また、植栽間隔を10ｍ程度確保し、40本以上植樹してください。
（ケ）メイン園路の桜並木に配慮し、四季を感じることのできる多種多様な樹木を植栽するなど、本公園の気象的環境条件及び土地的環境条件を考慮し、適切な花木を植えてください。
（コ）新たに中高木を植栽する場合は、枝張り・植栽密度などを考慮して計画してください。
（サ）植栽に用いる品種については、人に有害な毒性を持つ毛虫等が繁殖しないような樹種を選定するなど、維持管理に配慮した植栽を整備してください。
（シ）全ての植栽に樹名板を設置してください。群生及び列植するなど付近に同じ種類の樹木がある場合は1箇所に設置することを可能とします。
（ス）地域活動団体等による自然体験プログラム等の活動が可能な空間としてください。
（セ）各エントランス広場等の周囲には、花壇スペースを設け、公園のイメージアップ等に繋がる整備としてください。
（ソ）サブエントランスの花壇は、地元協働の場として花壇整備を実施してください。
（タ）既存の梅林については、間引きや部分的な新植により、 梅林を保全・再生してください。
（チ）花壇 合計100㎡以上確保
（ツ）低木 合計400㎡以上確保
|  |  | 潅水設備 |  |  | （ア）大芝生広場は、ポップアップスプリンクラーによる自動潅水設備（貯水タンク、ポンプ設備、制御盤、電磁弁含む）を導入してください。
（イ）大芝生広場以外の芝生広場では、散水栓を利用し人力潅水設備（ホース散水や簡易なスプリンクラーによる潅水）を整備してください。なお、ポップアップスプリンクラーによる自動潅水設備の設置も可能です。
（ウ）花壇、低木植栽、地被類植栽では、ドリップチューブによる自動潅水設備（電磁弁含む）を整備してください。
（エ）子メーターを設置してください。
|  |  | 園路・広場 |  |  | （ア）不特定かつ多数の者が利用することを想定し、適正な幅員や勾配等を確保し、バリアフリーに対応した整備をしてください。
（イ）公園内施設の動線に配慮してください。
（ウ）災害時における避難・救援等の経路を確保するため、公園区域外からの歩行者や車両の進入に配慮してください。
（エ）管理車両や緊急車両の通行を想定し、通行の可能性のある部分は、幅員、歩行者の安全、舗装仕様、断面構成等に配慮した計画としてください。
（オ）園路舗装は、歩行性、透水性、保水性、すべり抵抗、経済性、景観性等の観点から判断した舗装としてください。
（カ）園路に水が溜まらないよう、適切な排水処理を行ってください。平常時は公園管理車両以外の車両が侵入できないような対策をとってください。
（キ）メイン園路の幅員、線形は資料３のとおりとし、位置・形状を固定します。
（ク）メイン園路は、災害時において重車両の通行を想定しており、緊急車両の乗入れ部（交通区分IL3（最大積載量6.5トン以上の管理用車両や消防自動車乗入れ）、交通量区分Ｎ１）を考慮した透水性ブロック舗装としてください。舗装構成は、透水性ブロック80mm、敷砂20mm、ジオテキスタイル、路盤150mm（園路両端に導水管）、フィルター層50mmとしてください。
（ケ）第1期整備エリアの外周部には管理用園路として、管理用車両が通行可能な幅員3ｍ以上の園路を整備してください。
（コ）大芝生広場内や大芝生広場に沿って配置する園路は、人の動線に配慮するとともに、イベントのしやすさや維持管理のしやすさに配慮し、適宜配置してください。
（サ）管理用車両やキッチンカーなどの車両走行を想定される園路では、T-6仕様の舗装構成としてください。
（シ）メインエントランスは、日岡山公園の新たな顔として、美しく風格のあるエントランス空間としてください。
（ス）メインエントランス内に設置する建物、デッキ及び植栽等はライトアップにより魅力的な夜間景観を演出してください。
（セ）メインエントランスの形状は資料３に示す範囲に収めてください。
（ソ）メインエントランスは災害時において重車両の通行を想定しており、緊急車両の乗入れ部（交通区分IL3（最大積載量6.5トン以上の管理用車両や消防自動車乗入れ）、交通量区分Ｎ１）を考慮した透水性の舗装材としてください。舗装構成は、透水性ブロック80mm、敷砂20mm、ジオテキスタイル、路盤320mm、フィルター層50mmを想定しています。
（タ）メインエントランスの南側には、マルシェ等のイベントが開催可能なスペースを確保してください。（みち広場ゾーン）
（チ）サブエントランスは600㎡程度としてください。サブエントランスは重車両の通行を想定しており、緊急車両の乗入れ部（交通区分IL3（最大積載量6.5トン以上の管理用車両や消防自動車乗入れ）、交通量区分Ｎ１）を考慮した透水性ブロック舗装としてください。舗装構成は（ク）に準じてください。
（ツ）DB対象施設の提案可能区域外の園路（市民プール前や西車塚古墳周辺園路）との擦りつけ区間の整備について、本市と協議し施工してください。
（テ） 特定公園施設として整備する屋根の下は、人工芝等を配置し、屋根を有効的に利用できるよう整備してください。
|  |  | 休憩施設（パーゴラ、ベンチ類） |  |  | （ア）シェルター2棟以上、パーゴラ3棟以上（1棟あたり18㎡程度）、デザインベンチ5基以上、縁台9基以上、ベンチ37基以上（W2000程度のもの）、現場打コンクリートベンチ5箇所以上、テーブル12基以上を配置してください。
（イ）自然豊かな緑陰空間で居心地の良さに十分に配慮し、プレイスメイキングの「座り場」・「陰り場」を意識した、ベンチ・シェルター・パーゴラなどの休憩施設を適切に配置してください。
（ウ）休憩施設の材質は、腐食しにくく、耐久性に優れたものにしてください。
（エ）芝生広場や園路沿いに設置するベンチの一部では、ソファー型ベンチ、円形、楕円形のベンチ、縁台等、座ってみたくなるようなデザインベンチとし、周囲の建築物、デッキスペース等の公園景観に調和するものとしてください。
（オ）休憩施設のデザインは、第1期整備エリア全体のデザイン・質感を統一させてください。
（カ）噴水周囲には、噴水利用に十分配慮した休憩施設を設置してください。
（キ）遊具の周囲には、保護者の見守り空間のため、緑陰空間や休憩施設等を設置してください。
|  |  | 手洗い場 |  |  | （ア）遊具広場や噴水広場、芝生広場、散歩利用等での手洗いが必要な場所に手足洗い場2基以上、立水栓4基以上を整備してください。
（イ）適切な凍結防止対策を実施してください。
（ウ）バリアフリーに対応した施設としてください。
|  |  | 案内板・誘導サイン |  |  | （ア）メインエントランス及びサブエントランスに園名サインを設置してください。園名サインは日岡山公園の顔に相応しいデザインにしてください。
（イ）総合案内サインを移設も含め3基以上設置してください。
（ウ）東車塚古墳、西車塚古墳、南大塚古墳の歴史解説サインを設置してください。
（エ）各広場の名称を示す名板を設置してください。
（オ）公園利用に関する注意看板を適切に配置してください。
（カ）各遊具の遊び方、対象年齢、注意事項などを記載した注意看板を適切に配置してください。
（キ）誘導（矢羽根）サインを適切に配置してください。
|  |  | 受電設備 |  |  | （ア）既存電柱「西之山45」及び「大野55E11」より低圧引込を行い、地下配線にてサービスセンター脇に設置する屋外分電盤及びみどりの管理事務所前に設置する屋外分電盤まで接続してください。なお、高圧引込とすることも可能です。
（イ）屋外分電盤はサービスセンターの他、トイレ棟、噴水施設、公園照明、イベントコンセント盤などＤＢ事業にて新設する公園施設の他、子供の広場やいこいの広場周辺の既存照明施設の使用電力量を見込んだ計画としてください。
（ウ）分電盤は全回路漏電・遮断ができる分岐ブレーカーを採用し、系統毎に行先を表示してください。
（エ）使用するケーブル・電線は、環境に配慮したエコ電線・エコケーブルとしてください（盤内配線含む）。また、電灯回路等のEM-EEFケーブル配線やIE電線のアース線は、緑色を使用してください。
（オ）屋外における分電盤、制御盤等はステンレス製・屋外型としてください。
（カ）重要な設備には避雷対策を行ってください。
|  |  | 照明灯・コンセント盤 |  |  | （ア）公園園地部の主要な箇所（建物、トイレ、噴水広場、遊具広場）から第1駐車場までの経路上の主要な園路においては、「JIS Z 9110：照明基準総則」のうち、「歩行者交通、屋外、少ない 平均照度5ルクス以上」を確保するよう、公園照明灯を配置してください。
（イ）建物入口周囲等、利用者が多く通行するような箇所には照明灯を設置し、暗がりが発生しないものとしてください。
（ウ）照明灯は、系統毎に時限設定ができる仕様としてください。
（エ）照明灯はLED照明としてください。
（オ）デッキスペースや高木植栽周囲には、夜間演出用のライトアップ照明（ライン照明等）を設置し、夜間の景観性の向上のための整備を行ってください。
（カ）埋設管は、ＦＥＰ管とし、埋設深は、GL−60ｃｍとしてください。また、埋設位置の上部には埋設表示シートを設置してください。クッション材として配管の上下に50㎜のスクリーニングスを設置してください。地表面にはプラ杭や金属鋲などで経路を表示してください。
（キ）各種イベントに対応できるよう、メイン園路、メインエントランス、園路沿いに、コンセント盤を設置してください。
（ク）ハンドホールを適宜（電線管30ｍ間隔）設置してください。通行する車両の重量を踏まえた耐荷重としてください。
|  |  | 防犯カメラ |  |  | （ア）防犯カメラは、サービスセンターのモニターで撮影状況がリアルタイムで確認できるシステムを構築してください（モニター、ネットワークディスクレコーダー含む）。
（イ）防犯カメラは、利用者が集中する建物周囲、噴水、トイレ、大型複合遊具、空気膜構造遊具、メインエントランス等の主要な箇所に10か所以上配置してください。
（ウ）防犯カメラは、夜間でも撮影可能なものとし、画素数がフルHD以上としてください。また、24時間録画可能（録画日数14日間以上）としてください。
（エ）サービスセンターと有線接続とし、ネットワークカメラとしてください。
（オ）重要な設備には避雷対策を行ってください。
|  |  | Wi-Fi設備 |  |  | （ア）メインエントランス周囲、みち広場ゾーンで利用できるWi-Fi設備を設置してください。
|  |  | 放送設備 |  |  | （ア）メインエントランス、サブエントランス、遊具広場、大芝生広場、メイン園路中間位置等の利用者が集中する箇所に、エリアで75dbが確保できるようスピーカーを設置してください。
（イ）スピーカーは、サービスセンターから一斉放送、放送箇所の切り替えができるようなシステムを構築してください。
（ウ）重要な設備には避雷対策を行ってください。
|  |  | 防災施設（ソーラー照明） |  |  | （ア）ソーラー照明灯を災害時の避難経路を踏まえつつ、メインエントランス及びサブエントランス、主要な動線の交差部等に5基以上設置してください。
（イ）ソーラー照明灯は非常電源機能付きとし、災害時の非常電源としてAC100Vが使用可能なものとしてください。（最大50VA（50W・0.5A）時の使用可能時間が約13時間のもの）
|  |  | 階段 |  |  | （ア）第1期整備エリアからいこいの広場への動線として、既存階段の改修（撤去・新設）を実施してください。
（イ）階段の設置位置は、第1期整備エリアからいこいの広場までの移動動線を考慮し、適切な位置に設置してください。
|  |  | 給水設備 |  |  | （ア）資料４を参考に、水道本管から分岐し、φ75以上の給水管をサービスセンター付近まで敷設してください。
（イ）サービスセンター付近に量水器（口径φ40）を設置してください。
（ウ）本市が実施するメイン園路整備工事の提供資料を参考とし、 上記（イ）の量水器及び、現3号トイレ付近に位置する量水器（口径φ40）により、第1期整備エリアの給水を賄ってください。
（エ）維持管理面を考慮し、適切に散水栓を設置してください。
（オ）給水管の幹線となるルートについては、系統毎に止水栓を設け、漏水時における影響が最小限になるよう配置してください。
（カ）給水設備の設計においては、「給水装置工事施行基準」を基に、給水管の規格、口径、器具配置等を設定しており、同様の考え方で設計してください。
（キ）給水管の規格は、φ13～50mmではHIVP（耐衝撃性塩化ビニル管)、75mm以上はDCIP－GX管（ダクタイル鋳鉄管）を用いるものとし、配管の上下100ｍｍにはクッション材としてスクリーニングス（砂基礎）を施工してください。
（ク）給水管の埋設深は、ＧＬ−60ｃｍとし、埋設位置の上部には埋設表示シート（W150、ダブル、水抜き穴無し）を設置してください。
（ケ）埋設ルート上の分岐位置には、埋設ピンを設置してください。（舗装内：金属製ピンタイプ、植栽帯内：樹脂製杭タイプなど）
（コ）通行する車両の重量を踏まえた耐荷重としてください。
|  |  | 雨水排水設備 |  |  | （ア）雨水排水の流下方向は、資料４「インフラに関する図面」に従ってください。
（イ）雨水排水設備は、道路土工要綱や加古川市開発事業の調整等に関する条例に従い流下能力の検討を実施してください。
（ウ）通行する車両の重量を踏まえ、耐荷重を設定してください。
（エ）グレーチングを設置する場合は、細目・滑り止め・盗難防止付きとしてください。
（オ）集水桝を設置する場合は、落ち葉が管内に入らないようにしてください。
（カ）特に人が集まるエリア内での雨水排水設備は、特に景観に配慮した製品を選定してください。
（キ）芝生広場に設置する暗渠排水管は、高密度ポリエチレン管（有孔管・ダブル構造）等とし、幹線φ150㎜以上、枝線φ100㎜以上としてください。また、暗渠管の周囲にt=100㎜以上単粒砕石層を施工し、透水シートも併せて施工してください。
|  |  | 汚水排水設備 |  |  | （ア）資料４「インフラに関する図面」を参照し、既存の汚水管に排水してください。
（ウ）汚水排水設備は、通行する車両の重量を踏まえ、耐荷重を設定してください。
|  |  | バックヤード |  |  | （ア）植栽管理など、維持管理に必要な倉庫を設置してください。
（イ）倉庫に付随して、維持管理用車両の駐車スペース及び剪定枝置き場などのスペースを設置してください。
（ウ）バックヤードの設置位置は、DB事業提案範囲を超えて、提案することが可能です。
|  |  | 仮設工 |  |  | （ア）安全に施工するため、施工範囲に応じて適宜交通誘導員を配置してください。
※ 要求水準は、表等を一部省略しているため、詳細は「要求水準書」を確認すること。