## 様式5-1_要求水準チェックシート
様式5-1
要求水準チェックシート
要求水準書 | [7 empty] | 提案書 |  |  | 整合 （市記入）
項目 |  |  | 対象 |  |  | 要求水準 |  | 様式 |  | 提案内容
[8 empty] | 必須 | 任意
共通事項
第１章２ |  | 基本方針 | コンセプト・実施方針 |  |  | 「日岡山公園周辺地区まちづくり構想」や「第１期整備エリアのコンセプト及び基本方針」を十分に踏まえて、今回の事業のコンセプトと実施方針を提案してください。 |  | 3-2① |  | （提案書記載の文章入力）
|  |  | 管理運営計画 |  |  | （２）「Park-PFI制度」「DB事業」「指定管理業務」3つの事業手法の組み合わせと事業者の提案による横断的連携・事業の企画管理（以下、「プロジェクトマネジメント」という。）によって、3つの事業の相乗効果が最大限発揮され、本公園が「魅力向上」・「さらなる賑わいの創出」・「持続的・発展的な管理運営」となることを目的とし、さらには本公園内だけではなく周辺地域の活性化につながることも期待します。 |  | 3-2⑥
|  |  | 施設計画 |  |  | （３）「Park-PFI制度」「DB事業」「指定管理業務」の3つの事業手法を組み合わせるメリットを活かし、公募対象公園施設・特定公園施設・DB対象施設のデザインや質感等を統一し、古墳や既存の緑に配慮しつつ、公園のより一層の魅力創出につながる施設及び配置として下さい。また、イベントなどの自主事業が実施しやすい、維持管理しやすい施設としてください。 |  | 3-2⑤
公募対象公園施設
第３章１（１） | ア | 公募対象公園施設について | 公募対象公園施設 |  |  | 公募対象公園施設として認められる施設は、都市公園法第5条の2第1項及び都市公園法施行規則第3条の3に規定されている施設で、当該施設から生じる収益を特定公園施設の整備費用に充てることができると認められるものとします。 |  | 3-3①
| イ | 施設のデザインや配置 | 公募対象公園施設 |  |  | （ア）「日岡山公園周辺地区まちづくり構想」や「日岡山公園第１期整備エリア基本計画」のコンセプト「みどりの中で 人と人がつながり賑わう 居心地の良い憩いの空間」を十分に踏まえた内容とし、設置場所や規模を提案してください。 |  | 3-3①
[6 empty] | （キ）公募対象公園施設として自動販売機の設置は認めません。 |  | 4-2
特定公園施設
第４章１（１） |  | 特定公園施設の種類と整備内容 | 屋根 |  |  | 雨や日差しを防ぎ、小規模なイベントを開催できるほか、公園利用者がくつろぐことができる施設として屋根を提案してください。 |  | 3-3②
[6 empty] | 他の公園施設と連携し、自由度が高く、公園の利用促進につながる施設提案としてください。 |  | 3-3②
[6 empty] | ウ 最低有効高さが4.0ｍ以上、建築面積が150㎡以上とし、有効スペースを広く活用できるよう、またまとまりのある形状の屋根を設置してください。 |  | 4-3
[6 empty] | エ 主要な構造部（梁、柱、屋根）の仕上げは耐久性のある材質（15年以上）としてください。 |  | 4-3
[6 empty] | オ 維持管理しやすい部材、構造としてください。 |  | 4-3
[6 empty] | キ 公募対象公園施設と一体構造としないでください。 |  | 4-3
利便増進施設の要求水準【任意】
第５章１（１） |  | 利便増進施設の種類と整備内容 | 利便増進施設 |  |  | 設置できる施設は、地域における催しに関する情報提供のための看板、広告塔であって、地域住民の利便の増進に寄与すると認められるものに限ります。 |  |  | 4-9
[6 empty] | ウ 兵庫県屋外広告物条例を遵守するだけでなく、景観に配慮して設置してください。 |  |  | 4-9
DB対象施設
| ア | 「区分Ａ」 | 区分A |  |  | （ア）公園全体のデザインや質感の統一、公園利用者のさらなる利便性向上、あるいはイベント利用のしやすさや維持管理のしやすさなど、日岡山公園の賑わい創出・魅力向上の観点を踏まえた設計としてください。 |  | 3-2①
| イ | 「区分B」 | 区分B |  |  | （ア）公園全体のデザインや質感の統一、公園利用者のさらなる利便性向上、あるいはイベント利用のしやすさや維持管理のしやすさなど 、日岡山公園の賑わい創出・魅力向上の観点を踏まえた設計としてください。 |  | 3-2①
第６章１（２） |  | 設計・建設の条件 | DB対象施設 |  |  | エ 「遊具広場ゾーン」における大型複合遊具・幼児用遊具・乳幼児用遊具・空気膜構造遊具については、古墳や既存の緑などの景観に配慮したうえで、他の公園施設との連携などの観点から、ゾーニング範囲を超えて位置を変更することが可能です。ただし、位置の変更を提案する場合は、変更概要とそれに伴う利点・効果を明確にするとともに説明してください。 |  | 3-4③ 4-6
第６章１（３） |  | 「区分Ａ」設計・建設に関する要求事項 | サービスセンター | 全体事項 |  | （ア）サービスセンターは、公園施設等を管理運営する指定管理者の執務場所として、また、公園利用者の利便増進につながる施設として整備してください。 |  | 3-4② 4-4
[6 empty] | （ア）公園窓口・利用拠点となることからユニバーサルデザインに配慮してください。 |  | 3-4② 4-4
[6 empty] | （ウ）構造 S造もしくはＲＣ造 |  | 4-4
[6 empty] | （ウ）階数 2階以下 2階に公園利用者が利用する部屋を設ける場合は、エレベーターを設置してください。 |  | 4-4
[6 empty] | （エ）サービスセンターの位置は、メインエントランス内としてください。 |  | 4-4
[6 empty] | （カ）建築面積 500㎡未満 |  | 4-4
[6 empty] | （カ）延床面積 300㎡以上 |  | 4-4
[6 empty] | （コ）加古川市公共施設等脱炭素化方針の新規設置施設に対応し、環境に配慮した施設としてください。なお、15％以上は再生可能エネルギーを導入してください。また、蓄電池は商用電源及び太陽光との連携を行い、災害時に必要な負荷設備（主にトイレ）を12時間以上賄える容量とすること。（長寿命タイプ） |  | 3-4② 4-4
[6 empty] | （サ）防犯カメラ、放送施設等の監視・操作ができるシステム構築をしてください。 |  | 4-4
|  |  |  | 事務室 |  | 面積 ＝ 110㎡程度 |  | 4-4
[6 empty] | b 防犯カメラによる監視、スピーカーを利用したアナウンス、緊急通報装置（トイレ）への対応を可能としてください。 |  | 4-4
[6 empty] | c 給湯スペース、スタッフ用更衣室を確保してください。（事務室以外の諸室に確保することも可） |  | 4-4
[6 empty] | d 受付カウンターを設置してください。 |  | 4-4
|  |  |  | 会議室 |  | 面積 ＝ 60㎡程度 |  | 4-4
[6 empty] | c 可動間仕切りを設置するなど、利用用途に応じて柔軟に空間レイアウトが可能な会議室としてください。 |  | 4-4
[6 empty] | d 可動間仕切りはレール式とし、パーテーションは不可とします。また、会議室として必要な遮音性を有するものとしてください。 |  | 4-4
[6 empty] | e WEB会議が開催可能なシステムを構築してください。 |  | 4-4
|  |  |  | トイレ | 全体事項 | 面積 ＝ 60㎡程度 |  | 4-4
[6 empty] | （ク）外側から直接出入りが可能なものとしてください。また、内部からのアクセスについても配慮してください。 |  | 4-4
[6 empty] | （シ）市民アンケート結果より、快適なトイレを求める意見が多かった点を踏まえて提案してください。 |  | 3-4② 4-4
[6 empty] | 設備 | 数量
[5 empty] | 男子トイレ | a 小便器 | 3基 | 4-4
[6 empty] | a 小便器（手摺付き） | 1基 | 4-4
[6 empty] | a子供用小便器（手摺付き） | 1基 | 4-4
[6 empty] | b 大便器 | 2基 | 4-4
[6 empty] | b 大便器（手摺付き） | 1基 | 4-4
[6 empty] | ｂ大便器3基（２＋１（手摺付き））のうちのいずれかに、幼児用補助便座（親子便座）を配置 | 1基 以上 | 4-4
[6 empty] | c ベビーチェア | 2基 | 4-4
[6 empty] | d 洗面台（一般サイズ） | 2基 | 4-4
[6 empty] | d子供用洗面台 | 1基 | 4-4
[6 empty] | e オムツ交換ベッド | 1基 | 4-4
[6 empty] | g 用具入れ、清掃用シンク、清掃用水栓 | - | 4-4
[5 empty] | 女子トイレ | a 大便器 | 3基 | 4-4
[6 empty] | a 大便器（手摺付き） | 1基 | 4-4
[6 empty] | a 大便器4基（3＋１（手摺付き））のうちのいずれかに、幼児用補助便座（親子便座）を配置 | 1基 以上 | 4-4
[6 empty] | b 子供用小便器（手摺付き） | 1基 | 4-4
[6 empty] | c ベビーチェア | 3基 | 4-4
[6 empty] | d 洗面台（一般サイズ） | 2基 | 4-4
[6 empty] | d 子供用洗面台 | 1基 | 4-4
[6 empty] | e オムツ交換用ベッド | 1基 | 4-4
[5 empty] | 多目的トイレ | a 大便器 | 1基 | 4-4
[6 empty] | b 洗面台 | 1基 | 4-4
[6 empty] | d ベビーチェア | 1基 | 4-4
[6 empty] | e フィッティングボード | 1基 | 4-4
[6 empty] | f オストメイト | 1基 | 4-4
[6 empty] | g 大型ベッド兼オムツ交換用ベッド（ユニバーサルシート） | 1基 | 4-4
|  |  |  | 受付窓口・エントランス・休憩スペース |  | 面積 ＝ 80㎡程度 | - | 4-4
[6 empty] | a 事務室に併設した公園の利用案内スペース | - | 4-4
[6 empty] | b 各種イベント情報等の掲示スペース | - | 4-4
[6 empty] | c 公園利用者の休憩スペース（4人掛けテーブルが7か所配置可能なスペースを確保してください） | - | 4-4
|  |  |  | 授乳室・おむつ替えスペース |  | 面積 ＝ 15㎡程度 | - | 4-4
[6 empty] | a 授乳室（鍵付き） | １部屋以上 | 4-4
[6 empty] | b おむつ替えベッド | ３台 以上 | 4-4
[6 empty] | c 人の目がつきやすい位置に配置するなど、防犯面に配慮した位置に設置してください。 | - | 4-4
|  |  |  | 倉庫 |  | 面積 ＝ 35㎡程度 |  | 4-4
|  |  | トイレ棟 | 全体事項 |  | （ア）トイレ棟を2棟建築してください。設置位置は、「箇所①噴水広場北側トイレ」については現在の3号トイレの位置に、「箇所②園路沿いトイレ」はメイン園路沿い（白鳥の滑り台付近）に設置してください。※概ね資料３「基本計画図」に示す位置としてください。 |  | 4-5
[6 empty] | （エ）構造 ＲＣ造（平屋） |  | 4-5
[6 empty] | （オ）市民アンケート結果から、快適なトイレを求める意見が多かった点を踏まえて提案してください。 |  | 3-4② 4-5
[6 empty] | 設備 | 数量
[5 empty] | 男子トイレ | a 小便器 | 1基 | 4-5
[6 empty] | a 小便器（手摺付き） | 1基 | 4-5
[6 empty] | a 子供用小便器（手摺付き） | 1基 | 4-5
[6 empty] | b 大便器 | 1基 | 4-5
[6 empty] | b 大便器（幼児用補助便座（親子便座）付き） | 1基 | 4-5
[6 empty] | c ベビーチェア | 1基 | 4-5
[6 empty] | d 洗面台（一般用） | 2基 | 4-5
[6 empty] | d 子供用洗面台 | 1基 | 4-5
[6 empty] | e オムツ交換ベッド | 1基 | 4-5
[6 empty] | f 用具入れ（清掃用シンク付き） | - | 4-5
[6 empty] | f 清掃用水栓 | - | 4-5
[5 empty] | 女子トイレ | a 大便器 | 2基 | 4-5
[6 empty] | a 大便器（幼児用補助便座（親子便座）付き） | 1基 | 4-5
[6 empty] | b 子供用小便器（手摺付き） | 1基 | 4-5
[6 empty] | c ベビーチェア | 2基 | 4-5
[6 empty] | d 洗面台（一般用） | 2基 | 4-5
[6 empty] | d 子供用洗面台 | 1基 | 4-5
[6 empty] | e オムツ交換用ベッド | 1基 | 4-5
[5 empty] | 多目的トイレ | a 大便器 | 1基 | 4-5
[6 empty] | b 洗面台 | 1基 | 4-5
[6 empty] | d ベビーチェア | 1基 | 4-5
[6 empty] | e フィッティングボード | 1基 | 4-5
[6 empty] | f オムツ交換用ベッド | 1基 | 4-5
|  |  |  | 園路沿トイレ | 男子トイレ | a 小便器 | 1基 | 4-5
[6 empty] | a 小便器（手摺付き） | 1基 | 4-5
[6 empty] | a 子供用小便器（手摺付き） | 1基 | 4-5
[6 empty] | b 大便器 | 1基 | 4-5
[6 empty] | b 大便器（幼児用補助便座（親子便座）付き） | 1基 | 4-5
[6 empty] | c ベビーチェア | 1基 | 4-5
[6 empty] | d 洗面台（一般用） | 2基 | 4-5
[6 empty] | d 子供用洗面台 | 1基 | 4-5
[6 empty] | e オムツ交換ベッド | 1基 | 4-5
[6 empty] | f 用具入れ（清掃用シンク付き） | - | 4-5
[6 empty] | f 清掃用水栓 | - | 4-5
[5 empty] | 女子トイレ | a 大便器 | 2基 | 4-5
[6 empty] | a 大便器（幼児用補助便座（親子便座）付き） | 1基 | 4-5
[6 empty] | b 子供用小便器（手摺付き） | 1基 | 4-5
[6 empty] | c ベビーチェア | 2基 | 4-5
[6 empty] | d 洗面台（一般用） | 2基 | 4-5
[6 empty] | d 子供用洗面台 | 1基 | 4-5
[6 empty] | e オムツ交換用ベッド | 1基 | 4-5
[5 empty] | 多目的トイレ | a 大便器 | 1基 | 4-5
[6 empty] | b 洗面台 | 1基 | 4-5
[6 empty] | d ベビーチェア | 1基 | 4-5
[6 empty] | e フィッティングボード | 1基 | 4-5
[6 empty] | f オムツ交換用ベッド | 1基 | 4-5
|  |  | 大型複合遊具 幼児用遊具 乳幼児用遊具 | 全体事項 |  | （ア）こども達の挑戦意欲、好奇心、冒険心をかき立てるものとして、テーマ設定及び遊び機能を構成してください。また、楽しく体を動かす時間を提供できる遊具としてください。 |  | 3-4③ 4-6
[6 empty] | （イ）対象年齢に応じた運動能力、体力向上や達成感を感じられるものとして、テーマ設定及び遊び機能を配置してください。 |  | 3-4③ 4-6
[6 empty] | （ウ）色調は、周辺の公園景観や自然景観（既存樹との調和等）等と調和した、落ち着いたものとしてください。 |  | 4-6 4-7
[6 empty] | （エ）誰もが一緒に遊べるインクルーシブの機能を備えた遊具としてください。 |  | 3-4③ 4-6
[6 empty] | （キ）遊具広場には、大型複合遊具と幼児用遊具、乳幼児用遊具を配置してください。誰もが安全に快適に遊ぶことができる空間として、利用年齢に応じたゾーニングを行い、利用動線、見守り空間、交流に配慮した施設配置とし、怪我のリスク等を避ける計画としてください。 |  | 3-4③ 4-6
[6 empty] | （タ）遊具の材質は、腐食しにくく、耐久性に優れたものとしてください。主要部材は鋼材を基本としますが、自然景観との調和の為、化粧材に木材（防腐加工されたもの）を使用する等は可能です。 |  | 4-6
[6 empty] | （チ）遊具の塗装は、耐久性に優れているだけでなく、汎用性のあるものを使用してください。 |  | 4-6
[6 empty] | （テ）遊具は「都市公園における遊具の安全確保に関する指針（改訂第３版）令和６年６月国土交通省」および「都市公園における遊具の安全確保に関する指針（別編：子どもが利用する可能性のある健康器具系施設）令和６年６月国土交通省」に基づき、「遊具の安全に関する基準（JPFA-SP-S：2024）」（（一社）日本公園施設業協会）又は同等の基準を満たしてください。 |  | 4-6
[6 empty] | （ト）メーカー保証年数は、2年以上としてください。 |  | 4-6
[6 empty] | （ナ）生産物賠償責任保険加入の製品としてください。または、（一社）日本公園施設業協会に加入した製品と同程度の保証内容としてください。 |  | 4-6
|  |  |  | 大型複合遊具 幼児遊用遊具 |  | （ケ）大型複合遊具と乳幼児用遊具は、遊びの動線が交差しないようエリア分けを行ってください。 |  | 4-6
[6 empty] | （ス）大型複合遊具や幼児用遊具の安全領域は土舗装を基本とし、必要箇所にセーフティマット等の安全施設を設置してください。なお、インクルーシブ機能までの動線では、必要に応じて、ゴムチップ舗装を設置することも可能です。 |  | 4-6
|  |  |  | 大型複合遊具 |  | 規模 ＝ 250㎡程度 （ロングスライダー部を除く遊具、通路部分等の外周面積） |  | 4-6
[6 empty] | 高さ17ｍ以下 （※条件：周囲樹木以下） |  | 4-6
|  |  |  | 幼児用遊具 |  | 規模 ＝ 50㎡程度 （遊具、通路部分等の外周面積） |  | 4-6
|  |  |  | 乳幼児用遊具 |  | 規模 ＝ 75㎡程度 （フェンス範囲の外周面積） |  | 4-6
[6 empty] | （コ）乳幼児用遊具では、日陰の創造を行ってください。 |  | 4-6
[6 empty] | （シ）乳幼児遊具の周囲はフェンスで囲い、ゴムチップ舗装としてください。 |  | 4-6
|  |  | 空気膜構造遊具 |  |  | a 施設規模は、空気膜構造遊具を扱うメーカーの製品のうち、2つ山と1つ山を配置してください。 |  | 4-6
[6 empty] | d 遊具の安全領域には、利用時の安全面に配慮して、人工芝（クッション性を確保した舗装構成）や洗い砂としてください。 |  | 4-6
[6 empty] | （エ）送風方式は「タイマー制御による自動運転」としてください。 |  | 4-6
[6 empty] | （オ）遊具は「都市公園における遊具の安全確保に関する指針（改訂第３版）令和６年６月国土交通省」および「都市公園における遊具の安全確保に関する指針（別編：子どもが利用する可能性のある健康器具系施設）令和６年６月国土交通省」に基づき、「遊具の安全に関する基準（JPFA-SP-S：2024）」（（一社）日本公園施設業協会）を満たしてください。 |  | 4-6
[6 empty] | （カ）遊具の材質は、腐食しにくく、耐久性に優れたものとしてください。 |  | 4-6
[6 empty] | （ク）生産物賠償責任保険加入の製品としてください。または、（一社）日本公園施設業協会に加入した製品と同程度の保証内容としてください。 |  | 4-6
[6 empty] | （ケ）メーカー保証年数は、1年以上としてください。 |  | 4-6
|  |  |  | 1つ山 |  | 対象年齢 3～6歳 |  | 4-6
[6 empty] | 遊具高さ 1000ｍｍ程度 |  | 4-6
[6 empty] | 直径 8.0ｍ程度（約50㎡） |  | 4-6
[6 empty] | e 周囲にH=0.8ｍ程度の柵を設置してください。 |  | 4-6
[6 empty] | e 周辺に利用案内、年齢制限に関する看板を設置してください。 |  | 4-6
|  |  |  | 2つ山 |  | 対象年齢 6～12歳 |  | 4-6
[6 empty] | 遊具高さ 1000ｍｍ程度、1350ｍｍ程度 |  | 4-6
[6 empty] | 直径 8.0ｍ程度、10.6ｍ程度（約140ｍ2） |  | 4-6
[6 empty] | e 周辺に利用案内、年齢制限に関する看板を設置してください。 |  | 4-6
※１： 提案内容の列には、要求水準を上回っている内容を中心に記載すること。
※２： 「様式」の「必須」の空欄箇所には、提案書において要求水準を満たしていることが明確に確認できる様式番号を記載すること。
※３： 提案書において要求水準を満たしていることが明確に確認できる箇所がない場合、又は要求水準と同程度の場合は、「提案内容」の列に「要求水準書のとおり」と記載すること。
※４： 提案書において要求水準を満たしていることが明確に確認できる箇所が「様式」の「必須」の列に記載の様式以外にある場合は、「任意」の列にその様式を記載すること。
※５： 要求水準は、表等を一部省略しているため、詳細は「要求水準書」を確認すること。