## 機能要件回答書
機能要件回答書
提案カメラ及びシステム等の機能要件について、対応可否を回答してください。 ○：対応可 △：代替案(見積価格範囲内) ×：対応不可
１ 見守りカメラ（カメラⅠ型・カメラⅡ型）
No. | 仕様等 | 対応可否 | 代替案
1 | カメラ形状は、原則ドーム型とすること。ただし、設置候補場所など周辺環境を考慮し、設置に係る合理的な理由があれば、市と協議の上、ボックス型を採用することも可能とする。
2 | 電源は、AC100V、PoE（IEEE802.3af）、PoE+（IEEE802.3at）のいずれかにて駆動すること。
3 | カラー撮影が可能であること。
4 | 解像度は、1280×960ピクセル以上であること。
5 | フレームレートは、５fps以上とし、5～30フレームの間で調整できること。
6 | 昼夜に対応するデイナイト機能を有し、最低被写体照度が0.3ルクス以下でのカラー撮影が可能であること。または、赤外線照射機能の搭載により照度0ルクス環境下での撮影を可能にし、鮮明な映像が得られる機能を有すること。
7 | レンズ画角は、水平方向最大80度以上（最低40度以下）とすること。
8 | 多角形等によりプライバシーマスクの設定ができること。
9 | 自動で逆光補正ができること。
10 | 画像データ（2週間程度）を内部ストレージ（SD、SSDなど）に保存できること。
11 | 内部ストレージ（SD、SSDなど）の保存領域が枯渇した場合、自動的に古い画像データから上書きできること。
12 | 画像データに撮影日時等を埋め込めること。撮影日時については、自動で時刻補正する機能を有するなど、簡便な方法により対応できること。
13 | 通信ネットワークに対応していること。
14 | 死活監視機能を有すること。
15 | 見守りカメラ管理システムでカメラの状態を確認できること。
16 | 内部ストレージ（SD、SSDなど）の取出しに際しては、簡単に持ち出せない構造となっていること。
17 | 撮影された画像データは、漏洩対策が講じられていること。
18 | カメラ本体・記録媒体・屋外ハウジングを供給できること。また、電源が必要な場合は、これを含む。
２ 回線機器
No. | 仕様等 | 対応可否 | 代替案
1 | セキュアで安定した専用ネットワークに必要な回線機器とする。
３ 無線LAN機器
No. | 仕様等 | 対応可否 | 代替案
1 | セキュアで安定した専用ネットワークを活用することに加え、専用端末の無線LAN接続による送信（ダウンロード）等を可能とし、そのために必要となる無線LAN機器とする。
2 | 無線LAN方式は、IEEE802.11a/b/g/n/ac (2.4/5GHz)のいずれかに対応すること。
3 | 使用可能周波数は、2.4GHz又は5GHz若しくは両方に対応すること。
４ BLE検知機
No. | 仕様等 | 対応可否 | 代替案
1 | 見守りサービスを提供する民間事業者（３社以上）のBLEタグの信号を識別し、必要な情報のみをサービスを提供する民間事業者のサーバに送信する機能を有すること。
2 | 受信したBLEタグの信号の送信については、見守りサービスを提供する民間事業者（3社以上）の各システムを改変することなく、若しくは改変するとしても最低限の改修で対応が可能なものとすること。
５ 車載式BLE検知器兼通信器
No. | 仕様等 | 対応可否 | 代替案
1 | 見守りサービスを提供する民間事業者（３社以上）のBLEタグの信号を識別し、必要な情報のみをサービスを提供する民間事業者のサーバに送信する機能を有すること。
2 | 受信したBLEタグの信号の送信については、見守りサービスを提供する民間事業者（3社以上）の各システムを改変することなく、若しくは改変するとしても最低限の改修で対応が可能なものとすること。
3 | 車載に耐えうる性能を有すること。
６ 通信回線
No. | 仕様等 | 対応可否 | 代替案
1 | 回線速度が常時若しくは一時的に低い場合は、画像データの画質を下げることや、コマ数を下げるなどの処置を適時行うことができること。
2 | 見守りカメラの増設、取扱データ量の増加、処理負荷の拡大等に対応できる拡張性を有すること。
７ 筐体
No. | 仕様等 | 対応可否 | 代替案
1 | 電柱等への設置を行うため、設置金具を供給できること。
2 | 外形寸法については、別に定める各種機能を有し、かつ関西電力及びNTTの技術取扱基準に該当する大きさとすること。
3 | 使用材料は、日本工業規格（JIS）若しくは同等の国際規格のものを使用すること。
4 | 防水性のある保護構造であること。
5 | 設置候補場所など周辺環境を考慮し、必要な場合は着氷雪・塩害対策を行うこと。
6 | 機器内部から生じる電気雑音によって他の機器に影響を与えない設計とすること。また他の機器からの電気雑音によって誤作動を与えないこと。
８ 専用端末（ノートパソコン等）：５台
No. | 仕様等 | 対応可否 | 代替案
1 | 通信ネットワークによる見守りカメラ管理システムの操作や、無線LANによる見守りカメラの操作を可能とすること。
2 | アンチウイルスソフトウェア（最新のパターンファイルを自動取得できるように設定すること）が導入されていること。
3 | OSやソフトウェア（アンチウイルスソフトウェアを含む）のライセンスや利用料、インストール等セットアップも含む。
９ 見守りカメラ管理システム構築（提供）業務（カメラⅠ型・カメラⅡ型）
No. | 仕様等 | 対応可否 | 代替案
1 | クラウド環境で動作すること。
2 | 専用端末のみ操作が可能であること。
3 | 操作ログが記録されること。
4 | カメラ（カメラ本体のみならず内部ストレージ（SDHC、SDXCなど）や通信機器を含む）の死活監視とアラート通知機能を有すること。
5 | 抽出した対象となる画像データを画面で確認できること。
6 | データセンター等に設置するサーバ機器については、常時稼働状態（24時間365日連続稼働）とし、ユーザーによる日常的な管理を必要としないこと。
7 | 将来的に、見守りカメラ等の設置時期によって、設置及び維持管理を行う事業者が2社以上となった場合においても、必要な機能要件を満たすこと。
8 | 将来の加古川市見守りカメラリプレイスに対応できる汎用性があるシステムとすること。
9 | 動作が軽快な地図を使用すること。
10 ネットワーク構築とセキュリティ対策（カメラⅠ型・カメラⅡ型）
No. | 仕様等 | 対応可否 | 代替案
1 | 今回新たに構築するネットワークについては、既存見守りカメラのネットワークと一定期間並行稼働させることを想定している。将来的に、残りの既存見守りカメラ及び見守りサービスのリプレイスを想定しているが、その際に、今回構築するネットワークに接続することができるよう、必要な情報提供を行うこと。
2 | IoT推進コンソーシアム・総務省・経済産業省「カメラ画像利活用ガイドブック Ver3.0」を遵守すること。
3 | 見守りカメラの増設に柔軟に対応できる構成とすること。
4 | 強固なセキュリティ対策を備えた構成とすること。
【様式14】